ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия       08.01.02 Монтажник трубопроводов

Форма обучения - очная

Квалификация (и) выпускника

монтажник наружных трубопроводов ( монтажник технологических трубопроводов.

Организация разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управленческие решения в сфере образования»

Экспертные организации:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Зарегистрировано в государственном реестре

примерных основных образовательных программ под номером: _____________

2019 год

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.2. Примерный календарный учебный график

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организации оценочных процедур по программе.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Программы профессиональных модулей.

Приложение I.1. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов.

Приложение I.2. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Монтаж трубопроводов.

Приложение I.3. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов.

- Программы учебных дисциплин.

Приложение II.1. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы строительного производства.

Приложение II.2. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы строительного черчения.

Приложение II.3. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности.

Приложение II.4. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности.

Приложение II.5. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Физическая культура.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее - ПООП) по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г.  № 141 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г. № 50477 (далее – ФГОС СПО).

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г. Регистрационный № 33335);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 141 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.02. Монтажник трубопроводов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 года, регистрационный № 50477);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от22 декабря 2015 г. № 1113н «Об утверждении профессионального стандарта 10.088 Монтажник технологических трубопроводов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016г., регистрационный №40793).

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № 253н «Об утверждении профессионального стандарта 16.061 Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2015г., регистрационный № 37347).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП – примерная основная образовательная программа;

МДК – междисциплинарный курс

ПМ – профессиональный модуль

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ФОС – фонды оценочных средств.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация(ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы:

монтажник наружных трубопроводов ( монтажник технологических трубопроводов.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Сочетания квалификаций |
| --- | --- | --- |
|  |  | монтажник наружных трубопроводов ( монтажник технологических трубопроводов. |
| Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | осваивается |
| Монтаж трубопроводов | Монтаж трубопроводов | осваивается |
| Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов | Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов | осваивается |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии. |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | ПК 1.1. Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация. | Практический опыт в: - проверке наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов; - распаковке материалов и арматуры; - строповке, перемещении и раскладке трубопроводов и других материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1 т; - расконсервации концов труб, арматуры и фитингов; -установке и снятии предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных заводом изготовителем на время их транспортировки; |
|  |  | Умения: -применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; -устанавливать подъемно-такелажные приспособления; - производить строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; |
|  |  | Знания: - назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку, в том числе основного инструмента и приспособлений для вспомогательных работ при монтаже трубопроводов различного типа и назначения; - способы измерения диаметра труб; - требования и правила, транспортировки, перемещения, складирования и хранения грузов и материалов; - устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения; |
|  | ПК 1.2. Очистка и раскладка элементов монтажа и трубопроводов, выполнение подготовительных операций перед производством монтажа трубопроводов. | Практический опыт в: - удалении пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев; - входном контроле трубопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений; -промывке оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; -сортировке труб, фасонных частей и средств крепления; -обезжиривании деталей и труб; -химической очистке трубопроводов, в том числе из стекла |
|  |  | Умения: -выполнять обезжиривание и химическую очистку труб; -работать с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; -выполнять разметку трассы трубопроводов; - соединять трубы манжетами и производить заделку их раствором (при прокладке кабелей); - выполнять разметку, перерубание или перерезание неметаллических труб; - выполнять заделку зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами; - выполнять работы по пробивке отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; |
|  |  | Знания: - правила и порядок работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; - правила и способы очистки элементов монтажа трубопроводов различного типа и назначения, деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; |
|  | ПК 1.3. Уборка и утилизация отходов при производстве работ по монтажу трубопроводов. | Практический опыт в: - удалении пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев; -промывке оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; -обезжиривании деталей и труб; -химической очистке трубопроводов, в том числе из стекла |
|  |  | Умения: - применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ, а также для сбора и утилизации мусора и отходов; - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; |
|  |  | Знания: - правила промывки трубопроводов; - правила и способы безопасного сбора, сортировки, уборки, утилизации отходов и мусора при производстве работ по монтажу трубопроводов различного типа и назначения; |
|  | ПК 1.4. Устройство всех видов оснований под наружные трубопроводы инженерных сетей. | Практический опыт в: - подготовке камер и колодцев для ввода труб; - разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; |
|  |  | Умения: -выполнять установку опор под трубопроводы; - устанавливать основания под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; - выполнять работы по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов; - выполнять работы по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; |
|  |  | Знания: - виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов различного типа и назначения; - правила подготовки и устройства всех видов оснований под трубопроводы различного типа и назначения, в том числе под коллекторы, каналы, колодцы и камеры; - правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; - правила и способы укладки трубопроводов, подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; |
|  | ПК 1.5. Выполнение сопутствующих операций при монтаже трубопроводов. | Практический опыт в: - монтаже металлических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; -монтаже неметаллических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; |
|  |  | Умения: - пользоваться ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры; - затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты; - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; -выполнять работы по подготовке концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов; - осуществлять монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов. |
|  |  | Знания: - правила и способы строповки труб и деталей; - требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, каналов, камер и колодцев; - способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов; - средства и правила крепления трубопроводов; - требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранных под сварку; |
| Монтаж трубопроводов | ПК 2.1. Сборка и монтаж трубопроводов любого диаметра (всех диаметров), изготовленных с применением различных материалов. | Практический опыт в: - строповке, перемещении и раскладке трубопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3,0 т; -отбортовке, разбортовке и стыковке под сварку труб из стали, полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни; - подготовке к монтажу стальных и чугунных труб; - монтаже звеньев и одиночных стальных и чугунных труб; - монтаже стальных труб диаметром до 500 мм в пробуренных в земле скважинах; - промывке стальных трубопроводов с хлорированием; - укладке одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб; - сборке стальных труб всех диаметров в звенья; - укладке стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; - заделке стыков напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм; |
|  |  | Умения: - применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; -соблюдать требования нормативных документов по монтажу трубопроводов различного назначения -выполнять работы по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт; -выполнять пайку трубопроводов из меди; -пользоваться ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов различных типов и назначения; - укладывать звенья и одиночные стальные и чугунные трубы до 500 мм; - укладывать бетонные, железобетонные, асбоцементные, керамические и трубы из полимерных материалов диаметром до 800 мм; - выполнять сборку стальных труб всех диаметров в звенья; - осуществлять укладку стальных труб диаметром додиаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; - осуществлять укладку одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 мм; -выполнять сборку асбоцементных труб на муфтах; -выполнять заделку зазоров между асбоцементными муфтами и трубами, стыков и раструбов, напорных и безнапорных трубопроводов, стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; - выполнять операцию накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки; -выполнять правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом; - укладывать стальные трубы до 500 мм в футляры; |
|  |  | Знания: -правила монтажа и устройства монтируемых трубопроводов различных типов и назначения; - правила монтажа и укладки дюкеров, переходов и трубопроводов, в том числе через водные преграды; -правила выполнения работ методом накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки; -правила выполнения работ по укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках, продавливания стальных труб с помощью домкратов; -правила выполнения такелажных работ; -правила и способы подвешивания подземных трубопроводов; -правила прихватки стыков, требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку; -правила сборки стальных труб в звенья, звеньев стальных труб в плети; -правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы; |
|  | ПК 2.2. Установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах. | Практический опыт в: - соединении трубопроводов при помощи муфт, фланцев, пайки; - установке арматуры различных диаметров; -установке закладных конструкций для средств контроля и автоматизации; - монтаже цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж железобетонных горловин колодцев и камер; - монтаже железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; - монтаже дюкеров и переходов диаметром до 350 мм; - установке сифонов и гидрозатворов диаметром свыше 400 мм и сальников; - монтаже объемных секций коллекторов и каналов; - монтаже цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм; - установке железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев. |
|  |  | Умения: -выполнять монтаж дюкеров и переходов, объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами, цилиндров железобетонных круглых колодцев, железобетонных горловин колодцев и камер -выполнять работы по спуску на воду и установку на подводное основание оголовка и водозабора; -выполнять работы по спуску под воду и укладке трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода; -выполнять строповку и расстроповку тяжелых строительных конструкций; -выполнять устройство железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру, железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев щитовых, железобетонных опор в каналах; -выполнять установку сифонов, гидрозатворов и сальников, ходовых скоб или лестниц, люков в камерах и колодцах, лотков в колодцах; -монтировать фланцы на трубы и фасонные части; -пробивать отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; -промывать стальные трубопроводы с хлорированием; -свертывать фланцевые соединения постоянными болтами; -устанавливать железобетонные стеновые блоки коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев; -устанавливать задвижки и компенсаторы диаметром от 150 до 400 мм -устанавливать и оснащать понтоны; -устанавливать коверы, гидранты, водоразборные колонки и вантузы -устанавливать подкладные кольца под сварные стыки; -устанавливать специальные опоры и кронштейны под трубопроводы и кабели; -устанавливать стальные и чугунные фасонные части труб и задвижки; |
|  |  | Знания: -правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы; -правила спуска на воду и установки на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 м3; -правила строповки и расстроповки тяжелых строительных конструкций; |
|  | ПК 2.3. Монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов. | Практический опыт в: - укладке трубопроводов через водные преграды; - монтаже дюкеров и переходов диаметром до 350 мм; - укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; - спуске на воду, перемещение по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300; - продавливании стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов; |
|  |  | Умения: -выполнять прокладку труб в пробуренных в земле скважинах; -выполнять работы по продавливанию стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов, укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; -выполнять работы по перемещению трубопроводов по воде и установке их в створ подводной траншеи; -выполнять работы по укладке трубопроводов через водные преграды; -устанавливать и закреплять горизонтальный бур с выверкой его по шнуру и уровню; -выполнять работы по бестраншейной прокладке стальных кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора пород; -выполнять монтаж оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов |
|  |  | Знания: -правила монтажа и устройства монтируемых трубопроводов различных типов и назначения; - правила монтажа и укладки дюкеров, переходов и трубопроводов, в том числе через водные преграды; -правила выполнения работ по укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках, продавливания стальных труб с помощью домкратов; |
| Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов | ПК 3.1. Проводить гидравлические испытания безнапорных трубопроводов. | Практический опыт в: - подготовке инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических и пневматических испытаний; - контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов; - установке контрольных измерительных приборов в контрольные точки; - контрольном осмотре смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - испытаниях смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом; - устранении дефектов и неисправностей, обнаруженных в процессе контроля; |
|  |  | Умения: - пользоваться гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний; - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами; - устранять дефекты, обнаруженные во время испытаний трубопроводов |
|  |  | Знания: - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; - назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; - инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов. |
|  | ПК 3.2. Проводить гидравлические испытания напорных трубопроводов. | Практический опыт в: - подготовке инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических и пневматических испытаний; - контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов; - установки контрольных измерительных приборов в контрольные точки; - контрольном осмотре смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - испытаниях смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом; - устранении дефектов и неисправностей, обнаруженных в процессе контроля; |
|  |  | Умения: - пользоваться гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний; - выполнять контрольный осмотр смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами; - устранять дефекты, обнаруженные во время испытаний трубопроводов |
|  |  | Знания: - требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; - назначение и устройство контрольно-измерительных приборов - инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов. |
|  | ПК 3.3. Осуществлять пневматические испытания технологических трубопроводов. | Практический опыт в: - подготовке инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических и пневматических испытаний; - контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов; - установке контрольных измерительных приборов в контрольные точки; - контрольном осмотре смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - испытаниях смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом; - устранении дефектов и неисправностей, обнаруженных в процессе контроля; |
|  |  | Умения: - пользоваться гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний; - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами; - устранять дефекты, обнаруженные во время испытаний трубопроводов |
|  |  | Знания: - методы и средства контроля качества выполненных работ и технического состояния трубопроводов; - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; - требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; - назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; - инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов. |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

| Индекс | Наименование | Объем образовательной программы в академических часах | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего по дисциплинам/ МДК | В том числе, лабораторные и практические занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Основы строительного производства | 36 | 36 | 12 |  |  |  |
| ОП.02 | Основы строительного черчения | 32 | 32 | 28 |  |  |  |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 36 | 32 |  |  |  |
| ОП. 04 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 36 | 8 |  |  |  |
| ОП.05 | Физическая культура | 40 | 40 | 36 |  |  |  |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 972 | 468 | 102 | 504 |  |  |
| ПМ 01 | Проведение подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 360 | 180 | 42 | 180 |  |  |
| МДК.01.01 | Технология подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 180 | 180 | 42 |  |  |  |
| УП. 01. | Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
| ПП. 01. | Производственная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж трубопроводов | 390 | 210 | 48 | 180 |  |  |
| МДК.02.01 | Монтаж наружных трубопроводов инженерных сетей | 112 | 112 | 28 |  |  |  |
| МДК.02.02 | Монтаж технологических трубопроводов | 98 | 98 | 20 |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПМ.03 | Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов | 222 | 78 | 12 | 144 |  |  |
| МДК.03.01 | Технология гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов | 78 | 78 | 12 |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | 36 |  |  | 36 |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

5.2. Примерный календарный учебный график

| Индекс | Компоненты программы | сентябрь | октябрь | 29.X – 4.XI | ноябрь | 26.XI – 2.XII | декабрь | январь | 28.I – 1.II | февраль | 22.II – 3.III | март | апрель | 29.IV – 3.V | май | июнь |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 |  | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 14-18 | 21-25 |  | 4-8 | 11-15 | 18-22 |  | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 |  | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Основы строительного производства | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.02 | Основы строительного черчения | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| ОП.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | к | к | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.05 | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | к | к | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Проведение подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |  | 6 | 8 | 6 | 6 |  |  |  | к | к | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| УП. 01. | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП. 01. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПМ.02 | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Монтаж наружных трубопроводов инженерных сетей | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 8 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | к | к | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| МДК.02.02 | Монтаж технологических трубопроводов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | к | к | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 108 |
| ПМ.03 | Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Вариативная часть | 6 | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 |  | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | к | к | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 288 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Всего час в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | к | к | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |

Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

основ строительного производства;

основ строительного черчения;

иностранного языка;

безопасности жизнедеятельности;

технологии подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов;

монтажа наружных трубопроводов инженерных сетей;

монтажа технологических трубопроводов;

технологии гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов.

Мастерские:

Слесарная (с участком для выполнения трубозаготавительных работ и испытания               трубопроводов).

Тренажёры, тренажёрные комплексы:

Учебный стенд «Стропальные работы».

Спортивный комплекс

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная (с участком для выполнения трубозаготовительных работ и испытания трубопроводов)

- рабочее место мастера производственного обучения;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении слесарных работ;

- средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- установка для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб в полевых условиях RMT 40-160-2 eco     диаметр труб 40—160 мм;;

- аппарат для раструбной сварки «Умница АСПТ» -1,2 квт для труб диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм;

- гидропресс ручной для опрессовки трубопроводов и ёмкостей НА-25, напор 2,5 МПа;

- опрессовщик для опрессовки трубопроводов электрический ЕНА-60, напор 6 Мпа;

- насос ручной опрессовочный НР-15 напор 1,5 МПа;

- угловая шлифмашинка УШМ 2,2-230;

- пила маятниковая ПМ-400 N2,2 квт, диск d400х4х32 мм;

- станок трубогибочный гидравлический ТГС-127 d труб 76, 89,108,133 мм;

- ручной трубогиб для труб d 15-32 мм;

- домкрат реечный ДР-5;

- лебёдка ручная рычажная с тяговым усилием 1,5 т;

- таль рычажная ТРСР-1;

- блок монтажный БМ-1,25;

- труборез ручной для резки стальных труб d19—83 мм;

- труборез для медных и алюминиевых труб TOREX 3-32;

- труборез для металлопластиковых труб d до 42 мм;

- компрессор СО-7а или аналог;

- верстаки слесарные;

- трубный прижим;

- тиски слесарные;

- ключ трубный №1;

- ключ трубный №2;

- ключ трещёточный с набором головок;

- молоток слесарный;

- зубило слесарное;

- клупп ручной для нарезки резьбы на водогазопроводных трубах d 15-32 мм;

- точило настольное электрическое;

- оправка удлинённая 300 мм;

- электрический паяльник 1 квт;

- пневматическая вальцовка;

- профессиональная горелка на газовый баллон с пьезоподжигом MATRIX,

6.1.2.2. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills по компетенции «сантехника и отопление».

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г. № 52960), а также в соответствии с перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядком их применения, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 20 ноября 2018 г. № АН-20/11вн, с учетом территориальных корректирующих коэффициентов,  утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации 20 ноября 2018 г. № АН-8/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организации оценочных процедур по программе.

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии 08.01.02. Монтажник трубопроводов является выпускная квалификационная работа, которая проводиться в виде демонстративного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требования ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организованна как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстративного экзамена, разрабатывается на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, предоставленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут так же применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://funo-spo.ru  и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования Московского политеха http:www.crpo-mpu.com/.
Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводиться до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся  до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от  начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии могут применяться материалы по компетенциям:
 - сантехника и отопление.

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации, проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются самостоятельно с участием работодателей.
ФОС по программе для профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:
 - комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;
 - комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
-фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Приложение II.1

к ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Основы строительного производства

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.5. | - разбираться в документах, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов | -строительные термины и определения в соответствии со специализацией; - базовые требования нормативно-правовой и нормативно-технической документации, регламентирующей монтаж трубопроводов различного типа и назначения; - виды трубопроводов, их деталей и арматуры; - сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже трубопроводов различного типа и назначения; - назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; - средства крепления трубопроводов различного типа и назначения; - правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; - требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, каналов, камер и колодцев; - способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов; - требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; - знаки и сигналы производственной сигнализации; |
| ПК 2.1. |  | - основные требования действующей нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, регламентирующей монтаж стальных, бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических труб и труб из полимерных материалов и чугунных труб -требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; -правила и порядок нарезания резьбы; -правила и порядок пайки трубопроводов из меди; - правила работы на высоте; -правила перемещения и хранения грузов |
| ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3. |  | - основные требования нормативно-технической документации на проведение гидропневматических испытаний трубопроводов; - правила проведения гидропневматических испытаний трубопроводов; |
| ОК 01. | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; - определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. | -определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска | -номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | -содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06. | - описывать значимость своей профессии | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии «Монтажник трубопроводов». |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии «Монтажник трубопроводов». | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. | -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для профессии «Монтажник трубопроводов». | -роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии «Монтажник трубопроводов»; - средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение | - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК10. . | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК11. | -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| Самостоятельная работа |  |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические занятия | 12 |
| Промежуточная аттестация: в виде дифференцированного зачета |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Основы технологии монтажа трубопроводов | 26 |  |
| Тема 1. Основные понятия и определения, используемые при монтаже трубопроводов | Содержание учебного материала: Строительные термины и определения, используемые при монтаже технологических трубопроводов; Требования нормативно-правовой и нормативно-технической документации, применяемой при монтаже трубопроводов различного типа и назначения. Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже трубопроводов различного типа и назначения; Виды трубопроводов, их деталей и арматуры; Назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев. Средства крепления трубопроводов различного типа и назначения. | 18 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  | В том числе, практических занятий: Практическая работа 1. Определение страны изготовителя по коду в соответствии с ГОСТ 10692-2015 Практическая работа 2. Определение содержания маркировки, наносимой на поверхность труб в соответствии с ГОСТ 10692-2015 Практическая работа 3. Определение содержания маркировки, наносимой на ярлык, в соответствии с ГОСТ 10692-2015 Практическая работа 4. Определение типа труб, которые должны быть упакованы в ящики, обрешетки или комбинированную тару в соответствии с ГОСТ 10692-2015. Практическая работа 5. Определение содержания маркировки, наносимой на поверхность муфт свинченных с трубами, в соответствии с ГОСТ 10692-2015 Практическая работа 6. Определение содержания маркировки, наносимой на поверхность переводников, в соответствии с ГОСТ 10692-2015 | 12 |  |
| Тема 2. Основы технологии монтажа трубопроводов | Содержание учебного материала: Основные требования действующих нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, регламентирующих монтаж стальных, бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических труб и труб из полимерных материалов и чугунных труб; Требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, каналов, камер и колодцев; Правила и порядок нарезания резьбы; правила и порядок пайки трубопроводов из меди. | 4 | ОК1-ОК 11, ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.5. |
| Тема 3. Испытания технологических трубопроводов | Содержание учебного материала: Основные требования нормативно-технической документации на проведение гидропневматических испытаний трубопроводов; Правила проведения гидропневматических испытаний трубопроводов. | 4 | ОК1-ОК 11, ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. |
| Раздел 2.Технология строительного производства | 6 |  |
| Тема 4. Основные строительные процессы, применяемые при монтаже технологических трубопроводов | Содержание учебного материала Земляные работы: Виды земляных сооружений. Требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; Правила крепления и перекрепления траншей и котлованов. Бетонные и железобетонные работы. Последовательность операций при выполнении бетонных и железобетонных работ; Особенности производства работ в зимнее время. Монтаж строительных конструкций. Меры безопасности при монтаже строительных конструкций; Знаки и сигналы производственной сигнализации. Гидроизоляционные работы: Виды и способы устройства гидроизоляции. Способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов. | 6 | ОК1-ОК 11, ПК 2.1. ПК 1.5. |
| Раздел 3.Организация строительного производства | 4 |  |
| Тема 5. Общие сведения об организации строительного производства | Содержание учебного материала Классификация строительных процессов, характеристика строительных процессов. Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте. Назначение и состав проекта производства работ (ППР), Правила работы на высоте; Правила перемещения и хранения грузов. | 4 | ОК1-ОК 11, ПК 2.1. ПК 1.5. |
| Итого: | 36 |  |

# УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет:

Основ строительного производства, оснащенный:

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором);

наглядными пособиями, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Данилкин, М.С. Основы строительного производства [Текст]: учеб.пособие/ М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 378 с.: ил.

- Путилин, В.В. Основы строительного дела [Текст]: учеб.пособие/ В.В.Путилин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 224 с.: ил

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| -строительные термины и определения в соответствии со специализацией; - базовые требования нормативно-правовой и нормативно-технической документации, регламентирующей монтаж трубопроводов различного типа и назначения; - виды трубопроводов, их деталей и арматуры; - сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже трубопроводов различного типа и назначения; - назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; - средства крепления трубопроводов различного типа и назначения; - правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; - требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, каналов, камер и колодцев; - способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов; - требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; - знаки и сигналы производственной сигнализации; - основные требования действующей нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, регламентирующих монтаж стальных, бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических труб и труб из полимерных материалов и чугунных труб -требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; -правила и порядок нарезания резьбы; -правила и порядок пайки трубопроводов из меди; - правила работы на высоте; -правила перемещения и хранения грузов; - основные требования нормативно-технической документации на проведение гидропневматических испытаний трубопроводов; - правила проведения гидропневматических испытаний трубопроводов | Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов. Не менее 75% правильных ответов. Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии | Текущий контроль при проведении устного опроса; -тестирования; -проверка письменных работ Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| Умения |  |  |
| - разбираться в документах, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов | Правильность, полнота выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и т.д. Точность оценки Соответствие требованиям инструкций, регламентов Рациональность действий и т.д. | Текущий контроль: - защита отчетов по практическим занятиям; - оценка результатов выполнения практической работы. |

Приложение II.2.

К ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы строительного черчения

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  08.01.02 Монтажник трубопроводов

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.3 | - читать рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации | - общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей; - правила чтения рабочих чертежей. |
| ОК. 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
| ОК. 02 | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; -структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК. 03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК. 04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности; |
| ОК. 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений; |
| ОК. 06 | - описывать значимость своей профессии; | - сущность гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; |
| ОК. 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности и пути обеспечения ресурсосбережения; |
| ОК. 08 | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения; |
| ОК. 09 | - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; | - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; |
| ОК. 10 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; |
| ОК. 11 | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; -оформлять бизнес-план; -рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 32 |
| Объем учебной дисциплины | 32 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 28 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Графические приемы выполнения чертежей | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1; ПК 2.1. |
|  | Задачи, значение графической подготовки. Роль чертежа в строительстве и на производстве. Система стандартов ЕСКД. Форматы. Основная надпись чертежа. Чертёжный шрифт. Линии чертежа. Масштабы. Нанесение размеров на чертежах. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. Выполнение линий чертежа. Выполнение надписей чертежным шрифтом. Нанесение размеров на чертежах. | 2 |  |
| Тема 2. Проецирование | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.5; ПК 2.1. |
|  | Основные сведения о проецировании. Прямоугольное проецирование геометрических тел. Построение прямоугольных проекций технической детали. Виды аксонометрических проекций. Порядок выполнения аксонометрических проекций. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Построение 3-й проекции технической детали по двум заданным. | 2 |  |
| Тема 3 Виды, сечения и разрезы на чертежах | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1; ПК 1.5. |
|  | Расположение видов предмета на чертеже. Виды сечений, их назначение и обозначение. Виды разрезов, назначение, правила выполнения и обозначение разрезов на чертежах. Соединение части вида с частью разреза |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 3. Построение 3-х видов учебной модели. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4 .Выполнение чертежа простого разреза детали | 2 |  |
| Тема 4 Рабочие чертежи деталей, сборочный чертеж | Содержание учебного материала |  | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1; ПК 2.3. |
|  | Составление рабочего чертежа детали. Обозначение шероховатости поверхностей. Правила чтения рабочих чертежей. Понятие, назначение и правила выполнения сборочных чертежей. Спецификация. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 5. Эскизы и рабочие чертежи деталей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу. Чтение рабочих чертежей | 2 |  |
| Тема 5 Строительные чертежи | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.5; ПК 2.1. |
|  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей. Содержание и виды строительных чертежей. Стадии проектирования. Наименование и маркировка строительных чертежей. Условные графические изображения материалов и элементов зданий и трубопроводов. Чертежи планов, разрезов и фасадов зданий. Чертежи трубопроводов. Условные изображения элементов. Планы, разрезы. Спецификация. Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие 7. Условные графические изображения материалов и элементов зданий. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Выполнение чертежа плана этажа здания | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Графические обозначения элементов трубопроводов и трубопроводной арматуры | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение аксонометрических схем трубопроводов | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Выполнение чертежей технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) | 4 |  |
| Тема 6 Общие сведения о компьютерной графике | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1 ПК 1.5. |
|  | Система автоматизированного проектирования (САПР). Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки производства |  |  |
|  | В том числе, практических занятий Практическое занятие 12. Выполнение чертежа деталей трубопровода с применением CAD. | 4 |  |
|  | Всего: | 32 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Основы строительного черчения, оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-наглядные пособия:

- учебники и учебные пособия;

- карточки-задания;

- комплекты тестовых заданий

- плакаты;

- объёмные модели;

- комплект чертёжных инструментов и приспособлений;

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- мультимедиапроектор,

- графический редактор «AUTOCAD» или  другие   обучающие программы по дисциплине.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Печатные издания

- Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения [Текст]: учеб. пособие для ссузов/ С.К.Боголюбов. – Изд.6-е, стер. – М.: Альянс, 2013. – 368 с.

- Основы строительного черчения [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ [Е.А. Гусарова, Т.В.  Митина, Ю.О. Полежаева, В.И. Тельной]; под ред. Ю.О.Полежаева. – М.: Академия, 2018. – 368 с. – (Профессиональное образование)

- Строительное черчение [Текст]: учебник/ под ред. Ю.О. Полежаева. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 336 с. – (Начальное профессиональное образование)

- Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство [Текст]: учебник/ С.В.Томилова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 336 с. – (Профессиональное образование)

    - Электронные издания

- Короев Ю.И. Черчение для строителей [Электронный ресурс]: PDF-копия книги для СПО/ Ю.И.Короев. – М.: КНОРУС, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R). – (Электронные издания)

- 2.  Основы строительного черчения [Электронный ресурс]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ [Е.А.Гусарова, Т.В.Митина, Ю.О.Полежаева, В.И.Тельной]; под ред. Ю.О.Полежаева. – Электрон.текстовые дан. – М.: Академия, 2018. – 368 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа : интернет-портал ИЦ «Академия». Для просмотра следует получить пароль в библиотеке. – Загл. с экрана.

# 4.  Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |
| - общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей; - правила чтения рабочих чертежей. | Правильность использования масштабов в строительных чертежах Правильность нанесения размерных чисел на чертеже. Точность чтения технической и технологической документации. Обоснованность определения сборочного чертежа, строительного чертежа. Правильность применения правил чтения чертежей (планы и разрезы) расположения трубопроводов | Оценка усвоения теоретических знаний в процессе: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| Умения |
| - читать рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) | Выбирать и применять масштабы изображения предмета на чертеже. Оформлять сборочные чертежи в соответствии со спецификацией. Выполнять чертежи трубопроводов в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и техническими требованиями; Читать рабочие чертежи планов, разрезов, сечений и схем трубопроводов | Оценка результатов выполнения практической работы Оценка результатов выполнения индивидуальных заданий Дифференцированный зачет |

Умения

Правильность, полнота выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям

Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и т.д.

Точность оценки

Соответствие требованиям инструкций, регламентов

Рациональность действий и т.д.

Знания

Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов.

Не менее 75% правильных ответов.

Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,

полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии

Приложение II.3

к программе СПО 08.01.02

Монтажник трубопроводов

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности

(на примере английского языка)

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска | -номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | -содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | -психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 09. | -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение | -современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК. 11 | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; -оформлять бизнес-план; -рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 32 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Введение в профессию | 8 |  |
| Тема 1.1. Английский язык как средство международного общения специалистов технического профиля | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии. Профессии в современном мире. Английский язык - язык международного общения в современном мире. Его необходимость для развития профессиональной квалификации. Чтение и перевод текстов с профессиональной направленностью. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: заполнение анкет, резюме, заявлений |  |  |
| Тема 1.2. Моя будущая профессия | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный падеж, неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every; простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщение о своей будущей профессии |  |  |
| Тема 1.3. Общие сведения о трубопроводах. Трубы, детали и соединения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: имя существительное: его основные функции в предложении. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений. |  |  |
| Раздел 2 Общие сведения по строительству наружных трубопроводов | 20 |  |
| Тема 2.1. Основные виды работ при сооружении трубопроводов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: чтение, перевод инструкций |  |  |
| Тема 2.2. Виды прокладок трубопроводов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений. |  |  |
| Тема 2.3. Проектная документация на трубопроводы | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по темам: «Состав рабочих чертежей. Рабочие чертежи трубопроводов». Грамматический материал: основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: чтение и перевод инструкций. |  |  |
| Тема 2.4. Заготовка деталей, узлов и секций | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: употребление существительных без артикля. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: освоение лексического материала по теме. |  |  |
| Тема 2.5. Строительные машины, механизмы, оборудование | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по темам: «Землеройные машины. Подъемно-транспортные механизмы. Инструменты и приспособления. Оборудование для сварочных работ». Грамматический материал: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов по теме. |  |  |
| Тема 2.6. Подготовительные работы при монтаже трубопроводов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Осво Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся чтение, перевод текстов. |  |  |
| Тема 2.7. Земляные работы | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по темам: «Грунты и их основные свойства. Устройство траншей и котлованов». Грамматический материал: количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся освоение лексического материала по теме. |  |  |
| Тема 2.8. Монтаж наружных трубопроводов инженерных сетей | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по темам: «Монтаж тепловых, водопроводных, газовых, канализационных сетей. Монтаж технологических трубопроводов». Грамматический материал: времена группы Continuous |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся выполнение лексико-грамматических упражнений. |  |  |
| Тема 2.9. Испытания и сдача трубопроводов в эксплуатацию | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: неопределенные наречия, производные от some, any, every. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся освоение лексического материала по теме. |  |  |
| Тема 2.10. Присоединение трубопроводов к действующим магистралям | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: совершенные времена глагола: Present, Past, Future, Perfect. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся подготовка презентаций по темам. |  |  |
| Раздел 3 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды | 8 |  |
| Тема 3.1. Правила техники безопасности | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: модальные глаголы, их эквиваленты. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся освоение лексического материала по теме. |  |  |
| Тема 3.2. Мероприятия по охране труда | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: глаголы в страдательном залоге. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся чтение, перевод текстов. |  |  |
| Тема 3.3. Основы пожарной безопасности на строительной площадке | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся чтение, перевод текстов и инструкций. |  |  |
| Тема 3.4. Рекомендации по охране окружающей среды в процессе производства строительно-монтажных работ | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-5,9,10 |
|  | Освоение лексического материала по теме. Грамматический материал: понятие согласования времён. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся освоение лексического материала по теме. |  |  |
|  | Всего | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: Иностранного языка, оснащенный:

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором);

наглядными пособиями (плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Печатные издания

- Афанасьева, О.В. Английский язык. Х кл. [Текст]: учебник с прил. на электрон.носителе: углубл.уровень/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – М.: Просвещение, 2014. – 222 с.: ил.

- Афанасьева, О.В. Английский язык. ХI кл. [Текст]: учебник с углубл.изучением англ.яз. с прил. на электрон.носителе/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – 5-е изд.. – М.: Просвещение, 2013. – 254 с.: ил.

- Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнов. – 16-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 336 с.

- Голубев, А.П.  Английский язык для технических специальностей [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ А.П. Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнов. – 8- е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 208 с.

- Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей [Текст]: учеб.пособие/ Т.А.Карпова. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование)

- Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних профессиональных заведений [Текст]: учеб.пособие/ А.Л.Луговая. – М.: Высш.шк., 2013. – 166 с.

- Planet of English [Текст]: учебник англ.яз. для учреждений СПО с прил. на электрон.носителе/ [Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик]. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 256 с.: ил. – (Профессиональное образование)

3.2.2. Электронные издания (ресурсы):

- Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей. Deutsch fur colleges [Электронный ресурс]: PDF-копия книги/ Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. – М.: КНОРУС, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R). – (Электронные издания)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения |
| - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | - демонстрация понимания общего смысла высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) - адекватность понимания текстов на базовые профессиональные темы | Текущий контроль: оценка ответа при фронтальном и индивидуальном опросе; оценка выполнения индивидуального проектного задания; оценка выполнения задания в тестовой форме; |
| - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | -осознанное участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |  |
| - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | - демонстрация умений строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |  |
| - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) | - обоснованность собственных заключений и объяснений своих действий (текущих и планируемых) |  |
| - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правильность написания простых связных сообщений на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| Знания | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета Оценка выполнения заданий в тестовой форме. |
| - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - грамотность и правильность объяснения на конкретных примерах правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
| - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) | - правильность объяснения основных общеупотребительных глаголов (бытовая и профессиональная лексика) |  |
| - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | - правильность и грамотность формулирования лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
| - особенности произношения | - правильность объяснения на конкретных примерах особенностей произношения |  |
| - правила чтения текстов профессиональной направленности | - правильность и чёткость использования правил чтения текстов профессиональной направленности |  |

Приложение II.4

к ПООП по профессии 
08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

2019г.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; | - требования охраны труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик, проведении сезонных осмотров, проведении такелажных работ, а также на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ; - внутренние и типовые инструкции по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; - правила внутреннего трудового распорядка; - правила санитарной, личной гигиены; - правила работы на высоте; - требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; |
| ОК. 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
| ОК. 02 | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; -структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК. 03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК. 04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности; |
| ОК. 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений; |
| ОК. 06 | - описывать значимость своей профессии; | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; |
| ОК. 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности и пути обеспечения ресурсосбережения; |
| ОК. 08 | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения; |
| ОК. 09 | - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; | - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; |
| ОК. 10 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности; |
| ОК. 11 | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; -оформлять бизнес-план; -рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Гражданская оборона, техника безопасности и охрана труда | 10 |  |
| Тема 1. 1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. | Содержание учебного материала: Понятие и основные задачи гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения. Химическое, биологическое и ядерное оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Правила поведения и действия людей при угрозе применения оружия массового поражения. | 2 | ОК.06 ОК.07 |
| Тема 1.2 Техника безопасности и охрана труда | Содержание учебного материала: Требования охраны труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик, проведении сезонных осмотров, проведении такелажных работ, а также на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ. Внутренние и типовые инструкции по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила санитарной, личной гигиены. Правила работы на высоте. Требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения. | 8 | ОК.07 ПК 1.1 - 1.5 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1 – 3.3 |
|  | В том числе, практических занятий: Практическое занятие 1. Оценивание безопасности условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов. | 2 |  |
| Раздел 2 Основы военной службы | 26 |  |
| Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе | Содержание учебного материала: Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Боевые традиции Вооружённых Сил РФ. Государственные и воинские символы. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил РФ. Организационная структура вооружённых Сил РФ. Воинская обязанность. | 6 | ОК.06 |
|  | В том числе, практических занятий: Практическое занятие 2. Строевая подготовка. | 2 |  |
| Тема 2.2 Организация и порядок призыва граждан на военную службу. | Содержание учебного материала: Организация воинского учёта. Порядок призыва граждан на военную службу. Права и обязанности военнослужащих. Порядок прохождения военной службы по призыву. Поступление на военную службу в добровольном порядке. | 6 | ОК.06 |
| Тема 2.3 Основные виды вооружения и военной техники | Содержание учебного материала: Современное стрелковое оружие. Бронетанковая техника. Специальное военное снаряжение. | 6 | ОК.06 |
| Тема 2.4 Основы первой медицинской помощи. | Содержание учебного материала: Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при отсутствии сознания, при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца). Первая помощь при наружных кровотечениях, при травмах различных областей тела. Первая помощь при ожогах, воздействии высоких и низких температур. | 8 | ОК.06 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-22.3 ПК 3.1 – 3.3 |
|  | В том числе, практических занятий: Практическое занятие 3. Отработка на тренажере не прямого массажа сердца и искусственного дыхания. Практическое занятие 4. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. Наложение шины на место перелома, транспортировка пострадавшего. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка индивидуальных информационных материалов |  |  |
| Всего: | 36 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:   Кабинет

Безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;

раздаточный материал по гражданской обороне;

плакаты и печатные наглядные пособия по учебной дисциплине;

карточки индивидуального опроса обучающихся по учебной дисциплине;

тесты по разделам учебной дисциплины ОП.04«Безопасность жизнедеятельности»;

контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;

нормативно-правовые источники;

макет автомата Калашникова;

противогазы;

винтовки пневматические,

технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением,

экран

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- 2015 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ Н.В.Косолапова, Н.А.Пархоменко, Е.Л.Побежимова. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – (Профессиональное образование)

- Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]: учеб.пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. – М.: Академия, 2018. – 144 с. – (Профессиональное образование)

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: PDF-копия книги для СПО/ В.Ю.Микрюков. – М.: КНОРУС, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R)/ - (Электронные издания)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| - оценивать безопасность условий и санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; | Осознанность и правильность оценивания санитарно-гигиенических условий для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; | Текущий контроль: оценка ответа при фронтальном и индивидуальном опросе; оценка выполнения индивидуального проектного задания; оценка выполнения задания в тестовой форме; оценка выполнения практической работы; |
| Знания: |  |  |
| - требования охраны труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик, проведении сезонных осмотров, проведении такелажных работ, а также на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ; | Правильность и чёткость использования требований охраны труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик, проведении сезонных осмотров, проведении такелажных работ, а также на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ; | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета Оценка выполнения заданий в тестовой форме. |
| - внутренние и типовые инструкции по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; | Правильность и грамотность формулирования внутренних и типовых инструкций по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; |  |
| - правила внутреннего трудового распорядка; | Правильность и грамотность применения правил внутреннего трудового распорядка; |  |
| - правила санитарной, личной гигиены; | Правильность и грамотность применения правил санитарной, личной гигиены; |  |
| - правила работы на высоте; | Правильность и чёткость соблюдения правил безопасности во время работы на высоте; |  |
| - требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; | Грамотность применения требований техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; |  |

Приложение II.5

к ПООП по профессии 
08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Физическая культура

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 08 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 40 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 32 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Теоретическая часть | 4 |  |
| Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 08 |
|  | Физическая культура личности, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Физическая культура и личность профессионала. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физической культурой. |  |  |
|  | Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. |  |  |
| Тема1.2. Способы регулирования и контроля физических нагрузок. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 08 |
|  | Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия предъявляет повышенные требования. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. |  |  |
|  | Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Разработка комплексов упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма, использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. |  |  |
| Раздел 2 Практическая часть | 32 |  |
| Тема 2.1. Лёгкая атлетика | Содержание учебного материала | 8 | ОК 08 |
|  | Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Спринтерский, эстафетный, длительный бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метания в цель и на дальность. |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | Техника бега: высокий и низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Спринтерский бег: бег на результат 100м. Эстафетный бег: 4х100м,4х400м. Техника длительного бега: бег 3000 м. Прыжки: в высоту способом «перешагивание», «ножницы»; в длину с разбега способом «согнув ноги». Метания: в цель и на дальность различных снарядов из разных исходных положений. Ходьба и бег с переноской груза. Развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) средствами легкоатлетических упражнений. |  |  |
| Тема 2.2. Спортивные игры | Содержание учебного материала | 6 | ОК 08 |
|  | Терминология спортивной игры. Правила спортивной игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Техника передвижений, владения мячом. Тактика индивидуальных, групповых и командных действий в защите и нападении. Двусторонняя игра. |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | Из перечисленных игр выбираются те, для которых есть условия, материально-техническое оснащение и которые в большей степени имеют прикладное значение и направлены на предупреждение профессиональных заболеваний. Баскетбол Техника ловли, передачи, ведения и бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений, остановок, поворотов и владения мячом. Технико-тактические взаимодействия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Двусторонняя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. Волейбол Техника перемещений; техника передачи, приема и подачи мяча; техника нападающего удара. Варианты блокирования (одиночное и двойное, страховка). Комбинации из освоенных элементов. Технико-тактические взаимодействия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Двусторонняя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. Мини -футбол Техника перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (остановки, передачи, ведения, удары и др.) без сопротивления и с сопротивлением защитника. Обманные движения. Комбинации из освоенных элементов. Технико-тактические взаимодействия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам мини-футбола. Двусторонняя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. Гандбол Техника ловли, передачи, ведения и бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений, остановок, поворотов и владения мячом. Технико-тактические взаимодействия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам гандбола. Двусторонняя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. Настольный теннис Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. Передвижения: шаги, прыжки. Технические приёмы: подача, подрезка слева и справа, накат слева и справа. Технико-тактические взаимодействия в нападении и защите. Двусторонняя игра. Развитие координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. |  |  |
| Тема 2.3. Гимнастика. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 08 |
|  | Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Висы и упоры. Комплексы упражнений у гимнастической стенки, на гимнастической скамейке. Упражнения в равновесии. Комплексы упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание). |  |  |
|  | Тематика практических занятий Повороты и перестроения в движении. Комплексы общеразвивающих упражнений: без предметов и с предметами на месте и в движении, в парах. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, на гимнастических снарядах. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, подъём переворотом, передвижения в висах и упорах на руках. Гимнастические упражнения на ограниченной опоре, на высоте. Статическое равновесие. Комплексы упражнений корригирующей направленности. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Развитие силы, силовой выносливости, координации, гибкости. |  |  |
| Тема 2.4. Лыжная подготовка. Кроссовая подготовка. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 08 |
|  | Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.) Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. Техника одновременных и попеременных ходов. Тактическая подготовка лыжника. Кроссовая подготовка Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях кроссовым бегом. Бег по пересечённой местности до 5 км. Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий. Тактика кроссового бега. |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  | ОК 08 |
|  | Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Преодоление подъемов и препятствий. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Развитие выносливости, координации движений. |  |  |
|  | Кросс по пересеченной местности 20-25 мин., бег с преодолением препятствий, бег с гандикапом, фартлек. Элементы тактики кроссового бега: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. |  |  |
| Тема 2.5. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов | Содержание учебного материала | 6 | ОК 08 |
|  | Цели, задачи и значение ППФП с учетом специфики профессиональной деятельности монтажника трубопроводов. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных умений, навыков, физических и психических свойств и качеств. Средства, методы профилактики перенапряжений, характерных для профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |
|  | Лазанье по вертикальной, наклонной, горизонтальной поверхности, равновесие, ходьба по узкой опоре, прыжки в глубину, по разметкам, упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Комплексы упражнений для развития статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса и разгибателей бедра). Преодоление полосы препятствий. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Аутогенная тренировка. Самомассаж. Дыхательная гимнастика. Упражнения для коррекции нарушений зрения, слуха. Подвижные игры. Развитие ручной ловкости, статической и динамической выносливости мышц пальцев и кистей рук. Развитие силы мышц плечевого пояса, туловища, стоп. Тестирование профессионально-важных качеств. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Разработка и проведение фрагмента занятия физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности, самостоятельная организация места занятий, подбор инвентаря, осуществление самоконтроля. |  |  |
| Всего: | 40 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Физическая культура образовательная организация должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; многофункциональный принтер;  музыкальный центр.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017

- Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. пособие.  — Москва, 2013. - 259 с.

- Кузнецов В.С. К89 Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. —2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2017 — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-05437-6

- Виленский  М.Я. Физическая культура (СПО). – Москва: Издательский центр КноРус 2014. - 205 с.

- Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Москва: Юрайт, 2017. – 424 с. – ISBN 978-5-534-02612-2

- Решетников Н. В. Физическая культура: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014. - 268 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва КноРус, 2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. Режим доступа: http://www.book.ru/book/916506

- Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва: КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. Режим доступа: URL: http://www.book.ru/book/918488

- Гелецкая Л.Н.. Физическая культура студентов специального учебного отделения / - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=511522

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения |
| -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; | - демонстрация полного и разнообразного комплекса упражнений на развитие конкретной физической способности; - демонстрация комплекса утренней, вводной, производственной, корригирующей и т.д. гимнастики; - самостоятельная организация места занятий, подбор инвентаря; -осуществление самоконтроля. | - наблюдение; --опрос (в устной и письменной форме); -практическое выполнение; -оценка результатов самостоятельной работы. |
| -применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; | -осознанное и точное выполнение двигательного действия рациональным способом; - владение и обоснованность применения технических приемов и двигательных действий базовых видов спорта, рациональное применение их в игровой и соревновательной деятельности; Критерии оценки уровня физической подготовленности; исходные показатели развития физических качеств; -реальные сдвиги в показателях за определенный период времени. | - наблюдение; --опрос (в устной и письменной форме); - практическое выполнение. -тестирование: в контрольных точках: на входе – начало учебного года, семестра; на выходе – в конце учебного года, семестра, освоения темы программы. |
| -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | -умение оценить адекватность физической нагрузки функциональным возможностям организма; - владение методиками профилактики перенапряжений, самооздоровления природными факторами и средствами физической культуры. | - наблюдение; -опрос (в устной и письменной форме); - практическое выполнение; |
| Знания | -опрос (в устной и письменной форме); -программированный метод; -тестирование; -практическая проверка (использование ситуаций, в которых необходимо продемонстрировать свои знания в конкретной деятельности). - оценка результатов самостоятельной работы. |
| -роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; | -грамотность и правильность объяснения на конкретных примерах, какова роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |  |
| -основы здорового образа жизни; | - осознанность ценности здоровья и обоснованность выбора ЗОЖ; |  |
| условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии | -правильность объяснения на конкретных примерах условий профессиональной деятельности и основных зон риска физического здоровья для профессии; |  |
| -средства профилактики перенапряжения. | -правильность и уверенность в использовании средств профилактики перенапряжений. |  |

Приложение II.6

к ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов

1.1. Область применения примерной программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК. 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

## Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов |
| ПК 1.1. | Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация |
| ПК 1.2 | Очистка и раскладка элементов монтажа и трубопроводов, выполнение подготовительных операций перед производством монтажа трубопроводов |
| ПК 1.3 | Уборка и утилизация отходов при производстве работ по монтажу трубопроводов |
| ПК 1.4 | Устройство всех видов оснований под наружные трубопроводы инженерных сетей |
| ПК 1.5 | Выполнение сопутствующих операций при монтаже трубопроводов |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | проверки наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов; распаковки материалов и арматуры; строповки, перемещения и раскладке трубопроводов и других материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1 т; удаления пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев; входного контроля трубопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений; промывки оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; расконсервации концов труб, арматуры и фитингов; установки и снятия предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных заводом изготовителем на время их транспортировки; сортировки труб, фасонных частей и средств крепления; монтажа металлических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; монтажа неметаллических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; подготовки камер и колодцев для ввода труб; разработки грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; обезжиривания деталей и труб; химической очистке трубопроводов, в том числе из стекла |
| --- | --- |
| уметь | пользоваться ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры; затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты; выполнять обезжиривание и химическую очистку труб; работать с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; выполнять разметку трассы трубопроводов; выполнять установку опор под трубопроводы; применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ, а также для сбора и утилизации мусора и отходов; устанавливать основания под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; устанавливать подъемно-такелажные приспособления; производить строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; выполнять работы по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов; соединять трубы манжетами и производить заделку их раствором (при прокладке кабелей); выполнять разметку, перерубание или перерезание неметаллических труб; выполнять заделку зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами; выполнять работы по пробивке отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; выполнять работы по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; выполнять работы по подготовке концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов; осуществлять монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов |
| знать | виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов различного типа и назначения; правила подготовки и устройства всех видов оснований под трубопроводы различного типа и назначения, в том числе под коллекторы, каналы, колодцы и камеры; назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку, в том числе основного инструмента и приспособлений для вспомогательных работ при монтаже трубопроводов различного типа и назначения; способы измерения диаметра труб; правила и способы укладки трубопроводов, подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб; правила промывки трубопроводов; правила и порядок работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; правила и способы очистки элементов монтажа трубопроводов различного типа и назначения, деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; правила и способы безопасного сбора, сортировки, уборки, утилизации отходов и мусора при производстве работ по монтажу трубопроводов различного типа и назначения; правила и способы строповки труб и деталей; требования и правила, транспортировки, перемещения, складирования и хранения грузов и материалов; устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения; средства и правила крепления трубопроводов; требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранных под сварку |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  - 360 часов

из них   на освоение МДК  - 180 часов;

на практики, в том числе

учебную  - 72 часа

производственную - 108 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профес-сиональ-ных и общих компетен-ций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной програм-мы, час. | Объем образовательной программы, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, час. | Практики |  |
|  |  |  | всего, часов | в том числе | Учебная | Производствен-ная |  |
|  |  |  |  | практичес-ких занятий, часов | курсовой проект (работа), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01-11 | Раздел модуля 1. Организация производства и механизация подготовительных работ при монтаже трубопроводов | 66 | 66 | 12 | - | 18 | - | - |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01-11 | Раздел модуля 2. Технология производства подготовительных работ при монтаже трубопроводов | 46 | 46 | 10 |  | 36 | - | - |
| ПК 1.1.-1.5. ОК 01-11 | Раздел модуля 3. Технология производства сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 68 | 68 | 20 |  | 18 |  | - |
| ПК 1.1-1.5 | Учебная и производственная практика | 180 |  |  |  | 72 | 108 |  |
|  | Всего: | 360 | 180 | 42 | - | 72 | 108 |  |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01 Технология проведения подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 180 |
| Раздел 1. Организация производства и механизация подготовительных работ при монтаже трубопроводов | 66 |
| Тема 1.1. Организация производства подготовительных работ при монтаже трубопроводов | Содержание | 14 |
|  | Техническая документация для производства подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов. Базовые требования нормативно-правовой и нормативно-технической документации, регламентирующей монтаж трубопроводов различного типа и назначения. Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте. Организация рабочего места и монтажной площадки. Контроль качества. |  |
|  | Тематика практических занятий | 2 |
|  | Практическое занятие 1. Составление перечня базовых требований нормативно-технической документации, регламентирующей монтаж трубопроводов различного типа и назначения | 2 |
| Тема 1.2. Инструменты, применяемые для подготовительных работ при монтаже трубопроводов | Содержание | 18 |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента. Заточка и регулировка основного инструмента и приспособлений для подготовительных работ при монтаже трубопроводов различного типа и назначения. Способы измерения диаметра труб. Правила пользования ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры. Применение ручного и механизированного инструмента в соответствии с видом работ. Применение ручного и механизированного инструмента для сбора и утилизации мусора и отходов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |
|  | Практическое занятие 2. Отработка практических приёмов затачивания и заправки ручного слесарного инструмента | 2 |
|  | Практическое занятие 3. Выполнение распаковки материалов и арматуры с использованием ручного и механизированного слесарного инструмента | 2 |
|  | Практическое занятие 4. Тренинг по отработке практических приёмов регулировки механизированного слесарного инструмента | 2 |
| Тема 1.3. Оборудование и механизмы, применяемые для подготовительных работ при монтаже трубопроводов | Содержание | 22 |
|  | Подъемно-такелажные приспособления. Устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения. Канаты, их виды, резка и соединение канатов. Стропы, их виды. Траверсы. Блоки, полипасты, тали и тельферы. Лебёдки с ручным и машинным приводом. Закрепление лебёдок. Домкраты. Правила и способы строповки труб и деталей. Средства и правила крепления трубопроводов. Требования и правила транспортировки, перемещения, складирования и хранения грузов и материалов. Строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер, колодцев и других материалов и арматуры |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 5. Отработка практических приёмов установки подъемно-такелажных приспособлений | 2 |
|  | Практическое занятие 6. Отработка практических приёмов строповки и расстроповки коллекторов, каналов, камер и колодцев | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика УП 01.01 Виды работ: 1. затачивание, заправка, регулировка, наладка ручного и механизированного инструмента; 2. использование ручного и механизированного слесарным инструмента, необходимого для распаковки материалов и арматуры; 3. применение ручного и механизированного инструмента для сбора и утилизации мусора и отходов; 4. установка подъемно-такелажных приспособлений | 18 |
| Раздел 2. Технология производства подготовительных работ при монтаже трубопроводов | 46 |
| Тема 2.1. Подготовительные операции по приёмке трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация | Содержание | 20 |
|  | Виды документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов. Подготовка трубопроводов, фитингов и арматуры к монтажу. Приемка оборудования, его распаковка. Расконсервация и очистка трубопроводов, фитингов и арматуры. Предмонтажная ревизия оборудования. Подготовка материалов и комплектующих изделий (прокладок, сальниковых набивок, уплотняющих манжет, колец, герметизирующих составов и др.) к монтажу. Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранных под сварку. Подготовка концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 7. Составление перечня документации, подтверждающей качество полученных труб, фитингов и арматуры | 2 |
|  | Практическое занятие 8. Отработка практических приёмов подготовки концов стальных труб и снятия наружного грата с помощью специальных агрегатов | 2 |
| Тема 2.2. Очистка элементов монтажа трубопроводов | Содержание | 16 |
|  | Правила промывки трубопроводов. Правила и порядок работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб. Способы обезжиривания и химической очистки труб. Правила и способы очистки элементов монтажа трубопроводов различного назначения. Способы очистки деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев. |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |
|  | Практическое занятие 9. Тренинг по освоению правил работы с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб | 2 |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение обезжиривания труб | 2 |
|  | Практическое занятие 11. Отработка безопасных приёмов выполнения химической очистки труб | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика УП 01.02 Виды работ: 1. проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов; 2. распаковка материалов и арматуры; 3. удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев; 4. входной контроль трубопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений; 5. промывка оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; 6. расконсервация концов труб, арматуры и фитингов; 7. установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных заводом изготовителем на время их транспортировки; 8. обезжиривание и химическая очистка трубопроводов, в том числе из стекла | 36 |
| Раздел 3. Технология производства сопутствующих работ при монтаже трубопроводов | 68 |
| Тема 3.1. Сопутствующие операции при монтаже трубопроводов. Уборка и утилизация отходов | Содержание | 8 |
|  | Правила и способы безопасного сбора, сортировки, уборки, утилизации отходов и мусора при производстве работ по монтажу трубопроводов различного типа и назначения. |  |
|  | Тематика практических занятий | 2 |
|  | Практическое занятие 12. Отработка практических приёмов безопасной утилизации отходов и мусора при производстве работ по монтажу трубопроводов | 2 |
| Тема 3.2. Устройство оснований под наружные трубопроводы инженерных сетей | Содержание | 22 |
|  | Рабочая документация, отражающая вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации). Правила подготовки и устройства оснований под трубопроводы различного назначения. Способы устройства оснований под коллекторы, каналы, камеры и колодцы. Виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов различного типа и назначения. Способы установки опор под трубопроводы. Правила пробивки отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб. Способы соединения трубы манжетами и заделка их раствором (при прокладке кабелей). Правила заделки зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами. |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |
|  | Практическое занятие 13. Отработка практических приёмов установки основания под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы | 2 |
|  | Практическое занятие 14. Отработка практических приёмов установки опор под трубопроводы | 2 |
|  | Практическое занятие 15. Выполнение пробивки отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб в соответствии с правилами | 2 |
|  | Практическое занятие 16. Отработка практических приёмов соединения труб манжетами и заделки их раствором (при прокладке кабелей) | 2 |
|  | Практическое занятие 17. Отработка практических приёмов заделки зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами | 2 |
| Тема 3.3. Технология продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка трубопроводов | Содержание | 18 |
|  | Разметка трассы трубопроводов. Правила и способы укладки трубопроводов. Методы разработки грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами. Методы монтажа оборудования для продавливания стальных труб. Бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов. Способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном. |  |
|  | Тематика практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 18. Выполнение разметки трассы трубопроводов | 2 |
|  | Практическое занятие 19. Тренинг по освоению выполнения работ по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами | 2 |
|  | Практическое занятие 20. Отработка практических приёмов выполнения монтажа оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейной прокладки стальных кожухов для трубопроводов | 2 |
|  | Практическое занятие 21. Тренинг по освоению выполнения работ по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика УП 01.03 Виды работ: 1. подготовка концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов; 2. соединение труб манжетами и заделка их раствором (при прокладке кабелей); 3. заделка зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами; 4. пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб | 18 |
| Производственная практика ПП 01 Виды работ: 1. сортировка труб, фасонных частей и средств крепления; 2. строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; 3. подготовка камер и колодцев для ввода труб; 4. строповка, перемещение и раскладка трубопроводов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1 т; 5. разметка трассы трубопроводов; 6. установка оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; 7. установка опор под трубопроводы; 8. монтаж металлических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; 9. монтаж неметаллических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; 10. подбивка грунтом или бетоном уложенных трубопроводов; 11. разработка грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами; 12. монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов | 108 |
| Всего | 360 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет:

Технологии подготовительных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов, оснащенный:

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором);

наглядными пособиями, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

Мастерская:

Слесарная (с участком для выполнения трубозаготовительных работ и испытания трубопроводов), оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Оснащенные базы производственной практики в соответствии с п.  6.1.2.2.  Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания:

# Баришполов, В.Ф. Строительство наружных трубопроводов [Текст]: учебник/ В.Ф.Баришполов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш.шк., 2013. – 200 с.

# Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации [Текст]: учебник/ Д.П.Волков, В.Я.Крикун. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование)

- Гайдамак, К.М. Монтаж оборудования общего назначения и технологических трубопроводов [Текст]: учебник/ К.М.Гайдамак. – Изд.3-е, перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2013. – 256 с.: ил.

# Добронравов, С.С. Строительные машины и оборудование [Текст]: справочник/ С.С.Добронравов, М.С.Добронравов. – Изд. 2-е, перераб. и доп.. – М.: Высш.шк., 2013. – 445 с.: ил.

- Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ [Текст]: справ. пособие / Г. К. Соколов, В. В. Филатов, К. Г. Соколов.. - М. : Академия, 2013. - 384 с.

- Персион, А.А. Монтаж трубопроводов [Текст]: справочник рабочего/А.А.Персион, К.А.Гарус. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 207 с.

- Сокова, С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Текст]: учебник/ С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование)

3.2.2 Электронные издания:

- Строительные машины [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2014. – 1 электрон.опт.диск (CD-52х)

4. Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация | соответствие методов проведения строповки и перемещения грузов правилам, отражённым в документации о порядке производства работ | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практикам; - заданий по самостоятельной работе Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - выполнения заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | рациональная установка подъемно-такелажных приспособлений |  |
|  | точность выполнения задания по строповке и расстроповке деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев |  |
| ПК 1.2. Очистка и раскладка элементов монтажа и трубопроводов, выполнение подготовительных операций перед производством монтажа трубопроводов | рациональный выбор способов выполнения обезжиривания и химической очистки труб |  |
|  | адекватный выбор и правильная (в соответствии с инструкциями) работа с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб |  |
|  | точность выполнения разметки трассы трубопроводов |  |
|  | рациональный выбор способов соединения труб манжетами и выполнение заделки их раствором (при прокладке кабелей) |  |
|  | точность выполнения разметки неметаллических труб; |  |
|  | рациональный выбор способов перерубания или перерезания неметаллических труб |  |
|  | качественное выполнение задания по заделке зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами |  |
|  | точность выполнения работ по пробивке отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб в соответствии с правилами работы механизированным инструментом |  |
| ПК 1.3. Уборка и утилизация отходов при производстве работ по монтажу трубопроводов | грамотное применение ручного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ |  |
|  | применение механизированного инструмента для выполнения видов работ в соответствии с инструкцией по применению |  |
|  | применение адекватного инструмента для сбора и утилизации мусора и отходов |  |
| ПК 1.4. Устройство всех видов оснований под наружные трубопроводы инженерных сетей | правильная последовательность выполнения работ по установке оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы |  |
|  | качественное выполнение работ по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов |  |
|  | выполнение всех действий по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами в соответствии с инструкциями и регламентами |  |
|  | правильное выполнение работ по установке опор под трубопроводы |  |
| ПК 1.5. Выполнение сопутствующих операций при монтаже трубопроводов | правильное, в соответствии с инструкциями, использование ручного и механизированного слесарного инструмента, необходимого для распаковки материалов и арматуры |  |
|  | заточка, заправка, регулировка, наладка применяемого инструмента в соответствии с правилами техники безопасности |  |
|  | правильная последовательность выполнения работ по подготовке концов стальных труб и снятию наружного грата с помощью специальных агрегатов |  |
|  | соответствие методов монтажа оборудования для продавливания стальных труб требованиям СП |  |
|  | соответствие методов бестраншейной прокладки стальных кожухов требованиям СП |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практике; - заданий для самостоятельной работы Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности |  |
|  | оптимальность определения этапов решения задачи |  |
|  | адекватность определения потребности в информации |  |
|  | эффективность поиска |  |
|  | адекватность определения источников нужных ресурсов |  |
|  | разработка детального плана действий |  |
|  | правильность оценки рисков на каждом шагу |  |
|  | точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана |  |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач |  |
|  | адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов |  |
|  | точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска |  |
|  | адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии |  |
|  | точность, адекватность применения современной научной профессиональной терминологии |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | эффективность участия в деловом общении для решения |  |
|  | оптимальность планирования профессиональной деятельности |  |
| ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке |  |
|  | толерантность поведения в рабочем коллективе |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | понимание значимости своей профессии |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  | эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | эффективность использования физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  |
|  | правильность применения рациональных приёмов двигательной функции в профессиональной деятельности |  |
|  | адекватное использование средств профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |  |
| ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на известные профессиональные темы); |  |
|  | адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; |  |
|  | точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |  |
|  | правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | точность выявления достоинств и недостатков коммерческой идеи |  |
|  | грамотность презентации идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформление бизнес-плана |  |
|  | правильность расчёта размеров выплат по процентным ставкам кредитования; определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |  |
|  | грамотность презентации бизнес-идеи; |  |
|  | точность определения источников финансирования |  |

Приложение II.7

к ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Монтаж трубопроводов

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Монтаж трубопроводов

1.1. Область применения примерной программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж трубопроводов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК. 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

## Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Монтаж трубопроводов |
| ПК 2.1. | Сборка и монтаж трубопроводов любого диаметра (всех диаметров), изготовленных с применением различных материалов |
| ПК 2.2 | Установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах |
| ПК 2.3 | Монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | строповки, перемещения и раскладки трубопроводов, материала и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3 т; отбортовки, разбортовки и стыковки под сварку труб из стали, полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни; соединения трубопроводов при помощи муфт, фланцев, пайки; подготовки к монтажу стальных и чугунных труб; монтажа звеньев и одиночных стальных и чугунных труб; монтажа стальных труб диаметром до 500мм в пробуренных в земле скважинах; промывки стальных трубопроводов с хлорированием; укладки одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб; прокладки трубопроводов через водные преграды; сборки стальных труб всех диаметров в звенья; укладки стальных труб диаметром до 500мм плетями и свыше 500 мм звеньями; заделки стыков напорных труб диаметром свыше800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм; установки арматуры различных диаметров; установки закладных конструкций для средств контроля и автоматизации; монтажа цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000мм и монтаже железобетонных горловин колодцев и камер; монтажа железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; монтажа дюкеров и переходов диаметром до 350 мм; установки сифонов и гидрозатворов диаметром свыше 400 мм и сальников; монтажа объемных секций коллекторов и каналов; монтажа цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм; установки железобетонных блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев. укладки трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; спуска на воду, перемещении по воде и установке на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300; продавливания стальных труб с помощью гидравлических или ручных домкратов. |
| --- | --- |
| уметь | применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; соблюдать требования нормативных документов по монтажу трубопроводов различного назначения; выполнять работы по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт; выполнять пайку трубопроводов из меди; пользоваться ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов различных типов и назначения; укладывать звенья и одиночные стальные и чугунные трубы до 500 мм; укладывать бетонные, железобетонные, асбоцементные, керамические трубы и трубы из полимерных материалов диаметром до 800 мм; выполнять сборку стальных труб всех диаметров в звенья; осуществлять укладку стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; осуществлять укладку одиночных чугунных, железобетонных тру диаметром от 800 до 1500 мм; выполнять сборку асбоцементных труб на муфтах; выполнять заделку зазоров между асбоцементными муфтами и трубами, стыков и раструбов, напорных и безнапорных трубопроводов, стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; выполнять операцию накатки плетей трубопроводов на роликовые дорожки и вагонетки; выполнять правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом; выполнять врезку в действующую сеть канализации и водостока из металлических и неметаллических труб; выполнять монтаж дюкеров и переходов, объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами, цилиндров железобетонных круглых колодцев, железобетонных горловин колодцев и камер; выполнять работы по спуску на воду и установку на подводное основание оголовка и водозабора; выполнять работы по спуску на воду и укладке трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода; выполнять строповку и расстроповку тяжелых строительных конструкций; выполнять устройство железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру, железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев щитовых, железобетонных опор в каналах; выполнять установку сифонов, гидрозатворов и сальников, ходовых скоб и лестниц, люков в камерах и колодцах, лотков в колодцах; монтировать фланцы на трубы и фасонные части; пробивать отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; промывать стальные трубы с хлорированием; свертывать фланцевые соединения постоянными болтами; устанавливать железобетонные стеновые блоки коллекторов, каналов прямоугольных камер и колодцев; устанавливать задвижки и компенсаторы диаметром от 150 до 400 мм; устанавливать и оснащать понтоны; устанавливать коверы, гидранты, водоразборные колонки и вантузы; устанавливать подкладные кольца под сварные стыки; устанавливать специальные опоры и кронштейны под трубопроводы и кабели; устанавливать стальные и чугунные фасонные части труб и задвижки. выполнять прокладку труб в пробуренных в земле скважинах; выполнять работы по продавливанию стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов, укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; выполнять работы по перемещению трубопроводов по воде и установке их в створ подводной траншеи; выполнять работы по укладке трубопроводов через водные преграды; устанавливать и закреплять горизонтальный бур с выверкой его по шнуру и уровню; выполнять работы по бестраншейной прокладке стальных кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора пород; выполнять монтаж оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов. |
| знать | правила монтажа и устройства монтируемых трубопроводов различных типов и назначения; правила монтажа и укладки дюкеров, переходов и трубопроводов в том числе и через водные преграды; правила выполнения работ методом накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки; правила выполнения такелажных работ; правила и способы подвешивания надземных трубопроводов; правила прихватки стыков, требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку; правила сборки стальных труб в звенья, звеньев в плети; правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы; правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы; правила спуска на воду и установки на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 м3; правила строповки и расстроповки тяжелых строительных конструкций; правила выполнения работ по укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках, продавливания стальных труб с помощью домкратов. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего -   390 часов

из них   на освоение МДК 02.01 – 112 часов

на освоение МДК 02.02 – 98 часов

на практики, в том числе

учебную  - 72   часа

производственную – 108 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профес-сиональ-ных и общих компетен-ций | Наименования разделов профессионального модуля | Объ-ем образова-тель-ной про-грам-мы, час. | Объем образовательной программы, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, час. | Практики |  |
|  |  |  | всего, часов | в том числе | Учебная | Производственная |  |
|  |  |  |  | практичес-ких занятий, часов | курсовой проект (работа), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1.-2.3. ОК 01-11 | Раздел модуля 1. Выполнение работ по монтажу наружных трубопроводов инженерных сетей | 100 | 100 | 28 | - | 36 | 54 |  |
| ПК 2.1.-2.3. ОК 01-11 | Раздел модуля 2. Особенности монтажа трубопроводов различного назначения | 12 | 12 | - |  | - | 36 |  |
| ПК 2.1.-2.3 ОК 01-11 | Раздел модуля 3. Сборка и монтаж технологических трубопроводов | 82 | 82 | 16 |  | 36 | - |  |
| ПК 2.1.-2.3 ОК 01-11 | Раздел модуля 4. Выполнение работ по монтажу арматуры на технологических трубопроводах | 16 | 16 | 4 |  | - | 18 |  |
| ПК 2.1.-2.3 | Учебная и производственная практика | 180 |  |  |  | 72 | 108 |  |
|  | Всего: | 390 | 210 | 48 | - | 72 | 108 |  |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 02.01 Монтаж наружных трубопроводов инженерных сетей | 112 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу наружных трубопроводов инженерных сетей | 100 |
| Тема 1.1 Сборка и монтаж трубопроводов из различных материалов | Содержание | 62 |
|  | 1. Монтаж трубопроводов из металлических труб Подготовка и сборка труб под сварку. Правила прихватки стыков, требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку. Виды изоляционных покрытий и нанесение изоляционных покрытий. Способы укладки изолированных труб и секций в траншею. Правила сборки стальных труб в звенья, звеньев стальных труб в плети. Правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы. Правила выполнения такелажных работ. Правила и способы подвешивания подземных трубопроводов для кабелей. | 10 |
|  | 2. Монтаж чугунных трубопроводов Правила монтажа чугунных трубопроводов с заделкой стыкового соединения прядью и асбестоцементом. Правила монтажа чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях. Правила монтажа напорных труб из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита. | 8 |
|  | 3. Монтаж бетонных и железобетонных трубопроводов Правила монтажа напорных бетонных и железобетонных трубопроводов. Монтаж безнапорных бетонных и железобетонных трубопроводов. Особенности монтажа железобетонных водоводов больших диаметров. Способы строповки и расстроповки тяжелых строительных конструкций; | 8 |
|  | 4. Монтаж асбестоцементных трубопроводов Правила монтажа напорных асбестоцементных трубопроводов с применением асбестоцементных муфт с уплотнением их резиновыми кольцами круглого сечения. Правила монтажа напорных асбестоцементных трубопроводов с применением чугунных фланцевых муфт с резиновыми кольцами. | 8 |
|  | Тематика практических занятий | 28 |
|  | Практическое занятие 1. Выполнение работ по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт | 4 |
|  | Практическое занятие 2. Выполнение работ по заделке зазоров между асбоцементными муфтами и трубами, стыков и раструбов, напорных и безнапорных трубопроводов | 4 |
|  | Практическое занятие 3. Выполнение перерубки или перерезки неметаллических труб | 4 |
|  | Практическое занятие 4. Выполнение разметки неметаллических труб | 4 |
|  | Практическое занятие 5. Проведение работ по правке концов стальных труб в холодном состоянии | 4 |
|  | Практическое занятие 6. Проведение работ по калибровке концов стальных труб с подогревом | 4 |
|  | Практическое занятие 7. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ для строповки грузов | 4 |
| Тема 1.2 Прокладка трубопроводов через сложные естественные препятствия | Содержание | 8 |
|  | Правила монтажа и укладки дюкеров, переходов и трубопроводов, в том числе через водные преграды. Правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы. Работы по перемещению трубопроводов по воде и установке их в створ подводной траншеи. Правила выполнения работ методом накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки. |  |
| Тема 1.3 Установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах | Содержание | 12 |
|  | Установка опорных конструкций. Устройство железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру. Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах. Монтаж арматуры и заглушек. Установка стальных и чугунных фасонных частей. Монтаж электроприводных и механических задвижек на трубопроводы из различных материалов. Типы и конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры. Монтаж и демонтаж заглушек. |  |
| Тема 1.4 Монтаж камер и колодцев различного назначения, из различных материалов | Содержание | 8 |
|  | Монтаж колодцев и камер. Особенности монтажа колодцев и камер в зависимости от назначения (поворотные, узловые и линейные) и материала (кирпич, железобетон, пластик). Заделка труб в лотковой части. Установка ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах. Устройство лотков в колодцах. |  |
| Тема 1.5 Монтаж оборудования для продавливания стальных труб | Содержание | 10 |
|  | Устройство трубопроводов способом продавливания. Насосно-домкратные установки для прокладки стальных сварных трубопроводов и строительства железобетонных коллекторов и туннелей различного назначения. Схемы установок для прокладки труб методом продавливания. Укладка трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках, продавливания стальных труб с помощью домкратов |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика УП 02.01 Виды работ: 1. соблюдение требований нормативных документов по монтажу трубопроводов различного назначения 2. выполнение работ по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт; 3. выполнение работ по укладке звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм; 4. выполнение работ по укладке бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм; 5. укладка стальных труб диаметром до 500 мм в футляры 6. выполнение работ по укладке одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 мм; 7. проведение работ по монтажу дюкеров и переходов, объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами, цилиндров железобетонных круглых колодцев, железобетонных горловин колодцев и камер 8. выполнение работ по спуску под воду и укладке трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода; 9. выполнять работы по перемещению трубопроводов по воде и установке их в створ подводной траншеи; 10. выполнение работ по укладке трубопроводов через водные преграды; 11. устройство железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонных частей и арматуры, железобетонных плит основания и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев щитовых, железобетонных опор в каналах; 12. установка сифонов, гидрозатворов и сальников, ходовых скоб или лестниц, люков в камерах и колодцах, лотков в колодцах; 13. выполнение работ по укладке стальных труб диаметром до 500 мм в футляры; 14. установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев; 15. установка подкладных колец под сварные стыки; 16. выполнение монтажа оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов | 36 |
| Производственная практика ПП 02.01 Виды работ: 1. выполнение работ по строповке, перемещению и раскладке трубопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3,0 т 2. установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации; 3. подготовке к монтажу стальных и чугунных труб; 4. монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж железобетонных горловин колодцев и камер; 5. монтаж железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев; 6. промывка стальных трубопроводов с хлорированием; 7. укладка одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб; 8. установка сифонов и гидрозатворов диаметром свыше 400 мм и сальников; 9. сборка стальных труб всех диаметров в звенья; 10. укладка стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; 11. монтаж объемных секций коллекторов и каналов; 12. монтаж цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм; 13. установка стыков напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм; 14. выполнение врезки в действующую сеть канализации и водостока из металлических и неметаллических труб; 15. установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев | 54 |
| Раздел 2 Особенности монтажа трубопроводов различного назначения | 12 |
| Тема 2.1 Бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов | Содержание | 6 |
|  | 1. Устройство трубопроводов способом горизонтального бурения Применение установок горизонтального бурения для бестраншейной прокладки стальных трубопроводов. 2. Бестраншейная прокладка подземных сетей способом прокола. Применение различных видов прокола грунта для бестраншейной прокладки стальных кожухов для трубопроводов (механический прокол, гидропрокол, пневмопрокол, вибропрокол). Схемы основных видов прокола и типы наконечников. |  |
| Тема 2.2 Монтаж оборудования водозаборных скважин | Содержание | 6 |
|  | 1. Береговые водозаборы Монтаж береговых водозаборных сооружений 2. Русловые водозаборы Монтаж русловых водозаборных сооружений Спуск на воду, перемещение по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 м3. |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2: 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов |  |
| Производственная практика ПП 02.02 Виды работ: 1. монтаж стальных труб диаметром до 500 мм в пробуренных в земле скважинах; 2. укладка трубопроводов через водные преграды; 3. монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм; 4. укладка трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках 5. спуск на воду, перемещение по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300; 6. продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов; 7. установка и оснащение понтонов 8. установка и закрепление горизонтального бура с выверкой его по шнуру и уровню; | 36 |
| МДК 02.02 Монтаж технологических трубопроводов | 98 |
| Раздел 3. Сборка и монтаж технологических трубопроводов | 82 |
| Тема 3.1. Классификация технологических трубопроводов | Содержание | 18 |
|  | Область применения технологических трубопроводов. Техническая документация на трубопроводы. Классификация технологических трубопроводов по транспортируемому веществу, материалу труб, рабочим параметрам, степени агрессивности среды, месту расположения, категориям и группам. Факторы, влияющие на работу технологических трубопроводов. |  |
| Тема 3.2. Сборка технологических трубопроводов, изготовленных из различных материалов | Содержание | 32 |
|  | Правила сборки элементов и узлов технологических трубопроводов. Укрупнительная сборка трубопроводов. Устройства для сборки стальных технологических трубопроводов с внутренним покрытием, пластмассовых, стеклянных , керамических технологических трубопроводов. Приспособления для сборки технологических металлоконструкций. Маркировка и приемка узлов и секций трубопроводов. Соединения элементов трубопроводов между собой, с арматурой, технологическим оборудованием, контрольно- измерительными приборами. | 24 |
|  | Тематика практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 1. Составление последовательности выполнения операции пайки трубопроводов из меди. | 2 |
|  | Практическое занятие 2. Решение ситуационной задачи по подбору необходимых материалов для выполнения сборки асбоцементных труб на муфтах. | 2 |
|  | Практическое занятие 3.Решение ситуационной задачи по подбору материала для заделки зазоров между муфтами и трубами | 2 |
|  | Практическое занятие 4.Составление последовательности выполнения операций по укладке керамических труб и труб из полимерных материалов. | 2 |
| Тема 3.3. Монтаж технологических трубопроводов различных типов | Содержание | 32 |
|  | Правила монтажа технологических трубопроводов различных типов и назначения. Технология монтажа внутрицеховых трубопроводов. Технология монтажа межцеховых технологических трубопроводов. Выполнение такелажных работ при монтаже технологического трубопровода. Правила строповки и расстроповки тяжелых строительных конструкций, машины, оборудование и оснастка. Транспортирование и складирование на монтажной площадке. Установка узлов в проектное положение. | 24 |
|  | Тематика практических занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 5. Решение ситуационных задач по подбору ручного инструмента для монтажа трубопроводов, выполненных из цветных металлов и их сплавов | 2 |
|  | Практическое занятие 6. Решение ситуационных задач по подбору ручного и механизированного инструмента для монтажа футерованных трубопроводов. | 2 |
|  | Практическое занятие 7. Решение ситуационных задач по подбору инструмента для выполнения монтажа стеклянных трубопроводов. | 2 |
|  | Практическое занятие 8. Составление алгоритма действий при монтаже щелочепроводов и кислотопроводов с учетом требований нормативных документов по монтажу трубопроводов различного назначения. | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика УП 02.02 Виды работ: 1. выполнение работ по укладке стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; 2. выполнение операций накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки; 3. выполнение работ по продавливанию стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов, укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; 4. выполнение строповки и расстроповки тяжелых строительных конструкций | 36 |
| Раздел 4. Выполнение работ по монтажу арматуры на технологических трубопроводах | 16 |
| Тема 4.1. Установка арматуры, опорных конструкций, контрольно- измерительных приборов на технологических трубопроводах | Содержание | 12 |
|  | Арматура технологических трубопроводов. Классификация, обозначение и отличительная окраска арматуры. Монтаж опорных конструкций, опор и подвесок. Монтаж контрольно- измерительных приборов и автоматики. Обеспечение условий экологической безопасности при монтаже для безопасной эксплуатации трубопроводов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 9. Решение ситуационных задач по подбору технологии для установления специальных опор под трубопроводы. | 2 |
|  | Практическое занятие 10. Составление алгоритма действия при монтаже фланцев на трубы и фасонные части. | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Производственная практика ПП 02.02 Виды работ: 1. Установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели; 2. Выполнение работ по отбортовке, разбортовке и стыковке под сварку труб из стали, полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни 3. Соединение трубопроводов при помощи пайки 4. Установка арматуры различных диаметров; 5. Монтаж звеньев и одиночных стальных и чугунных труб | 36 |
| Всего: | 390 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

Монтажа наружных трубопроводов инженерных сетей;

Монтажа технологических трубопроводов, оснащенные:

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором);

наглядными пособиями, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

Мастерская:

Слесарная (с участком для выполнения трубозаготовительных работ и испытания трубопроводов), оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Оснащенные базы производственной практики в соответствии с п.  6.1.2.2.  Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания:

- Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации [Текст]: учебник/ Д.П.Волков, В.Я.Крикун. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование)

- Гадалов, В.И. Монтаж технологических трубопроводов [Текст]/ В.И.Гадалов, Л.М.Местечкин. – М.: КНОРУС,2013. – 175 с.: ил.

- Гайдамак, К.М. Монтаж оборудования общего назначения и технологических трубопроводов [Текст]: учебник/ К.М.Гайдамак. – Изд.3-е, перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2013. – 256 с.: ил.

- Баришполов, В.Ф. Строительство наружных трубопроводов [Текст]: учебник/ В.Ф.Баришполов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш.шк., 2013. – 200 с.

- Добронравов, С.С. Строительные машины и оборудование [Текст]: справочник/ С.С.Добронравов, М.С.Добронравов. – Изд. 2-е, перераб. и доп.. – М.: Высш.шк., 2013. – 445 с.: ил.

- Колчинский, Ю.Л. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов из неметаллических материалов [Текст]/Ю.Л.Колчинский. – 3- изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2013. - 208 с

- Персион, А.А. Монтаж трубопроводов [Текст]: справочник рабочего/А.А.Персион, К.А.Гарус. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 207 с.

- Тавастшерна, Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]: учеб.пособие/ Р.И.Тавастшерна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с.: ил.

- Технологические трубопроводы в промышленном строительстве [Текст]: справочник/ Е.Я.Николаевский, Р.И.Тавастшерна, А.Л.Зильберберг и др. – М.: Изд-во АСВ, 2013. – 800 с.

- Трубопроводы для коммунального хозяйства [Текст]: справочник прокладчика. – М. Изд-во АСВ, 2013. – 96 с.

- Эльяш, М.Л. Механизация трудоемких процессов при монтаже технологического оборудования и трубопроводов [Текст]/ М.Л.Эльяш. – М.: Изд-во АСВ,2013. – 192 с.

3.2.2 Электронные издания:

- Строительные машины [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2014. – 1 электрон.опт.диск (CD-52х)

4. Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Сборка и монтаж трубопроводов любого диаметра (всех диаметров), изготовленных с применением различных материалов. | рациональное применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практикам; - заданий по самостоятельной работе Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - выполнения заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | соблюдение требований нормативных документов по монтажу трубопроводов различного назначения |  |
|  | качественное выполнение работы по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт |  |
|  | точное выполнение пайки трубопроводов из меди |  |
|  | рациональное и безопасное пользование ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов различных типов и назначения |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при укладке звеньев и одиночных стальных и чугунных труб до 500 мм |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при укладке бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при выполнении сборки стальных труб всех диаметров в звенья |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при укладке стальных труб диаметром до диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при укладке одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 мм |  |
|  | точность выполнения работ по врезки в действующую сеть канализации и водостока из металлических и неметаллических труб |  |
|  | качественное выполнение задания по сборке асбоцементных труб на муфтах |  |
|  | качественное выполнение задания по заделке зазоров между асбоцементными муфтами и трубами, стыков и раструбов, напорных и безнапорных трубопроводов, стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев |  |
|  | соблюдение допусков при выполнении правки (калибровки) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом |  |
|  | качественная промывка стальных трубопроводов с хлорированием |  |
|  | рациональная установка подкладных колец под сварные стыки |  |
|  | правильность установки специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели |  |
| ПК 2.2. Установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах. | рациональное устройство железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру, железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев щитовых, железобетонных опор в каналах |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при выполнении установки сифонов, гидрозатворов и сальников, ходовых скоб или лестниц, люков в камерах и колодцах, лотков в колодцах |  |
|  | точное выполнение работ по монтажу фланцев на трубы и фасонные части |  |
|  | точное выполнение работ по пробивке отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб |  |
|  | прочность и герметичность свертываемых фланцевых соединений постоянными болтами |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при установке железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при установке задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при установке коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов |  |
|  | соблюдение технологии производства работ при установке стальных и чугунных фасонных частей труб и задвижек |  |
| ПК 2.3. Монтаж оборудования для продавливания стальных труб и бестраншейная прокладка стальных кожухов для трубопроводов. | рациональное выполнение монтажа дюкеров и переходов, объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами, цилиндров железобетонных круглых колодцев, железобетонных горловин колодцев и камер |  |
|  | точное выполнение операции накатки плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки; |  |
|  | рациональное выполнение работ по прокладке труб в пробуренных в земле скважинах |  |
|  | эффективное выполнение работ по продавливанию стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов, укладке трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках |  |
|  | точное выполнение работ по спуску на воду и установку на подводное основание оголовка и водозабора |  |
|  | рациональное выполнение работ по спуску под воду и укладке трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода |  |
|  | рациональное выполнение работ по укладке трубопроводов через водные преграды |  |
|  | точность выполнения задания по строповке и расстроповке тяжелых строительных конструкций |  |
|  | точность выполнения работ по установке стальных труб до 500 мм в футляры |  |
|  | выполнение всех действий по установке и оснащению понтонов |  |
|  | правильная последовательность выполнения работ по установке и закреплению горизонтального бура с выверкой его по шнуру и уровню |  |
|  | правильная последовательность выполнения работ по бестраншейной прокладке стальных кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора пород |  |
|  | рациональный выбор способов монтажа оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практике; - заданий для самостоятельной работы Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности |  |
|  | оптимальность определения этапов решения задачи |  |
|  | адекватность определения потребности в информации |  |
|  | эффективность поиска |  |
|  | адекватность определения источников нужных ресурсов |  |
|  | разработка детального плана действий |  |
|  | правильность оценки рисков на каждом шагу |  |
|  | точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана |  |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач |  |
|  | адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов |  |
|  | точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска |  |
|  | адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии |  |
|  | точность, адекватность применения современной научной профессиональной терминологии |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | эффективность участия в деловом общении для решения |  |
|  | оптимальность планирования профессиональной деятельности |  |
| ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке |  |
|  | толерантность поведения в рабочем коллективе |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | понимание значимости своей профессии |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |  |
|  | эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | эффективность использования физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  |
|  | правильность применения рациональных приёмов двигательной функции в профессиональной деятельности |  |
|  | адекватное использование средств профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |  |
| ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на известные профессиональные темы); |  |
|  | адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; |  |
|  | точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |  |
|  | правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | точность выявления достоинств и недостатков коммерческой идеи |  |
|  | грамотность презентации идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформление бизнес-плана |  |
|  | правильность расчёта размеров выплат по процентным ставкам кредитования; определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |  |
|  | грамотность презентации бизнес-идеи; |  |
|  | точность определения источников финансирования |  |

Приложение II.8

к ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов

1.1. Область применения примерной программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при монтаже трубопроводов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК. 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3. | Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов. |
| ПК 3.1. | Проводить гидравлические испытания безнапорных трубопроводов. |
| ПК3.2. | Проводить гидравлические испытания напорных трубопроводов. |
| ПК3.3. | Осуществлять пневматические испытания технологических трубопроводов |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - подготовки инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических и пневматических испытаний; - контроля даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов; - установки контрольных измерительных приборов в контрольные точки; - контрольного осмотра смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - испытаний смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом; - устранения дефектов и неисправностей, обнаруженных в процессе контроля |
| --- | --- |
| уметь: | - пользоваться гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний; - выполнять контрольный осмотр смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений; - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами; - устранять дефекты, обнаруженные во время испытаний трубопроводов |
| знать: | - основные требования нормативно-технической документации на проведение гидропневматических испытаний трубопроводов; - правила проведения гидропневматических испытаний трубопроводов; - методы и средства контроля качества выполненных работ и технического состояния трубопроводов; - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; - требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому и пневматическому испытанию трубопроводов различного назначения; - назначение и устройство контрольно-измерительных приборов - инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  -  222 часа

Из них   на освоение МДК  - 78 часов

на практики, в том числе учебную – 36 часов

производственную – 108 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профес-сиональ-ных и общих компетен-ций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной програм-мы, час. | Объем образовательной программы, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, час. | Практики |  |
|  |  |  | всего, часов | в том числе | Учебная | Производствен-ная |  |
|  |  |  |  | практичес-ких занятий, часов | курсовой проект (работа), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1, ПК3.2, ОК 01-11 | Раздел 1. Гидравлические испытания безнапорных и напорных трубопроводов | 52 | 52 | 8 |  |  |  |  |
| ПК 3.3. ОК 01-11 | Раздел 2. Пневматические испытания технологических трубопроводов | 26 | 26 | 4 |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.5 | Учебная и производственная практика | 144 |  | 36 | 108 |  |
|  | Всего: | 222 | 78 | 12 |  | 36 | 108 |  |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 03.01 Технология гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов | 78 |
| Раздел 1. Гидравлические испытания безнапорных и напорных трубопроводов | 52 |
| Тема 1.1. Гидравлические испытания безнапорных трубопроводов | Содержание | 22 |
|  | Цели проведения гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Нормативно-технические требования при проведении гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Правила и последовательность проведения гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Назначение, устройства оборудования и контрольно-измерительных приборов при проведении гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Инструкции и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов при проведении гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому испытанию безнапорных трубопроводов. Технология выполнения гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. Контроль технического состояния безнапорных трубопроводов. Средства и методы контроля качества выполненных работ при проведении гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 1. Решение ситуационных задач по подбору оборудования и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических испытаний безнапорных трубопроводов | 2 |
|  | Практическое занятие 2. Составление последовательности выполнения операций при гидравлических испытаниях безнапорных трубопроводов. | 2 |
| Тема 1.2. Гидравлические испытания напорных трубопроводов | Содержание | 22 |
|  | Цели проведения гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Нормативно-технические требования при проведении гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Правила и последовательность проведения гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Назначение, устройства оборудования и контрольно-измерительных приборов при проведении гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Инструкции и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов при проведении гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Требования техники безопасности при выполнении работ по гидравлическому испытанию напорных трубопроводов. Технология выполнения гидравлических испытаний напорных трубопроводов. Контроль технического состояния напорных трубопроводов. Средства и методы контроля качества выполненных работ при проведении гидравлических испытаний напорных трубопроводов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору оборудования и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических испытаний напорных трубопроводов | 2 |
|  | Практическое занятие 4. Составление последовательности выполнения операций при гидравлических испытаниях напорных трубопроводов. | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Раздел 2. Пневматические испытания технологических трубопроводов | 26 |
| Тема 2.1. Пневматические испытания технологических трубопроводов | Содержание | 22 |
|  | Цели проведения пневматических испытаний технологических трубопроводов. Нормативно-технические требования при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов. Правила и последовательность проведения пневматических испытаний технологических трубопроводов. Назначение, устройство оборудования и контрольно-измерительных приборов при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов. Инструкции и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов. Требования техники безопасности при выполнении работ по пневматическому испытанию технологических трубопроводов. Технология выполнения пневматические испытания технологических трубопроводов. Контроль технического состояния технологических трубопроводов. Средства и методы контроля качества выполненных работ при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 5. Решение ситуационных задач по подбору оборудования и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических испытаний напорных технологических трубопроводов | 2 |
|  | Практическое занятие 6. Оформление акта проведения пневматических испытаний технологического трубопровода | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2: 1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. |  |
| Учебная практика по УП.03.01 Виды работ: - подготовка инструмента необходимого для проведения гидравлических испытаний напорного трубопровода; - подготовка инструмента необходимого для проведения гидравлических испытаний безнапорного трубопровода; - подготовка инструмента необходимого для проведения пневматических испытаний технологического трубопровода; - выполнение контрольного осмотра смонтированных трубопроводов; - выполнение контрольного осмотра стыковых сварных соединений; - использование контрольно-измерительных приборов и инструментов; - устранение дефектов, обнаруженных во время испытаний трубопроводов | 36 |
| Производственная практика по ПП.03.01 (концентрированно) Виды работ: - участие в гидравлических испытаниях безнапорных трубопроводов из различных материалов; - участие в гидравлических испытаниях напорных трубопроводов из различных материалов; - участие в пневматических испытаниях технологических трубопроводов из различных материалов; - подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидравлических и пневматических испытаний; - контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов; - установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки; - контрольный осмотр смонтированного трубопровода и стыковых сварных соединений; - испытания смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом; - устранение дефектов и неисправностей, обнаруженных в процессе контроля; | 108 |
| Всего: | 222 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет:

Технологии гидравлических и пневматических испытаний технологических трубопроводов, оснащенный:

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором);

наглядными пособиями, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

Мастерская:

Слесарная (с участком для выполнения трубозаготовительных работ и испытания трубопроводов), оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

Оснащенные базы производственной практики в соответствии с п.  6.1.2.2.  Примерной образовательной программы по профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания:

Печатные издания

- Баришполов, В.Ф. Строительство наружных трубопроводов [Текст]: учебник/ В.Ф.Баришполов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш.шк., 2013. – 200 с.

- Гадалов, В.И. Монтаж технологических трубопроводов [Текст]/ В.И.Гадалов, Л.М.Местечкин. – М.: КНОРУС,2013. – 175 с.: ил.

- Калютик, В. М. Боровков. А. А. Калютик.  Изготовление и монтаж технологических трубопроводов / В. М. Боровков. А. А. Калютик Калютик. - М.: Академия, 2012. - 240 c.

- Колчинский, Ю.Л. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов из неметаллических материалов [Текст]/Ю.Л.Колчинский. – 3- изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2013. - 208 с.

- Пневматические испытания участка трубопровода [Текст]: учеб.издание/ Сост.Е.В.Кариб, И.В.Рогов, А.А.Балашов, Н.Ю.Тужилина. – Тамбов: Изд-во ТГТУ,2013. – 50 с.

- Тавастшерна, Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]: учеб.пособие/ Р.И.Тавастшерна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с.: ил.

- Технологические трубопроводы в промышленном строительстве [Текст]: справочник/ Е.Я.Николаевский, Р.И.Тавастшерна, А.Л.Зильберберг и др. – М.: Изд-во АСВ, 2013. – 800 с.

3.2.2 Электронные издания:

- Строительные машины [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2014. – 1 электрон.опт.диск (CD-52х)

.

- Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить гидравлические испытания безнапорных трубопроводов. | грамотное использование гидравлического инструмента, необходимого для проведения испытания безнапорных трубопроводов; | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практикам; - заданий по самостоятельной работе Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - выполнения заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | четкость выполнения контрольного осмотра смонтированных безнапорных трубопроводов и стыковых сварных соединений; |  |
|  | использование контрольно-измерительных приборов и инструментов при гидравлическом испытании безнапорных трубопроводов в соответствии с инструкциями; |  |
|  | своевременное устранение дефектов, обнаруженных во время испытаний безнапорных трубопроводов. |  |
| ПК3.2. Проводить гидравлические испытания напорных трубопроводов напорных трубопроводов | грамотное использование гидравлического инструмента, необходимого для проведения испытания напорных трубопроводов; |  |
|  | четкость выполнения контрольного осмотра смонтированных напорных трубопроводов и стыковых сварных соединений; |  |
|  | использование контрольно-измерительных приборов и инструментов при гидравлическом испытании напорных трубопроводов в соответствии с инструкциями; |  |
|  | своевременное устранение дефектов, обнаруженных во время испытаний напорных трубопроводов. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять пневматические испытания технологических трубопроводов | грамотное использование пневматического инструмента, необходимого для проведения испытания технологических трубопроводов; |  |
|  | четкость выполнения контрольного осмотра смонтированных технологических трубопроводов и стыковых сварных соединений; |  |
|  | использование контрольно-измерительных приборов и инструментов при пневматическом испытании технологических трубопроводов в соответствии с инструкциями; |  |
|  | своевременное устранение дефектов, обнаруженных во время пневматических испытаний технологических трубопроводов. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах | Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий для практических занятий; - заданий по учебной и производственной практике; - заданий для самостоятельной работы Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - практических заданий на зачете/экзамене по МДК; - заданий экзамена по модулю; - экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам |
|  | адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности |  |
|  | оптимальность определения этапов решения задачи |  |
|  | адекватность определения потребности в информации |  |
|  | эффективность поиска |  |
|  | адекватность определения источников нужных ресурсов |  |
|  | разработка детального плана действий |  |
|  | правильность оценки рисков на каждом шагу |  |
|  | точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана |  |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач |  |
|  | адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов |  |
|  | точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска |  |
|  | адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии |  |
|  | точность, адекватность применения современной научной профессиональной терминологии |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | эффективность участия в деловом общении для решения |  |
|  | оптимальность планирования профессиональной деятельности |  |
| ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке |  |
|  | толерантность поведения в рабочем коллективе |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | понимание значимости своей профессии |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |  |
|  | эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | эффективность использования физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  |
|  | правильность применения рациональных приёмов двигательной функции в профессиональной деятельности |  |
|  | адекватное использование средств профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |  |
| ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на известные профессиональные темы); |  |
|  | адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; |  |
|  | точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |  |
|  | правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | точность выявления достоинств и недостатков коммерческой идеи |  |
|  | грамотность презентации идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформление бизнес-плана |  |
|  | правильность расчёта размеров выплат по процентным ставкам кредитования; определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |  |
|  | грамотность презентации бизнес-идеи; |  |
|  | точность определения источников финансирования |  |

Приложение   III.1

к ПООП по профессии

08.01.02 Монтажник трубопроводов

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ

08.01.02 Монтажник трубопроводов

2019

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 08.01.02 Монтажник трубопроводов

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций/квалификаций: монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей ( монтажник технологических трубопроводов

  - Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий по данному сочетанию квалификаций рекомендуется применять следующие материалы:

| Квалификация (сочетание квалификаций) | Профессиональный стандарт | Компетенция Ворлдскиллс |
| --- | --- | --- |
| Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей | 16.061 Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей | «Сантехника и отопление» |
| Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | 16.088 Монтажник технологических трубопроводов | «Сантехника и отопление» |

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

| Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные компетенции | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий |
| --- | --- |
| Демонстрационный экзамен |
| ВД Проведение подготовительных работ для монтажа трубопроводов ПК 1.1. Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация ПК 1.2. Раскладка трубопроводов, подготовка к монтажу | Тестовые задания: 1-30 Практические задания 1, 2 |
| ВД Монтаж трубопроводов ПК 2.1. Монтаж трубопроводов различных диаметров. ПК 2.2. Установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на трубопроводах. | Тестовые задания: 31-50 Практические задания 3,4 |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Задания для государственной итоговой состоит из 2 частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть может быть представлена в виде заданий в тестовой форме и вопросов, ответы на которые должны содержать пояснения и обоснования.

Практическая часть представлена в виде 4 практических заданий:

Задание 1 (Модуль 1). Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения

Задание 2 (Модуль 2). Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения

Задание 3 (Модуль 3). Монтаж системы отопления

Задание 4 (Модуль 4). Пуск и наладка системы отопления, презентация выполненной работы.

Приведённые ниже практические задания согласуются с заданиями для демонстрационного экзамена, разработанными Союзом “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Сантехника и отопление»

2.2. Порядок проведения процедуры

Демонстрационный экзамен проводится на площадке демонстрационного экзамена, оборудованной в соответствии с предлагаемыми на экзамене заданиями.

Обучающимся предлагается выполнение заданий теоретической части и 4 заданий (модулей) практической части. Обучающийся имеет право выбора количества выполняемых заданий (модулей) в соответствии с последовательностью их выполнения. Нумерация заданий соответствует последовательности их выполнения.

Для проведения демонстрационного экзамена создаётся государственная экзаменационная комиссия в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 с изменениями и дополнениями).

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Формулировка типового практического задания;

Задание 1 (Модуль 1). Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.

В данном модуле необходимо выполнить установку застенных модулей, встраиваемых элементов в том числе комплект для гигиенического душа, и выполнить монтаж системы водоотведения согласно своему проекту.

Задание 2 (Модуль 2). Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения.

В данном модуле необходимо выполнить монтаж системы водоснабжения в том числе стояков, согласно своему эскизу используя трубы и фитинги TECEFLEX, в том числе коллектор и редуктор давления Допускаются изгибы трубы только на 15°, 30°, 45°, 60°,75°, 90°, подключение ко всем встраиваемым частям.

Задание 3 (Модуль 3). Монтаж системы отопления.

Обучающемуся необходимо установить сантех.приборы в том числе все декоративные элементы, сифон, лейку и т.д., подключить их к инженерным сетям.

Задание 4 (Модуль 4). Пуск и наладка системы отопления, презентация выполненной работы.

Монтаж система отопления включая полотенцесушитель (согласно заданному эскизу). Необходимо установить все элементы системы отопления согласно эскиза и ИЛ. Будут использоваться металлические трубопроводы пресс-системы Prestabo, медный трубопровод пайка мягким припоем, а также PEX трубы. Допускаются изгибы трубы только на 15°, 30°, 45°, 60°,75°, 90°.

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

Задание 1 (Модуль 1). Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.

Задание должно быть выполнено в течении 1,5 часов. Если, требуется дополнительное время, обучающийся может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет

Задание 2 (Модуль 2). Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения.

Данный модуль должен быть выполнен в течении 3,5 часов. Если, требуется дополнительное время, обучающийся может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертом демонстрационного экзамена в течение времени отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут.

Задание 3 (Модуль 3). Монтаж системы отопления.

Данный модуль должен быть выполнен в течении 2 часов и закончен до конца дня.

Задание 4 (Модуль 4). Пуск и наладка системы отопления, презентация выполненной работы

Данное задание должно быть выполнено в течении 6 часов 50 мин. Если, требуется дополнительное время, обучающийся может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет.

В состав экзаменационной комиссии должны входить представители работодателей.

    - Формулировка типового теоретического задания

- тестовое задание;

Выберите из предложенных вариантов один или несколько правильных ответов:

1. Комплекс сооружений, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия:

А) пожарный водопровод; Б) водопровод; В) канализация; Г) система отопления.

2. Выберите трубопроводную арматуру:

А) задвижки; Б) пробочные краны; В) смесители; Г) вентили.

3. Укажите полный перечень основных элементов внутренней канализации:

А) приемники загрязненных вод, стояки;

Б) приемники сточных вод, стояки, сливные трубы;

В) приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски;

Г) приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски, колодцы.

4. Водопровод общего назначения обозначается на чертежах знаками:

А) В0; Б) В1; В) В2; Г) В3.

5. Какими молотками правят детали с отработанной поверхностью:

А) стальными молотками;

Б) молотком из мягких материалов;

В) деревянным молотком;

Г) не имеет значения.

6. Какое приспособление применяется для гибки труб диаметром от 12 до 25 мм:

А) ручной станок; Б) ручной рычажный трубогиб; В) трубный клупп; Г) вороток.

7. Внешние и внутренние диаметры труб измеряют:

А) металлическим угольником; Б) штангенциркулем; В) рулетками; Г) не имеет значения.

8. Какой вид профиля имеет резьба:

А) метрическая и дюймовая;

Б) трубная и метрическая;

В) дюймовая и коническая;

Г) цилиндрическая и коническая.

9. Для каких слесарных операций используют плашки:

А) для измерения внутреннего диаметра труб;

Б) для гибки труб;

В) для разметки труб;

Г) для нарезки резьбы.

10. При нарезании резьбы круглыми плашками нарезку производят:

А) за один проход; Б) за 3-4 прохода; В) за 2-3 прохода; Г) за 5-6 проходов.

11. Из скольких частей состоит слесарное зубило:

А) из двух: рабочей и ударной;

Б) из трех: рабочей, средней и ударной;

В) из четырех: рабочей, промежуточной, средней и ударной;

Г) не регламентируют.

12.На какие виды делятся напильники:

А) на составные и комбинированные;

Б) на сложные и простые;

В) на обыкновенные и качественные;

Г) на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

13. С какими пределами измерений изготавливаются металлические линейки и складной метр:

А) 100, 200,300 и 1000 мм;

Б) 150, 300, 500 и 1000 мм;

В) 200,300,400 и 1000 мм;

Г) не регламентируют.

14. В сантехнических системах применяют трубы:

А) стальные, стеклянные, чугунные, алюминиевые;

Б) железные, чугунные, пластмассовые, латунные;

В) стальные, пластмассовые, керамические, чугунные;

Г) значения не имеет.

15. Диаметр условного прохода трубы - это:

А) наружный диаметр трубы;

Б) внутренний диаметр трубы;

В) внутренний диаметр раструба;

Г) не регламентируют.

16.Фитинги для стальных труб используются для:

А) изменения направления трубы и закрытия конца трубы;

Б) соединения труб с сантехприборами и определения местонахождения трубы;

В) соединения труб с сантехприборами и изменения направления трубы;

Г) соединения труб с сантехприборами, закрытия конца трубы, изменения направления трубы.

17. Фланец на чугунной трубе устанавливают:

А) на клею;

Б) на сварке;

В) на резьбе;

Г) соединительные элементы фланцев изготовлены литьем.

18. Пробковые краны устанавливают в трубопроводах для подачи воды с температурой:

А) не более 60°С; Б) не более 40°С; В) более 40°С; Г) более 100°С.

19. В зависимости от формы рабочего органа краны бывают:

А) одного типа: шаровые;

Б) двух типов: конусные и шаровые;

В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;

Г) четырех типов: конусные, цилиндрические, шаровые, регулирующие.

20. Краны для нагревательных приборов систем водяного и парового отопления с давлением теплоносителя до 10 кгс/см² и температурой не выше 100°С:

А) регулирующий; Б) пробковый; В) запорный; Г) водоразборный.

21.Здвижка – это:

А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

Г) устройство, для подачи и прекращения воды в систему с температурой до 40°С.

22. Расстояние между осями стояков холодной и горячей воды должно быть:

А) 100 мм; Б) 550 мм; В) 80 мм; Г) 800 мм.

23. Место установки кронштейна стояка горячей воды располагается:

А) на 100 мм выше места установки кронштейна стояка холодной воды;

Б) на одном уровне с кронштейном стояка холодной воды;

В) там, где определяет прораб;

Г) не регламентируют.

24.Трубы стояка горячей воды соединяют:

А) сваркой; Б) фланцевым соединением;

В) переходным тройником; Г) муфтой и контргайкой.

25. К канализационному стояку присоединяют:

А) вентиляционные трубы, сливные трубы;

Б) сливные трубы и выпуски;

В) вентиляционные трубы и отводы;

Г) вентиляционные трубы, сливные трубы, выпуски.

26.Ревизии в стояках устанавливают:

А) только на первом этаже; Б) на всех этажах;

В) не регламентируют; Г) на первом этаже и через каждые последующие три этажа.

27. Чугунные канализационные трубы и фитинги соединяют:

А) накидной гайкой;

Б) резиновыми муфтами;

В) заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы;

Г) не имеет значения.

28.Жгут промасленной смоляной пряди законопачивают в раструбное соединение на глубину:

А) 1/2 глубины раструба; Б) 1/3 глубины раструба;

В) 2/3 глубины раструба; Г) не имеет значения.

29.При присоединении пластмассовых труб смазку наносят на:

А) входящую в раструб часть трубы; Б) резиновое уплотнительное кольцо;

В) внутреннюю поверхность раструба; Г) не имеет значения.

30.Для чего предназначены отверстия в ваннах:

А) для устройства слива воды; Б) для предотвращения перелива;

В) для установки смесителя; Г) для установки заземления.

31.Какие узлы входят в комплект арматуры, поставляемой вместе с ванной:

А) смеситель и душевой гарнитур; Б) только сифон;

В) выпуск и перелив; Г) сифон, выпуск и перелив.

32. В каких типах смывных бачков применяют сифонирующую конструкцию:

А) низко располагаемых; Б) высоко располагаемых; В) компактных; Г) универсальных.

33.Оборудование, которое препятствует проникновению вредных газов канализационной сети через санитарные приборы в помещение, называется:

А) гидравлический затвор; Б) выпуск; В) перелив; Г) трап.

34.Перелив состоит:

А) корпуса и крышки; Б) крышки, резиновой прокладки и шайбы;

В) корпуса и шайбы; Г) корпуса, крышки, резиновой прокладки и шайбы.

35. Для чего используют трапы:

А) для подъема канализационных стояков;

Б) для соединения канализационных труб;

В) для приема и удаления в канализацию загрязненной воды с поверхности пола.

Г) для слива загрязненной воды после душа.

36.Раковины с приставными спинками крепятся:

А) на кронштейнах; Б) скобами;

В) с использованием монтажных пластин; Г) на мастике.

37. Что понимают под «обвязкой» ванны:

А) обвязка веревкой при перемещении ванны к месту монтажа;

Б) установка на бетонное основание;

В) монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны;

Г) строповка ванны тросами при выполнении погрузочных работ.

38.Что является важнейшей характеристикой отопительных приборов:

А) удобство монтажа;

Б) конструктивные и эстетические решения;

В) тепловой поток, передаваемый воздуху помещения от теплоносителей;

Г) не регламентируют.

39. Для каких помещений применяют бетонные отопительные панели толщиной 50 мм со встроенными в них стальными трубами:

А) для прачечных; Б) для бассейнов; В) для больниц; Г) для жилых помещений.

40. При ремонте трубопроводов место утечки определяют:

А) визуально; Б) дефектоскопом;

В) с помощью оптических приборов; Г) не имеет значения.

41.При свинчивании труб на резьбе:

А) не разрешается подавать гаечным ключом соединительную часть;

Б) разрешается;

В) разрешается подавать гаечным ключом соединительную часть на 3 оборота;

Г) не регламентируют.

42.В случае возникновения пожара вы должны:

А) немедленно вызвать мастера;

Б) предупредить окружающих;

В) вызвать пожарных и преступить к ликвидации пожара.

Г) все перечисленные.

43.Рабочий инструмент к месту работы переносится:

А) в карманах рабочей одежды;

Б) в специальной сумке;

В) в руках;

Г) не имеет значения.

- примеры теоретических вопросов

44. Найдите соответствие между названием санитарно-технического оборудования и его изображением на плане и разрезе строительных чертежей зданий.

| Умывальник А | Унитаз Б | Ванна В | Сетка душевая Г | Трап Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Краткое пояснение к заданию: название имеет буквенное обозначение (А, Б, В, Г, Д). Условное графическое изображение данного оборудования на планах и разрезах представлены цифрами (1-10).

Отчет о выполненной работе представить по указанной форме:

| Название оборудования | Условное графическое изображение по ГОСТ21.205-93 |
| --- | --- |
|  | Вид на плане | Вид на разрезе |
| А |  |  |
| Б |  |  |
| В |  |  |
| Г |  |  |
| Д |  |  |

45. Выполните эскиз условного графического обозначения элементов трубопроводов (ГОСТ 2.784-70).

| № п/п | Наименование | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соединение трубопроводов фланцем |  |
| 2. | Угольник |  |
| 3. | Задвижка |  |
| 4. | Вентиль запорный проходной |  |

46. Закончите предложение:

Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения механической очистки воды, носит название________________________.

47. Установите соответствие:

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

а) канализационная сеть

б) гидрозатворы

в) приемники сточных вод

г) вытяжная часть стояка

д) подводки

е) устройство для прочистки

ж) стояк

з) выпуск

и) горизонтальные линии(лежак)

к) колодец

Ответ:1_; 2_; 3_; 4_; 5_; 6_; 7_; 8_; 9_; 10_.

48. Установите соответствие:

49. Составьте алгоритм общих приемов при разметке стояков и разводок холодной и горячей воды.

50. Сформулируйте последовательность сборки и монтажа унитазов с низкорасполагаемыми бачками.

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1. Порядок оценки

| № п/п | Демонстрируемые результаты | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение заданий теоретической части | 30 |
| 2. | Выполнение заданий практической части | 70 |
| 2.1. | Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения. | 15 |
| 2.2. | Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения. | 15 |
| 2.3. | Монтаж системы отопления. | 20 |
| 2.4. | Пуск и наладка системы отопления, презентация выполненной работы | 20 |
|  | ИТОГО: | 100 |

    - Порядок перевода баллов в систему оценивания.

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

81 – 100 баллов ( отлично;

61 – 80 баллов ( хорошо;

45 – 60 баллов ( удовлетворительно;

Менее 45 баллов - неудовлетворительно

# Footnotes

Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.