ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 08.01.10 Мастер ЖКХ

Форма обучения: очная

Квалификации выпускника

слесарь-сантехник и плотник;

электрогазосварщик и слесарь-сантехник;

электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник.

Организация разработчик:

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования»;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Свободинский аграрно-технический техникум»;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железногорский горно-металлургический колледжд»

Экспертные организации:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Зарегистрировано в государственном реестре

примерных основных образовательных программ под номером: _____________

2018 год

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел2. Общая характеристика образовательной программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.2. Примерный календарный учебный график

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Программы профессиональных модулей.

Приложение I.1. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;

Приложение I.2. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

Приложение I.3. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

Приложение I.4. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве

- Программы учебных дисциплин.

Приложение II.1. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Техническое черчение;

Приложение II.2. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники;

Приложение II.3. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Безопасность жизнедеятельности;

Приложение II.4. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Физическая культура;

Приложение II.5. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности.

- Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по профессии.

Приложение III.2. Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  по квалификации Арматурщик;

Приложение III.3. Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  по квалификации Электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по профессии среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г., № 140 (далее ФГОС СПО)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России 28 февраля 2018 г., № 140 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный № 50490);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции;

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1076н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40771);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1077н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40740);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1073н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП – примерная основная образовательная программа;

МДК – междисциплинарный курс

ПМ – профессиональный модуль

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции.

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: арматурщик и сварщик арматурных сеток и каркасов.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования

Формы обучения:  очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:       4428 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым сочетаниям квалификаций.

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Сочетания квалификаций |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрогазосварщик и слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник и плотник | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник |
| Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | осваивается | осваивается |  |
| Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления | Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления | осваивается | осваивается |  |
| Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | осваивается |
| Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | осваивается | осваивается |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания | Практический опыт: работах по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации и ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическим процессам и сменному заданию/наряду; проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; проводить слесарные работы при ремонте; осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования; выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; перекладывать канализационный выпуск; ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-технические приборы, повысительные, пожарные и циркуляционные насосы, водоподогреватели; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ. |
|  |  | Знания: требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды, назначение, устройства, принципы работы домовых санитарно-технических систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, циркуляционных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, вспомогательного оборудования; сущность и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения; правил рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения; показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения; виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду; нормативную базу технической эксплуатации и ремонта; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила заполнения технической документации; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; основные методы, технологии измерений, средств измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; понятие о государственной системе приборов; назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; влияние температуры на точность измерений; методыв и средства испытаний; технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения; основы слесарного дела; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная); формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная); применение контрольно-диагностической аппаратуры; ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания | Практический опыт: в работах по эксплуатации и ремонту оборудования систем отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; в совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации и ремонте оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическим процессам и сменному заданию/наряду; проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; проводить плановый осмотр оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе системы отопления; выполнять гидравлическое испытание системы отопления; подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; определять причины и устранять неисправности оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; проводить слесарные работы при ремонте; осуществлять ремонт отопительного оборудования; выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; ремонтировать и менять отопительные приборы, циркуляционные насосы; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ. |
|  |  | Знания: требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды, назначение, устройство, принципы работы систем отопления, циркуляционных насосов, запорно-регулирующей арматуры, вспомогательного оборудования; сущность и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования систем отопления; правила рациональной эксплуатации оборудования систем отопления; показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем отопления; виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе отопления, запорно-регулирующей арматуры, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду; ормативную базу технической эксплуатации и ремонта; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила заполнения технической документации; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; основные методы, технологии измерений, средств измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; понятие о государственной системе приборов; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; влияние температуры на точность измерений; методы и средства испытаний; технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем отопления; основы слесарного дела; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная); формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная); применение контрольно-диагностической аппаратуры; ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления | ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки | Практический опыт: проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); настройки оборудования для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки). |
|  |  | Умения: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки) |
|  |  | Знания: - правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, при проведении сварочных работ; - правила технической эксплуатации электроустановок; - причины возникновения и меры предупреждения неисправностей; |
|  | ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций | Практический опыт: выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; выполнения сборки элементов конструкции под сварку с применением сборочных приспособлений; выполнения сборки элементов конструкции под сварку прихватками |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям; использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к сварке. |
|  |  | Знания: - правила подготовки кромок изделий под сварку; - правила сборки элементов конструкции под сварку; - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; - причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; |
|  | ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного | Практический опыт: выполнении ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций; оформлении регламентной документации. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); владеть техникой ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  |  | Знания: - основные группы и марки свариваемых материалов; - сварочные (наплавочные) материалы; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; - технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления. |
|  | ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного | Практический опыт: выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций; оформлении регламентной документации. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; проводить электрогазосварочные работы при ремонте; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); владеть техникой ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  |  | Знания: - основные группы и марки свариваемых материалов; - сварочные (наплавочные) материалы; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; - технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - правила эксплуатации газовых баллонов; - причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления. |
|  | ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного | Практический опыт: выполнении частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций; оформлении регламентной документации |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  |  | Знания: - основные группы и марки свариваемых материалов; - сварочные (наплавочные) материалы; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; - технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - правила эксплуатации газовых баллонов; - причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления |
|  | ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного | Практический опыт: выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; оформлении регламентной документации. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; |
|  |  | Знания: - основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); - сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); - основные группы и марки свариваемых материалов; - сварочные (наплавочные) материалы; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; - технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - правила эксплуатации газовых баллонов; - правила обслуживания переносных газогенераторов; - причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления. |
|  | ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки | Практический опыт: выполнения зачистки швов после сварки; удаления поверхностных дефектов после сварки. |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки |
|  |  | Знания: - способы устранения дефектов сварных швов. |
|  | ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | Практический опыт: использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва |
|  |  | Умения: контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (наплавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  |  | Знания: - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой сваркой (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД), обозначение их на чертежах; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
| Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | ПК 3.1. Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей | Практический опыт: в ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; производить монтаж отдельных узлов щитового оборудования; производить монтаж узлов электротехнического оборудования и электропроводок на объекте; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Знания: виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; нормативно-техническую документацию; систему освещения и осветительные сети здания; технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и средства испытаний; требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений |
|  | ПК 3.2. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей | Практический опыт: в эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Умения: определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей; оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок |
|  |  | Знания: виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; сущность и содержание технической эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила рациональной эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического уровня эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического уровня эксплуатации силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику обслуживания осветительных приборов; технологию и технику обслуживания щитового и другого электротехнического оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику обслуживания электропроводок; системы контроля технического состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила заполнения технической документации; эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; инженерные показатели и методы обеспечения надежности осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; нормативно-техническую документацию; правила технической эксплуатации электроустановок; систему освещения и осветительные сети здания; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); системы контроля технического состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и средства испытаний; требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений. |
|  | ПК 3.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей | Практический опыт: в ремонтных работах осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства в ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; определять причины и устранять неисправности осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ. оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок. |
|  |  | Знания: виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; нормативно-техническую документацию; систему освещения и осветительные сети здания; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта; технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и средства испытаний; требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений. |
| Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | ПК 4.1. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и другие конструктивные элементы из древисины и древесных материалов). | Практический опыт в проведении плотничных ремонтных работ здании, сооружений, конструкций. |
|  |  | Умения оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; определять признаки неисправности при эксплуатации деревянных зданий, сооружений, конструкций; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; заполнять техническую документацию по результатам осмотра.. |
|  |  | Знания требования по охране труда при проведении работ в жилищно-коммунальном хозяйстве; виды и основные правила построения чертежей, эскизов; сущность и содержание технической эксплуатации деревянных зданий, сооружений, конструкций; правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций; показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций; виды технического обслуживания; нормативную базу технической эксплуатации; правила заполнения технической документации; эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности зданий, сооружений, конструкций; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; оборудование и технологию плотничных работ. |
|  | ПК 4.2. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша другие конструктивные элементы из древисины и древесных материалов) | Практический опыт в проведении плотничных ремонтных работ здании, сооружений, конструкций. |
|  |  | Умения подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; определять причины и устранять неисправности деревянных конструкций зданий, сооружений; проводить плотничные работы при ремонте; осуществлять ремонт деревянных конструктивных элементов зданий. |
|  |  | Знания требования по охране труда при проведении работ в жилищно-коммунальном хозяйстве; основные конструктивные элементы деревянных зданий и их ремонт; оборудование и технологию плотничных работ; формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная); ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта. |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

Квалификации: слесарь-сантехник и плотник

5.1.  Примерный учебный план по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

| Индекс | Наименование | Объем образовательной программы в академических часах | Рекомендуемый курс изуче-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Само-стоя-тель-ная рабо-та |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего по дисци-плинам/ МДК | В том числе, лабора-торные и практи-ческие занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 674 | 259 | 432 |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 180 | 109 |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 36 | 19 |  |  |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 | 36 | 18 |  |  |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 36 | 10 |  |  |  |
| ОП. 04 | Физическая культура | 40 | 40 | 34 |  |  |  |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32 | 32 | 28 |  |  |  |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 972 | 494 | 150 | 432 |  |  |
| ПМ.01 | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 460 | 244 | 90 | 216 |  |  |
| МДК.01.01 | Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 109 | 109 | 40 |  |  |  |
| МДК.01.02 | Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 135 | 135 | 50 |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПМ.04 | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 466 | 250 | 60 | 216 |  |  |
| МДК.04.01 | Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 250 | 250 | 60 |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика | 144 |  |  | 144 |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному циклу | 46 |  |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I курс |
|  |  | 1 сем 17 нед | 2 сем.. 23 нед. |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 103 | 77 |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности |  | 36 |
| ОП. 04 | Физическая культура | 17 | 23 |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 14 | 18 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 370 | 602 |
| ПМ.01 | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 352 | 108 |
| МДК.01.01 | Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 109 |  |
| МДК.01.02 | Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 135 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 |  |
| ПП. 01 | Производственная практика |  | 108 |
| ПМ.04 | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | 466 |
| МДК.04.01 | Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | 250 |
| УП.04 | Учебная практика |  | 144 |
| ПП.04 | Производственная практика |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 28 |
|  | Вариативная часть образовательной программы | 139 | 149 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена |  | 36 |

Квалификации: электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник

5.1.  Примерный учебный план по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

| Индекс | Наименование | Объем образовательной программы в академических часах | Рекомендуемый курс изуче-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Само-стоя-тель-ная рабо-та |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего по дисци-плинам/ МДК | В том числе, лабора-торные и практи-ческие занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 638 | 240 | 468 |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 180 | 104 |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 36 | 14 |  |  |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 | 36 | 18 |  |  |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 36 | 10 |  |  |  |
| ОП. 04 | Физическая культура | 40 | 40 | 34 |  |  |  |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32 | 32 | 28 |  |  |  |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 972 | 458 | 136 | 468 |  |  |
| ПМ.03 | Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 460 | 208 | 76 | 252 |  |  |
| МДК. 03.01 | Эксплуатация и монтаж электросиловых, и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 127 | 127 | 40 |  |  |  |
| МДК. 03.02 | Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений | 81 | 81 | 36 |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 |  |  | 144 |  |  |
| ПМ.04 | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 466 | 250 | 60 | 216 |  |  |
| МДК.04.01 | Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 250 | 250 | 60 |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика | 144 |  |  | 144 |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному циклу | 46 |  |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I курс |
|  |  | 1 сем 17 нед | 2 сем.. 23 нед. |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 139 | 41 |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 |  |
| ОП. 04 | Физическая культура | 17 | 23 |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 14 | 18 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 334 | 638 |
| ПМ.03 | Эксплуатация и монтаж электросиловых, и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 316 | 144 |
| МДК.03.01 | Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений | 127 |  |
| МДК.03.02 | Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных сетей объектов ЖКХ | 81 |  |
| УП.03 | Учебная практика | 108 |  |
| ПП. 03 | Производственная практика |  | 144 |
| ПМ.04 | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | 466 |
| МДК.04.01 | Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | 250 |
| УП.04 | Учебная практика |  | 144 |
| ПП.04 | Производственная практика |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 28 |
|  | Вариативная часть образовательной программы | 139 | 149 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена |  | 36 |

Квалификации: электрогазосварщик и слесарь-сантехник

5.1.  Примерный учебный план по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

| Индекс | Наименование | Объем образовательной программы в академических часах | Рекомендуемый курс изуче-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Само-стоя-тель-ная рабо-та |  |
|  |  |  | Занятия по дисциплинам и МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего по дисци-плинам/ МДК | В том числе, лабора-торные и практи-ческие занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 698 | 345 | 408 |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 180 | 107 |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 36 | 17 |  |  |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 | 36 | 18 |  |  |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 36 | 10 |  |  |  |
| ОП. 04 | Физическая культура | 40 | 40 | 34 |  |  |  |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32 | 32 | 28 |  |  |  |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 972 | 518 | 238 | 408 |  |  |
| ПМ.01 | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 460 | 244 | 90 | 216 |  |  |
| МДК.01.01 | Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 109 | 109 | 40 |  |  |  |
| МДК.01.02 | Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 135 | 135 | 50 |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | 108 |  |  | 108 |  |  |
| ПМ.02 | Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | 466 | 274 | 148 | 192 |  |  |
| МДК 02.01 | Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 274 | 274 | 148 |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | 120 |  |  | 120 |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | 72 |  |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация | 46 |  |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Индекс | Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в сем) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I курс |
|  |  | 1 сем 17 нед | 2 сем.. 23 нед. |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 103 | 77 |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | 36 |  |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности |  | 36 |
| ОП. 04 | Физическая культура | 17 | 23 |
| ОП.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 14 | 18 |
| ПО 00 | Профессиональный цикл | 370 | 602 |
| ПМ.01 | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 352 | 108 |
| МДК.01.01 | Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 109 |  |
| МДК.01.02 | Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства | 135 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 |  |
| ПП. 01 | Производственная практика |  | 108 |
| ПМ.02 | Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 466 |
| МДК 02.01 | Технология выполнения электрогазосварочных работ. |  | 274 |
| УП.01 | Учебная практика |  | 120 |
| ПП. 01 | Производственная практика |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 28 |
|  | Вариативная часть образовательной программы | 139 | 149 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена |  | 36 |

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Раздел 6. Примерные условия образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- Иностранного языка;

- Безопасности жизнедеятельности;

- Технического черчения;

- Основ электротехники;

- Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства;

- Основы строительного производства;

- Теоретические основы сварки и резки металлов.

Лаборатории:

- Электротехники

Мастерские:

- Слесарная;

- Санитарно-техническая;

- Столярно-плотницкая;

- Сварочная для сварки металлов;

- Электромонтажная.

Спортивный комплекс

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии (специальности).

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехника»

Лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники";

Лабораторный стенд "Теоретические основы электротехники";

Лабораторный стенд "Электрические машины

6.1.2.2. Оснащение мастерских

Слесарная

Средства индивидуальной и коллективной защиты;

Набор слесарных и измерительных инструментов;

Приспособления для правки и рихтовки металла;

Инструменты для ручной и механизированной обработки металла;

Верстак с тисками;

Кернер;

Призма для закрепления цилиндрических деталей;

Угольник;

Угломер;

Молоток;

Зубило;

Комплект напильников;

Набор свёрл;

Ножовка по металлу;

Наборы метчиков и плашек;

Степлер для вытяжных заклёпок;

Набор зенковок;

Заточной станок.

Санитарно-техническая

Средства индивидуальной и коллективной защиты;

Набором слесарных и измерительных инструментов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ;

Материалами для сантехнических работ;

Санитарно-технической водоразборной арматурой;

Санитарно-технической запорной арматурой;

Санитарно-техническими приборами;

Нагревательными приборами системы отопления;

Приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отопления;

Монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления

Столярно-плотницкая мастерская

Разметочный инструмент

Рулетка

Метр-рулетка

Складной метр.

Угольник.

Ерунок.

Малка.

Циркуль.

Нутрометр.

Уровень.

Уровень с отвесом.

Отволока.

Скоба.

Рейсмус.

Штангенциркуль.

Линейка.

Ручной плотничный инструмент

Топор.

Ручные пилы и ножовки: пила поперечная двуручная; ножовка широкая поперечная; ножовка узкая; ножовка с обушком; ножовка-наградка; лучковая пила; разводка универсальная.

Ручной инструмент для строгания: фуганок; полуфуганок; шерхебель; рубанок одинарный; рубанок двойной; цинубель; зензубель; фальцгебель; шпунтубель; грунтубель;  галтель; калевка; горбач.

Долота и стамески: долото плотничное; стамески плоские; стамески полукруглые.

Сверла ручные и сверлильные инструменты: перовое сверло; центровое сверло; винтовое сверло: спиральное сверло; коловорот; буров; молоток; киянка; гвоздодёр.

Вспомогательный инструмент

Молоток

Киянка

Клещи

Струбцины

Гвоздодёр

Клинья

Заточные камни

Напильник трехгранный

Рашпиль

Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков

Добойник

Ручной электроинструмент

Электрорубанок.

Электрическая дисковая пила.

Электролобзик.

Электродрель.

Электрофрезор.

Электрошлифовальная машина.

Электрошуруповерты.

Деревообрабатывающее оборудование

Круглопильный станок для поперечной распиловки.

Круглопильный станок для продольной распиловки.

Фуговальный станок.

Рейсмусовый станок.

Фрезерный станок с шипорезной кареткой.

Сверлильно-пазовальный горизонтальный станок с ручной подачей.

Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей.

Токарный станок с подручником.

Ленточный шлифовальный станок с подвижным столом.

Пневматическая вайма.

Заточной станок.

Сварочная для сварки металлов

Сварочный выпрямитель;

Источник питания для MIG/MAG сварки с подающим механизмом и сварочной горелкой;

Источник питания для TIG сварки с сварочной горелкой;

Электрододердатель;

Генератор ацетиленовый;

Набор резаков и сварочных горелок;

Баллон ацетиленовый;

Баллон кислородный;

Баллон с СО2;

Баллон с аргоном;

Редуктор ацетиленовый;

Редуктор кислородный;

Редуктор СО2;

Расходомер для аргона;

Комплект рабочих инструментов;

Измерительный и разметочный инструмент;

Печь для просушки электродов;

Термопенал;

Магнитные держатели;

Щётка металлическая;

Станок точильно-шлифовальный двухсторонний;

Щит для подключения внешних потребителей на 220В;

Углоавя шлифовальная машина;

Вытяжная и приточная вентиляция.

Электромонтажная

Рабочее место электромонтера:

рабочий пост из ДВП, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;

Стол (верстак);

Ящик для материалов;

Диэлектрический коврик;

Веник и совок;

Тиски;

Стремянка (2 ступени);

Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий:аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;

Щит ЩО (щит  системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п);

Аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

Кабеленесущие системы различного типа

Оборудование мастерской:

Щит распределительный межэтажный;

Тележка диагностическая закрытая;

Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)

Наборы инструментов электрика:

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;

набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В,

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.);

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2;

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;

прибор для проверки напряжения;

молоток;

зубило;

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

дрель аккумуляторная;

дрель сетевая;

перфоратор;

штроборез;

набор бит для шуруповерта;

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм;

набор сверл по металлу( D1-10мм);

стусло поворотное;

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм;

ножовка по металлу;

болторез;

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;

струбцина F-образная;

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

Электродвигатели.

Осветительные устройства различного типа.

Электрические провода и кабели.

Установочные изделия.

Коммутационные аппараты.

Осветительное оборудование.

Распределительные устройства.

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.

Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики.

Электроизмерительные приборы.

Источники оперативного тока.

Электрические схемы.

6.1.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Плотницкое дело», «Сантехника и  отопление»  или их аналогов.

Производственная практика реализуется в организациях строительного  и жилищно-коммунального профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (указывается из пункта 1.4 (1.5) ФГОС СПО) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (указывается из пункта 1.4 (1.5) ФГОС СПО), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1,4,(1.5 или 1.6) настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации приведены в приложении III.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Организация-разработчик:

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования»;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Свободинский аграрно-технический техникум»;

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железногорский горно-металлургический колледжд»

Разработчики:

Аверина Ирина Ивановна, преподаватель высшей квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Бабаскин Олег Павлович, преподаватель 1 квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Ершова Татьяна Алексеевна, преподаватель ОБПОУ «Курский монтажный техникум».

Есипов Дмитрий Николаевич, преподаватель  ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Есипова Лидия Алексеевна, преподаватель, высшей квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Каруна Таисия Алексеевна, старший преподаватель кафедры профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»;

Касьянов Сергей Васильевич, преподаватель  ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Кухарев Иван Владимирович, преподаватель 1 квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Маркова Ольга Николаевна, методист высшей квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Петрушин Сергей Дмитриевич, преподаватель 1 квалификационной категории ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»;

Петрушина Татьяна Михайловна, преподаватель 1 квалификационной категории ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»;

Рудской Иван Петрович, мастер производственного обучения, высшей квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Сергеев Сергей Александрович, преподаватель ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Умеренков Александр Геннадьевич, мастер производственного обучения высшей квалификационной категории ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум»;

Харитонова Галина Анатольевна, преподаватель ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»;

Холодова Татьяна Леонидовна, преподаватель, высшей квалификационной категории ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;

Шкодкина Наталья Николаевна, зам. директора ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», к.п.н.;

Приложение I.1

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно- коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования                                              систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства.

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем                                                                                                 водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.1. Перечень общих компетенций

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1. | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. |
| ПК 1.1. | Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. |
| ПК 1.2. | Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий и сооружений, жилищно-коммунального хозяйства; совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, жилищно-коммунального хозяйства. |
| --- | --- |
| уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, системы отопления; выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том числе поливочные системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, сооружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; проводить слесарные работы при ремонте; осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления; выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; перекладывать канализационный выпуск; ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-технические приборы, повысительные, пожарные и циркуляционные насосы, расширительные баки и водоподогреватели; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ. |
| знать | требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-технических систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; сущность и содержание технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системе отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования; виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное влияние на окружающую среду; нормативную базу технической эксплуатации; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила заполнения технической документации; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; основные методы, технологию измерений, средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; понятие о государственной системе приборов; весовые устройства; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; оптико-механические средства измерений; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; влияние температуры на точность измерений; методы и средства испытаний; технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения, отопления; нормативно-техническую документацию; ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; основы слесарного дела; санитарно-техническую систему здания; отопительную систему здания; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная); формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная); применение контрольно-диагностической аппаратуры; ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта; технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; предъявляемые требования готовности к проведению испытания отопительной системы; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____________460______________, из них

на освоение МДК______258

на практики ___216__________, в том числе

- учебную ______108__________

- производственную_______108__________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1, ПК 1.2. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ОК 10 | Раздел 1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 181 | 109 | 40 | 36 | 36 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ОК 10 | Раздел 2. Выполнение работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 279 | 135 | 50 | 72 | 72 |  |
|  | Производственная практика | _ |  | _ |  |
|  | Итого | 460 | 258 | 90 | 108 | 108 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся. | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 181 |
| МДК 01.01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 109 |
| Тема 1.1. Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ в системах водоснабжения, водоотведения, отопления зданий. | Содержание | 9 |
|  | 1. Виды инструмента для санитарно-технических работ. Ручной, механизированный, электрифицированный, пороховой, контрольно-измерительный инструмент. Правила применения универсальных и специальных инструментов. 2.Виды приспособлений для санитарно-технических работ. Универсальные и специальные приспособления для санитарно-технических работ. Правила применения универсальных и специальных приспособлений. Требования безопасности труда при работе с инструментом и приспособлениями для выполнения санитарно-технических работ. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие. Работа ручным, механизированным, электрифицированным инструментом. при выполнении санитарно-технических работ | 2 |
|  | Практическое занятие. Работа универсальными и специальными приспособлениями при выполнении санитарно-технических работ. | 2 |
| Тема 1.2. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 34 |
|  | 1.Системы водоснабжения зданий. Внутренний водопровод здания. Внутренний водопровод холодной воды. Устройство противопожарного водопровода здания. Внутренний водопровод горячей воды. |  |
|  | 2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах холодного и горячего водопровода. Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоснабжения. Эксплуатационные требования к внутреннему холодному и горячему водопроводу. Неисправности холодного и горячего водопровода и их устранение. Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водопровода. |  |
|  | 3.Особенности эксплуатации систем внутреннего холодного и горячего водопровода из пластмасс. Эксплуатация напорных пластмассовых трубопроводов. Устранение повреждений арматуры. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 12 |
|  | Практическое занятие. Ревизия запорной арматуры. | 2 |
|  | Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем водопровода. Построение аксонометрической схемы системы водопровода. | 4 |
|  | Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам осмотра систем водопровода. | 4 |
|  | Практическое занятие. Устранение утечек воды в водоразборной и запорной арматуре. | 2 |
| Тема 1.3. Эксплуатация оборудования систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 23 |
|  | 1. Системы водоотведения зданий. Внутренние системы канализации и водостоков здания. Приемники сточных вод. Промывные устройства. |  |
|  | 2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах водоотведения. Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоотведения. Эксплуатационные требования к системам канализации и водостоков. Неисправности канализации и водостоков и их устранение. Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водоотведения. |  |
|  | 3.Особенности эксплуатации систем внутреннего водоотведения из пластмасс. Эксплуатация канализационных систем из пластмасс. Устранение повреждений санитарных приборов. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическое занятие. Устранение утечек воды в санитарных приборах. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем водоотведения. Построение аксонометрической схемы системы канализации. | 4 |
|  | 3. Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам осмотра систем водоотведения. | 2 |
| Тема 1.4. Эксплуатация оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 33 |
|  | 1. Системы отопления зданий. Классификация систем отопления зданий. Отопительные приборы и арматура. |  |
|  | 2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах отопления. Основные положения по эксплуатации оборудования систем отопления. Эксплуатационные требования к системам отопления. Неисправности в работе систем отопления и их устранение. Наладка систем отопления. Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем отопления. |  |
|  | 3.Подготовка внутридомовых систем отопления к сезонной эксплуатации. Выполнение консервации внутридомовых систем отопления. Промывка системы отопления. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 12 |
|  | Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем отопления. Построение аксонометрической схемы системы отопления. | 4 |
|  | Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам осмотра систем отопления. | 4 |
|  | Практическое занятие. Устранение утечек воды в отопительных приборах. | 2 |
|  | Практическое занятие. Нанесение изоляции на трубы. | 2 |
| Тема 1.5. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматического управления и регулирования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 10 |
|  | 1.Технология, методы и средства измерений. Классификация, принцип действия измерительных приборов, применяемых в системах водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. Правила применения контрольно-измерительных приборов. Влияние температуры на точность измерений. 2.Автоматическое управление и регулирование санитарно-техническими системами. Приборы учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отопления. Основные понятия об автоматическом управлении и регулировании систем водоснабжения, водоотведения, отопления. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие. Работа с контрольно-измерительными приборами устанавливаемыми в системах водопровода, отопления. | 2 |
|  | Практическое занятие. Снятие показаний приборов при автоматическом управлении и регулировании систем водопровода и отопления | 2 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Устранение неисправностей возникающих в процессе эксплуатации систем водопровода и водоотведения. 2. Устранение неисправностей возникающих в процессе эксплуатации системы отопления. 3. Выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе систем водопровода, водоотведения, отопления. | 36 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства. 2.. Выполнение работ по эксплуатации оборудования системы отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 36 |
| Раздел 2. Выполнение работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 279 |
| МДК 01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | 135 |
| Тема 2.1. Основы слесарного дела. | Содержание | 35 |
|  | 1.Основные слесарные операции. Общие сведения о разметке. Инструменты и приспособления для разметки. Подготовка деталей к разметке. Последовательность нанесения разметочных линий. Виды слесарных операций: рубка, правка, рихтовка, гибка листового металла и гнутье труб, резка, сверление, зенкование и зенкерование отверстий, нарезание резьбы, шабрение, притирка, пайка и лужение, клепка, склеивание. 2.Заготовительные работы. Гнутье и соединение стальных труб. Соединение пластмассовых труб. Соединение чугунных канализационных труб. Соединение пластмассовых канализационных труб. Ревизия, притирка и испытание арматуры. Техника безопасности при выполнении слесарных и заготовительных работ. |  |
|  | В том числе практических занятий | 14 |
|  | 1. Практическое занятие. Выполнение различных видов разметки. Резка труб труборезом. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Гнутье труб. Нарезание резьбы. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие. Соединение стальных труб на резьбе. | 2 |
|  | 4. Практическое занятие. Соединение пластмассовых труб. | 2 |
|  | 5. Практическое занятие. Ревизия арматуры. | 2 |
|  | 6. Практическое занятие. Сборка узлов по эскизам. | 4 |
| Тема 2.2. Организация ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 8 |
|  | 1.Виды ремонта и формы организации ремонтных служб. Текущий и капитальный ремонт. Ремонтная документация. Формы организации ремонтных служб: децентрализованная, централизованная, смешанная. 2.Организация ремонта. Формы подготовки ремонта: конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная. Методы проведения ремонта. Общие принципы технологии ремонта. Порядок сдачи оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства после ремонта и испытаний. |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |
|  | Практическое занятие. Работа с нормативной документацией по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 2 |
| Тема 2.3. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 35 |
|  | 1.Монтаж систем внутреннего водопровода. Монтаж вводов в здания. Монтаж водопроводной сети и арматуры. Монтаж оборудования санитарно-технических систем. Монтаж горячего и пожарного водопровода. Испытания водопровода. Техника безопасности при монтаже систем внутреннего водопровода. 2.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Ремонт трубопроводов. Ремонт запорной арматуры. Ремонт водоразборной арматуры. Наладка систем холодного и горячего водопровода после испытания. |  |
|  | В том числе практических занятий | 14 |
|  | Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей холодного водопровода. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей горячего водопровода. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей смесителей. | 2 |
|  | Практическое занятие. Оттаивание труб в зимний период. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение шума при работе водопровода. | 2 |
| Тема 2.4. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 28 |
|  | 1.Монтаж систем водоотведения зданий. Монтаж дворовой сети водоотведения. Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети. Монтаж санитарных приборов. Монтаж водостоков зданий. Испытания систем канализации зданий. Техника безопасности при монтаже систем внутреннего водоотведения. 2.Ремонт и наладка системы канализации и водостоков. Ремонт трубопроводов. Ремонт смывных бачков. Ремонт санитарных приборов. |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |
|  | Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем водоотведения. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей системы канализации. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей системы водостоков. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей санитарных приборов. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение проникновения запахов в помещение из системы канализации. | 2 |
| Тема 2.5. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. | Содержание | 29 |
|  | 1. Монтаж систем отопления зданий. Монтаж тепловой сети. Монтаж системы отопления. Монтаж отопительных приборов. Испытания систем отопления зданий. Техника безопасности при монтаже систем отопления. 2.Ремонт и наладка системы отопления. Ремонт трубопроводов. Ремонт отопительных приборов. Наладка систем отопления после испытания. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем отопления. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей системы отопления. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение неисправностей отопительных приборов. | 2 |
|  | Практическое занятие. Устранение нарушений циркуляции теплоносителя в системе отопления. | 2 |
|  | Практическое занятие. Группировка и испытание радиаторов. | 2 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1.Устранение неисправностей при проведении ремонта сантехнического оборудования и арматуры. 2.Устранение неисправностей при проведении ремонта систем водоснабжения здания. 3.Устранение неисправностей при проведении ремонта систем водоотведения здания. 4.Устранение неисправностей при проведении ремонта системы отопления здания 5.Ремонт санитарно-технического оборудования здания. 6.Ремонт системы водоснабжения здания. 7.Ремонт и проверка на герметичность запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения. 8.Ремонт системы водоотведения здания. 9.Ремонт, проверка на герметичность и регулировка смывной и сливной арматуры системы водоотведения. 10.Ремонт системы отопления здания. 11.Ремонт, проверка на герметичность и регулировка арматуры и приборов системы отопления здания. 12.Проведение планового ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 13.Проведение капитального ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 14. Наладка систем водоснабжения, водоотведения и отопления после испытания. | 72 |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ 1. Изготовление узлов и деталей санитарно-технических систем по монтажным чертежам. 2. Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. 3.Оформление регламентной документации. | 72 |
| Всего | 460 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет:                                                                                                                                                                                                                                                      Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства, оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству обучающихся;

комплект учебно-методических материалов, методических рекомендаций и разработок;

демонстрационные стенды по системам водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства;

техническими средствами обучения:

мультимедийный проектор;

Мастерские:

Слесарная, оснащенная:                                                                                           -

средствами индивидуальной и коллективной защиты;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     технической документацией на различные виды обработки металла;                                                                                                                                                                                   набором слесарных и измерительных инструментов;                                                                                                                                                                                                                         приспособлениями для правки и рихтовки металла;                                                                                                                                                                                                                                       инструментами для ручной и механизированной обработки металла;                                                                                                                                                                                                           набором плакатов;

Санитарно-техническая, оснащенная:                                                                                                                                                                                                                                          средствами индивидуальной и коллективной защиты;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -технической документацией на монтажные и ремонтные работы по системам водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального                                                                                 хозяйства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               набором слесарных и измерительных инструментов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ;                                                                                                                                                                                                                                          материалами для сантехнических работ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            санитарно-технической водоразборной арматурой;                                                                                                                                                                                       санитарно-технической запорной арматурой;                                                                                                                                                                                                                       санитарно-техническими приборами;                                                                                                                                                                                         нагревательными приборами системы отопления;                                                                                                                                                                                                                       приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отопления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления.

Оснащенные базы практики.                                                                                                                                                                                                                                               Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации.                                                                                                                                     Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник. Издательство: Инфра - М, 2017.

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. Издательство: Инфра - М, 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.  Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое регулирование. Учебник для учащихся средних строительных специальных учебных заведений. Второе издание, стереотипное. Издательство: Инфра - М, 2013.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. www.zhkh.su  Портал «ЖКХ».

3.2.3. Дополнительные источники

1. Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 2012.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. | подготовка инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполнение диагностики состояния системы водоснабжения и водоотведения здания; ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; выполнение диагностики состояния системы отопления здания; ремонт системы отопления здания. | Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов. |

Приложение I.2

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно- коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления.

2018 г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций |
| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| ВД 2 | Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |
| ПК 2.1. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. |
| ПК 2.2 | Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. |
| ПК 2.3 | Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. |
| ПК 2.4 | Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. |
| ПК 2.5 | Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. |
| ПК 2.6 | Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. |
| ПК 2.7 | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 2.8 | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций; проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); настройке оборудования для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); выполнении типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; выполнении сборки элементов конструкции под сварку с применением сборочных приспособлений; выполнении сборки элементов конструкции под сварку прихватками; выполнении зачистки швов после сварки; удалении поверхностных дефектов после сварки; использовании измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва оформлении регламентной документации. |
| --- | --- |
| уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций; контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (наплавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); подготавливать сварочные материалы к сварке |
| знать | правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, при проведении сварочных работ; основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой сваркой (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД), обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); правила подготовки кромок изделий под сварку; основные группы и марки свариваемых материалов; сварочные (наплавочные) материалы; устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; правила сборки элементов конструкции под сварку; виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; способы устранения дефектов сварных швов; правила технической эксплуатации электроустановок; нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций; выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; правила эксплуатации газовых баллонов; правила обслуживания переносных газогенераторов причины возникновения и меры предупреждения неисправностей; причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _______466____________________, из них

на освоение МДК_____292__________

на практики ______120_______, в том числе

- учебную ________60________

- производственную_______60__________

самостоятельную работу__________________72___________________

промежуточную аттестацию ___________________________________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.2 ПК 2.7-2.8 | Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. | 68 | 44 | 21 | 24 |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.3 | Раздел 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | 91 | 67 | 37 | 24 |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.4 | Раздел 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. | 93 | 69 | 39 | 24 |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.6 | Раздел 4. Газовая сварка (наплавка). | 71 | 47 | 25 | 24 |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.5 | Раздел 5. Частично механизированная сварка (наплавка). | 71 | 47 | 26 | 24 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  | 72 |  |
|  | Итого | 466 | 274 | 148 | 120 | 72 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. | 80 |
| МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 53 |
| Тема 1.1. Виды, способы сварки и сварные соединения. | Содержание | 2 |
|  | 1. Понятия о сварке и её сущность. Классификация видов сварки. Виды сварки плавлением. 2. Сварочные соединения и швы. Обозначение швов сварных соединений на чертежах. 3. Назначение, конструктивные элементы, форма разделки кромок под сварку. Конструктивные элементы сварных соединений. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Определение конструктивных элементов разделки кромок. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Расшифровка условного обозначения сварных швов на чертеже. | 1 |
| Тема 1.2. Электрическая дуга и тепловые процессы при сварке. | Содержание | 2 |
|  | 1. Природа сварочной дуги. Условия зажигания и устойчивость горения дуги. Технические характеристики дуги. 2. Общие сведения о тепловых процессах при сварке. Плавление и перенос электродного металла. Магнитное дутьё. 3. Структура сварного соединения. Кристаллизация металла шва. |  |
| Тема 1.3. Металлургические процессы при сварке | Содержание | 2 |
|  | 1. Особенности сварочных металлургических процессов. Основные металлургические процессы при дуговой сварке. Особенности металлургических процессов при различных видах сварки. 2. Необходимость проведения подогрева при сварке. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Выполнение подогрева свариваемой конструкции. | 2 |
| Тема 1.4. Напряжения и деформации при сварке | Содержание | 2 |
|  | 1. Понятия о сварочных напряжениях и деформации. 2. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные приёмы устранения напряжений и деформаций сварных конструкций. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Термическая правка сварной конструкции. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Механическая правка сварной конструкции | 1 |
| Тема 1.5. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений | Содержание | 2 |
|  | 1. Понятие о свариваемости. 2. Определение стойкости металла против образования горячих трещин. Способы и критерии оценки склонности к холодным трещинам. 3. Расчётная оценка свариваемости по химическому составу конструкционных сталей. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Определение механических свойств сварных соединений. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Определение свариваемости стали по химическому составу. | 1 |
| Тема 1.6. Сборочно-сварочная оснастка | Содержание | 2 |
|  | 1. Сборочно-сварочная оснастка. Технологическая оснастка. Классификация сборочно-сварочной оснастки. 2. Назначение и особенности сборочно-сварочной оснастки. Механизация сборочных работ. |  |
| Тема 1.7. Подготовка кромок изделий под сварку. | Содержание | 3 |
|  | 1. Необходимость подготовки кромок под сварку. Способы подготовки кромок под сварку. 2. Подготовка кромок под сварку вручную: зачистка кромок под сварку металлической щёткой, напильником, наждачной бумагой. Химическая обработка кромок под сварку. Подготовка кромок механизированным способом. 3. Назначение разделки кромок под сварку. Сущность подготовки разделки кромок под сварку. Форма разделки кромок под сварку. 4. Назначение, устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Подготовка кромок под сварку: щеткой металлической, напильником, наждачной бумагой, химической обработкой. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Подготовка кромок под сварку механизированным способом: шлифовальной машиной. | 1 |
|  | 3. Практическое занятие Выполнение односторонней разделки кромок под сварку. | 1 |
|  | 4. Практическое занятие Выполнение двусторонней разделки кромок под сварку. | 1 |
| Тема 1.8. Сборка изделий под сварку. | Содержание | 2 |
|  | 1. Сборка изделий прихватками. Основные понятия и определения. Требования к выполнению прихваток: размеры и правила выполнения прихваток при сварке конструкций различного назначения. 2. Контроль прихватки внешним осмотром и замерами. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Сборка сварных соединений на прихватках. | 2 |
| Тема 1.9. Организация контроля качества и дефекты сварных швов | Содержание | 2 |
|  | 1. Основные этапы контроля. 2. Дефекты: определение, классификация. Наружные дефекты: виды и характер дефекта, причины возникновения. Внутренние дефекты: виды и характер дефекта, причины возникновения. 3. Методы предупреждения и устранения дефектов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |
|  | 1. Практическое занятие Контроль качества основного металла. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Определение характера дефектов сварных швов. | 1 |
|  | 3. Практическое занятие Выбор метода устранения дефекта. | 1 |
| Тема 1.10. Методы неразрушающего контроля качества сварных швов | Содержание | 2 |
|  | 1. Виды неразрушающего контроля. Внешний осмотр и замеры сварных швов. 2. Контроль проникающими веществами. Акустический контроль. Гидравлические испытания. 3. Пневматические испытания. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Проведение контроля сварного шва внешним осмотром и замерами. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Проведение контроля сварного шва на герметичность. | 1 |
| Тема 1.11. Методы разрушающего контроля качества сварных швов | Содержание | 2 |
|  | 1. Методы разрушающего контроля 2. Механические испытании: виды и область их применения. 3. Металлографические исследования. Контроль твердости. Испытания на коррозию: сущность и назначение. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Испытание образцов на статическое растяжение и изгиб. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Определение ударной вязкости. | 1 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Чтение конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации. 2. Подготовка металла и элементов конструкции под сварку с использованием ручного и механизированного инструмента. 3. Подготовка сварочных материалов к сварке; 4. Выполнение предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 5. Выполнение сборки изделий прихватками. 6. Проверка точности сборки различным измерительным инструментом и контрольным приспособлением. 7. Зачистка сварных швов ручным и механизированным инструментом. 8. Выявление наружных дефектов сварных швов и соединений. 9. Удаление поверхностных дефектов ручным и механизированным инструментом. | 24 |
| Раздел 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. | 109 |
| МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 79 |
| Тема 2.1. Сварочные соединения и швы. | Содержание | 2 |
|  | 1. Типы сварных соединений и швов выполняемых ручной дуговой сваркой покрытым электродом. Геометрические параметры сварного шва. 2. Конструктивные элементы разделки кромок. Обозначение швов сварных соединений на чертежах. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Выполнение разделки кромок для соединений различных видов. | 2 |
| Тема 2.2. Источники питания для дуговой сварки. | Содержание | 3 |
|  | 1. Сварочный пост: определение, виды, стационарные и передвижные. Характеристики источников и требования к ним. 2. Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. 3. Сварочные генераторы и преобразователи. Источники питания с частотным преобразованием. Многопостовые источники питания. 4. Правила технической эксплуатации электроустановок. |  |
| Тема 2.3. Электроды для сварки сталей и чугуна. | Содержание | 2 |
|  | 1. Назначение покрытых электродов. Сварочные проволоки. Покрытия электродов. 2. Типы электродов. Электродные паспорта. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |
|  | 1. Практическое занятие Расшифровка электродных паспортов. | 1 |
| Тема 2.4. Материалы для сварных конструкций. | Содержание | 2 |
|  | 1. Материалы и их основные свойства. 2. Свариваемость материалов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Оценка свариваемости стали приближённым способом. | 2 |
| Тема 2.5. Технология и техника сварки покрытыми электродами. | Содержание | 6 |
|  | 1. Параметры режима сварки (величина сварочного тока, угол наклона электрода, скорость сварки, длина сварочной дуги). 2. Манипулирование электродом. Заварка кратера и обрыв дуги. 3. Сварка соединений в нижнем положении. 4. Сварка горизонтальных швов. 5. Сварка вертикальных швов. 6. Сварка трубы – стык неповоротный при вертикальном расположении трубы. 7. Сварка трубы – стык неповоротный при горизонтальном расположении трубы. 8. Сварка трубы – стык неповоротный при 45° расположении трубы. 9. Сварка угловых соединений. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | 1. Практическое занятие Зажигание сварочной дуги. Выбор длинны сварочной дуги. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Выполнение швов в нижнем положении. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Выполнение швов в вертикальном положении. | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Выполнение швов в горизонтальном положении. | 2 |
|  | 5. Практическое занятие Сварка неповоротного стыка трубы. | 2 |
| Тема 2.6. Сварка углеродистых сталей | Содержание | 2 |
|  | 1.Классификация сталей. Углеродистые стали. 2. Сварка низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. 3. Сварка высокоуглеродистых сталей. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Сварка изделий из низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка изделий из высокоуглеродистых сталей. | 2 |
| Тема 2.7. Сварка легированных сталей. | Содержание | 2 |
|  | 1. Классификация легированных сталей. 2. Сварка низколегированных и среднелегированных сталей. 3. Сварка высоколегированных сталей и сплавов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Сварка заготовок из низколегированных и среднелегированных сталей. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка заготовок из высоколегированных сталей и сплавов. | 2 |
| Тема 2.8. Сварка чугуна. | Содержание | 3 |
|  | 1. Классификация чугунов. Свариваемость чугуна. 2. Способы сварки чугуна. 3. Горячая сварка чугуна. 4. Холодная сварка чугуна. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Горячая сварка заготовок из чугуна. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Холодная сварка заготовок из чугуна. | 2 |
| Тема 2.9. Сварка цветных металлов и сплавов. | Содержание | 3 |
|  | 1. Особенности сварки цветных металлов и сплавов. 2. Сварка алюминия и его сплавов. 3. Сварка меди и её сплавов. 4. Сварка никеля и его сплавов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. | 2 |
| Тема 2.10. Ручная дуговая наплавка | Содержание | 2 |
|  | 1. Назначение и способы наплавки. 2. Особенность техники наплавки. 3. Выбор химического состава наплавляемого металла. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Выполнение наплавки плоских и цилиндрических поверхностей. | 2 |
| Тема 2.10. Ручная дуговая резка. | Содержание | 3 |
|  | 1. Дуговая резка покрытыми электродами. 2. Воздушно-дуговая и кислородно-дуговая резка. 3. Резка плазменной струёй. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Выполнение дуговой резки металла покрытыми электродами. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Выполнение воздушно-дуговой и кислородно-дуговой резки металла. | 2 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 2. Сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 3. Наплавка различных деталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 4. Дуговая резка металла. | 24 |
| Раздел 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. | 66 |
| МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 42 |
| Тема 3.1. Общие сведения о дуговой сварке неплавящимся электродом. | Содержание | 3 |
|  | 1. Термины и определения. Международные обозначения. Область применения. Сущность процесса: классификация, преимущества и недостатки. 2. Защитные газы используемые ля сварки. Электроды для сварки. Организация сварочного поста для дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 3. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе и обозначение их на чертежах. 4. Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Подготовка сварочного поста для дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 2 |
| Тема 3.2. Электрооборудование для дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | Содержание | 2 |
|  | 1. Источники питания используемые для дуговой сварки неплавящимся электродом 2. Осцилляторы. Балластный реостат. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Проверка работоспособности электрооборудования дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 2 |
| Тема 3.3. Горелки и газовое оборудование. | Содержание | 2 |
|  | 1. Сварочные горелки. Газовое оборудование. 2. Регуляторы (редукторы). Ротамеры. Смесители газов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Проверка работоспособности и настройка газового оборудования дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | 2 |
| Тема 3.4. Технология и техника сварки неплавящимся электродом в защитном газе. | Содержание | 6 |
|  | 1. Газовая защита. Выбор параметров режима сварки. 2. Способы зажигания дуги. Движения выполняемые сварочной горелкой. 3. Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 4. Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 5. Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 6. Сварка углеродистых и низколегированных сталей. 7. Технология сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов. 8. Технология сварки жаропрочных сталей и сплавов. 9. Технология сварки алюминия и его сплавов. 10. Технология сварки меди и её сплавов. 11. Технология сварки титана и его сплавов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | 1. Практическое занятие Выбор параметров режима сварки. Зажигание дуги. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка стыковых и угловых швов в различных пространственных положениях. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов. | 2 |
|  | 5. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. | 2 |
|  | 6. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. | 2 |
| Тема 3.5. Технология и техника наплавки неплавящимся электродом в защитном газе. | Содержание | 3 |
|  | 1. Назначение и способы наплавки. 2. Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 3. Техника и технология восстановительной наплавки. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Наплавка различных марок сталей. | 2 |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 2. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 3. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 4. Ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. | 24 |
| Раздел 4. Газовая сварка (наплавка). | 79 |
| МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 55 |
| Тема 4.1. Общие сведения о газовой сварке (наплавке). | Содержание | 2 |
|  | 1. Сущность газовой сварки. Схема процесса. 2. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой). |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Подготовка кромок заготовок под газовую сварку. | 2 |
| Тема 4.2. Оборудование и материалы для газовой сварки. | Содержание | 6 |
|  | 1. Газы для газовой сварки: ацетилен, газы заменители, жидкое горючие, кислород. 2. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация. 3. Конструктивные особенности переносных генераторов. 4. Предохранительные затворы: назначение и классификация. Принцип действия и конструкции. 5. Баллоны. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время сварки и после сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 6. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время сварки и после сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 7. Газовые редукторы: назначение и классификация. Конструктивные особенности редукторов и технические характеристики. Правила безопасной эксплуатации газовых редукторов. 8. Рукава: назначение, классификация и конструкция. Правила безопасной работы с рукавами: до сварки, во время сварки и после сварки. 9. Сварочные горелки: назначение, классификация и конструктивные особенности. Правила выбора горелок. Правила безопасной работы с газовыми горелками: до сварки, во время сварки и после сварки. 10. Предохранительные устройства: общая характеристика, конструктивные особенности и область применения. 11. Дополнительное оборудование и инструменты. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Подготовка к работе сварочной горелки. Проверка работоспособности. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сборка передвижного поста газовой сварки. | 2 |
| Тема 4.3. Подготовка и правила обслуживания газосварочного оборудования. | Содержание | 2 |
|  | 1. Правила техники безопасности при газопламенных работах. Общие правила и при работе с переносными ацетиленовыми генераторами, баллонами. Правила технического обслуживания газосварочного оборудования. 2. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 3. Правила эксплуатации газовых баллонов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 1. Практическое занятие Раскупорка барабанов и транспортировка карбида кальция к посту газовой сварки. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Подготовка ацетиленового генератора к работе. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Обслуживание генератора во время и после окончания работы. Перезарядка генератора. | 2 |
| Тема 4.4. Стали и сплавы, соединяемые газовой сваркой. | Содержание | 2 |
|  | 1. Классификация сталей. Свойства талей. Влияние химических элементов на свойства стали. 2. Чугун. Медь и её сплавы. Алюминий и его сплавы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Определение свариваемости материалов и их сплавов газовой сваркой. | 2 |
| Тема 4.5. Материалы для газовой сварки (наплавки). | Содержание | 2 |
|  | 1. Газы применяемые при сварке (наплавке). Карбид кальция. Флюсы. 2. Присадочные материалы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |
|  | 1. Практическое занятие Выбор сварочных материалов для газовой сварки различных металлов. | 1 |
| Тема 4.6. Технология газовой сварки. | Содержание | 6 |
|  | 1. Режимы газовой сварки: параметры режима и их выбор. 2. Способы газовой сварки: левый и правый. Положение мундштука горелки. Способы движения горелки. 3. Сварка в нижнем положении: ванночками, с отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений. 4. Выполнение вертикальных швов, горизонтальных на вертикальной плоскости, потолочных швов. Сварка вертикальных стыковых швов сквозным проплавлением. 5. Сварка углеродистых сталей. Сварка низкоуглеродистых сталей: трудности сварки, техника сварки, характеристика пламени. 6. Сварка легированных сталей. Сварка низколегированных сталей: трудности сварки, техника сварки, характеристика пламени. 7. Сварка цветных металлов и сплавов. Сварка меди: трудности сварки, технологические особенности и техника. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор параметров газовой сварки. Определение положения мундштука при сварке». | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка углеродистых сталей. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Сварка легированных сталей. | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Сварка цветных металлов. | 2 |
| Тема 4.7. Технология газовой наплавки. | Содержание | 2 |
|  | 1. Общие положения. 2. Материалы для газовой наплавки. Флюсы. 3. Наплавка цветных металлов. 4. Наплавка твёрдых сплавов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Выполнение наплавки заготовок из различных сталей и цветных металлов. | 2 |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ 1. Проверка работоспособности и исправности оборудования для газовой сварки (наплавки). 2. Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 3. Газовая сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 4. Газовая сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 5. Газовая сварка различных деталей и конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 6. Газовая сварка наплавка различных деталей. | 12 |
| Раздел 5. Частично механизированная сварка (наплавка). | 90 |
| МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. | 63 |
| Тема 5.1. Общие сведения о частично механизированной сварке (наплавке). | Содержание | 2 |
|  | 1. Сущность процесса MIG/MAG сварки. 2. Организация сварочного поста MIG/MAG сварки. |  |
| Тема 5.2. Материалы для MIG/MAG сварки (наплавки). | Содержание | 3 |
|  | 1. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сварой (наплавкой) плавлением. 2. Инертные и активные защитные газы. Газовые смеси. 3. Стальная сварочная проволока. Обозначение, область применения. 4. Порошковая сварочная проволока. Обозначение, область применения. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |
|  | 1. Практическое занятие Выбор сварочных материалов для MIG/MAG сварки различных металлов. | 1 |
| Тема 5.3. Оборудование для MIG/MAG сварки (наплавки). | Содержание | 6 |
|  | 1. Источники питания. Сварочные преобразователи. 2. Сварочные выпрямители. 3. Инверторные источники питания. 4. Многопостовые источники питания. 5. Импульсные источники питания. 6. Полуавтоматы и их классификация. Технические характеристики. 7. Механизмы подачи проволоки. Блок управления. 8. Сварочные горелки. Классификация, правила эксплуатации. 9. Устройство и технические характеристики сварочных горелок. 10. Баллоны, используемые для MIG/MAG сварки. Редукторы. 11. Подогреватели, осушители, ротаметры. 12. Рукава. Смесители газов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 1. Практическое занятие Подготовка сварочного поста MIG/MAG сварки (наплавки). 2. Практическое занятие Проверка работоспособности электрооборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 3. Практическое занятие Настройка оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
| Тема 5.4. Техника и технология MIG/MAG сварки. | Содержание | 7 |
|  | 1. Выбор параметров режима сварки. 2. Сварка стационарной дугой, импульсной дугой 3. Движения выполняемые сварочной горелкой. 5. Сварка швов в различных пространственных положениях. 6. Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 7. Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 8. Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 9. Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей. 10. Технология сварки среднелегированных (теплоустойчивых) и высоколегированных (нержавеющих) сталей. 11. Технология и техника сварки алюминия и его сплавов. 12. Технология и техника сварки меди и её сплавов. 13. Технология и техника сварки титана и его сплавов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 15 |
|  | 1. Практическое занятие Выбор параметров режима сварки. | 1 |
|  | 2. Практическое занятие Сварка тавровых, угловых соединений в нижнем и вертикальном положении. | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Сварка тавровых, угловых соединений в горизонтальном положении. | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. | 2 |
|  | 5. Практическое занятие Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей. | 2 |
|  | 6. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. | 2 |
|  | 7. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. | 2 |
|  | 8. Практическое занятие Сварка заготовок из титана и его сплавов. | 2 |
| Тема 5.4. Техника и технология MIG/MAG наплавки. | Содержание | 3 |
|  | 1. Назначение и способы наплавки. 2. Техника и технология наплавки . 3. Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 4. Техника и технология восстановительной наплавки. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1. Практическое занятие Наплавка твёрдыми сплавами. | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Наплавка цветных металлов и их сплавов. | 2 |
| Учебная практика раздела 5 Виды работ 1. Проверка работоспособности и исправности оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 2. Настройка сварочного оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 3. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 4. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 5. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 6. MIG/MAG наплавка различных деталей. | 12 |
| Производственная практика. Виды работ 1. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 2. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 3.Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 4. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 5. Выполнение зачистки швов после сварки; 6. Контроль геометрических размеров сварного шва; 7. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 8. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах; 9. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки). 10. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки). 12. Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки). 13. Настройка оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки). 14. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 15. Выполнение дуговой резки. | 60 |
| Всего | 484 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» оснащенный оборудованием:

- Рабочее место преподавателя;

- Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- Комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- Наглядные пособия:

- макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания;

- макеты сборочного оборудования;

- плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды;

- плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных конструкций;

демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами;

техническими средствами:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Мастерские «Слесарные», оснащенной оборудованием:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных и измерительных инструментов;

- приспособления для правки и рихтовки;

- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- инструмент для ручной и механизированной обработки металла;

- набор плакатов;

- техническая документация на различные виды обработки металла;

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении

слесарно-сборочных работ.

Мастерские «Сварочная для сварки металлов», оснащенной оборудованием:

- сварочный выпрямитель;

- источник питания для MIG/MAG сварки с подающим механизмом и сварочной горелкой;

- источник питания для TIG сварки с сварочной горелкой;

- электрододердатель;

- генератор ацетиленовый;

- набор резаков и сварочных горелок;

- баллон ацетиленовый;

- баллон кислородный;

- баллон с СО2;

- баллон с аргоном;

- редуктор ацетиленовый;

- редуктор кислородный;

- редуктор СО2;

- расходомер для аргона;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

на мастерскую:

- печь для просушки электродов;

- термопенал;

- магнитные держатели;

- щётка металлическая;

- станок точильно-шлифовальный двухсторонний;

- щит для подключения внешних потребителей на 220В;

- углоавя шлифовальная машина;

- вытяжная и приточная вентиляция.

- универсальный шаблон сварщика №1,2,3;

-  машина разрывная испытательная;

- маятниковый копер;

- стационарный твердомер Роквелла;

- стационарный твердомер Бринелля.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Банов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014. - 208 с.

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с.

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с.

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: Издательство «Академия», 2010 – 400 с.

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с.

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 112 с.

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 64 с.

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2013 – 368 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net www.svarka-reska.ru

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. | Подготовка оборудования к работе. Чтение чертежей. Выбор оборудования, приспособлений, инструмента и материалов для сборки конструкции. Выбор средств и приемов контроля точности сборки. Подготовка деталей к сборке и сварке. Сборка деталей под сварку. Организация рабочего места в соответствии с нормативными документами. Подбор инструментов и оборудования в соответствии с инструкционной картой. Подбор режимов сварки (наплавки, резки) в соответствии с технологической картой. Подбор сварочных материалов в соответствии с инструкционной картой. Сварка (наплавка, резка) металла в соответствии с технологической картой. Выполнение приёмов сварки (наплавки) металла. Сварка (наплавка) металла в соответствии с технологической картой. Соблюдение требований безопасности труда. Выполнение приемов ручной зачистки сварных швов. Выполнение механизированной зачистки сварных швов. Выполнение приемов ручного и механизированного удаления дефектов после сварки. Проверка точности сборки конструкции контрольно-измерительным инструментом. Проверка точности сборки на контрольном приспособлении. Проверка точности сборки на сборочно-сварочном приспособлеии. | Оценка выполнения лабораторных, практических работ, работ на учебной и производственной практиках. . |

Приложение I.3

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно- коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК. 3.1. | Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей |
| ПК. 3.2. | Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей |
| ПК. 3.3. | Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | проведении ремонтных работ осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| --- | --- |
| уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей; определять причины и устранять неисправности осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; определять признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; производить монтаж отдельных узлов щитового оборудования; производить монтаж узлов электротехнического оборудования и электропроводок на объекте; оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ |
| знать | виды чертежей простых электрических и монтажных схем; виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; сущность и содержание технической эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила рациональной эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического уровня эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического уровня эксплуатации силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику обслуживания осветительных приборов; технологию и технику обслуживания щитового и другого электротехнического оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; технологию и технику обслуживания электропроводок; системы контроля технического состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила заполнения технической документации; эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; инженерные показатели и методы обеспечения надежности осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; нормативно-техническую документацию; правилатехнической эксплуатацииэлектроустановок; систему освещения и осветительные сети здания; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); системы контроля технического состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта; технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и средства испытаний; требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов        460     , из них

на освоение МДК      208

на практики 	252	, в том числе

- учебную 		108

- производственную 		144

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПК 3.1.-3.2. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | Раздел 1 Монтаж, эксплуатация и ремонт электросиловых и осветительных сетей | 199 | 127 | 40 | 72 | * |
| ПК 3.3. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 | Раздел 2 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж слаботочных систем зданий и сооружений | 117 | 81 | 36 | 36 | * |
|  | Производственная практика | 144 |  | 144 |
|  | Итого | 460 | 208 | 76 | 108 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1 Монтаж, эксплуатация и ремонт электросиловых и осветительных сетей | 199 |
| МДК.03. 01 Монтаж, эксплуатация и ремонт электросиловых и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 127 |
| Тема 1.1 Виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств | Содержание | 13 |
|  | 1. Основные сведения об искусственных источниках света и осветительных электроустановках; 2. Электрооборудовние применяемое в жилых домах и предприятиях ЖКХ; 3. Низковольтные коммутационные аппараты управления; 4. Аппараты РЗиА, программируемые реле; 5. Контрольно - измерительные приборы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие Сравнение параметров и характеристик искусственных источников света | 2 |
| Тема 1.2 Схемы электрических сетей и распределительные устройства жилищно-коммунальных предприятий | Содержание | 20 |
|  | 1. Электрические схемы внешних питающих сетей; 2. Вводно-распределительные устройства; 3. Схемы внутридомовых питающих линий; 4. Распределение электроэнергии по внутренним сетям жилого дома; 5. Схемы распределения энергии в цепях коммунальных предприятий. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 1. Практическое занятие Чтение электрических принципиальных схем внешних питающих сетей | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Чтение схемы внутридомовых питающих линий, ВРУ | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Чтение схем распределения электроэнергии по внутренним сетям жилого дома | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Составление схем электропроводки квартир | 2 |
| Тема 1.3 Монтаж осветительных электроустановок и силовых электропроводок | Содержание | 22 |
|  | 1. Общие сведения о монтаже электроустановок; 2. Электромонтажные материалы и изделия; 3. Электрические монтажные схемы и схемы подключения; 4. Производство электромонтажных работ; 5. Монтаж осветительных и силовых электропроводок; 6. Монтаж светильников, электроаппаратов, устройств автоматики и электроустановочных изделий; 7. Устройство и монтаж заземляющих устройств; 8. Демонтаж электроустановок, силовых сетей и сетей освещения объектов ЖКХ. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 1. Практическое занятие Монтаж датчиков движения в схему подключения осветительной установки | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Монтаж схемы подключения люминесцентной лампы низкого давления. | 4 |
|  | 3. Практическое занятие Подготовка рабочего места для электромонтажа | 2 |
| Тема 1.4 Эксплуатация электросиловых и осветительных сетей | Содержание | 16 |
|  | 1. Общие вопросы эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 2. Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 3. Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 4. Эксплуатационная техническая документация, виды, основное содержание и правила заполнения; 5. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 6. Приемка в эксплуатацию осветительных и силовых установок. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1.Практическое занятие Определение признаков неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов ЖКХ | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Оформление эксплуатационной технической документации | 2 |

| Тема 1.5 Технология и техника обслуживания домовых электрических силовых сетей и сетей системы освещения | Содержание | 18 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей ЖКХ по степени нарушения работоспособности; 2. Системы контроля технического состояния элекросиловых, и осветительных систем объектов ЖКХ; 3. Основные этапы профилактических работ, способы и средства их выполнения; 4. Рациональная эксплуатация электросиловых и осветительных сетей; 5. Энергосбережение объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 1.Практическое занятие Подбор материалов, инструментов и приспособлений для профилактических работ | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Выполнение профилактических осмотров этажных щитков и шкафов, с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями | 2 |
|  | 3.Практическое занятие Оценка возможности устранения неисправностей, ведение учета выявленных неисправностей | 2 |
| Тема 1.6 Ремонт электросиловых и осветительных сетей | Содержание | 20 |
|  | 1. Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов электросиловых и осветительных систем объектов ЖКХ; 2. Виды ремонтов электрообрудования; 3. Ремонтная документация; 4. Методы проведения ремонта; 5. Общие принципы технологи ремонта электросиловых и осветительных сетей объектов ЖКХ. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 1.Практическое занятие Ремонт автоматического выключателя | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Замена части проводки осветительной сети | 2 |
|  | 3.Практическое занятие Демонтаж и замена устройства учета электроэнергии | 2 |
|  | 4.Практическое занятие Установка соединительных кабельных муфт | 2 |
| Тема 1.7 Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание | 12 |
|  | 1.Техническая документация при проведении испытаний электросиловых, осветительных систем; 2.Методы и средства испытаний отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 3.Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; 4. Технические документы на испытание и готовность к работе к работе осветительных сетей объектов ЖКХ; |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1.Практическое занятие Оформление технической документации при проведении испытаний электросиловых, осветительных систем | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Испытание изоляционных свойств электропроводки осветительной сети | 2 |
| Тема 1.8 Охрана труда при проведении работ при эксплуатации осветительных и электросиловых систем | Содержание | 6 |
|  | 1. Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента 2. Устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов 3. Правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию электросиловых и осветительных систем |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Слесарные работы при ведении электромонтажа. Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). Подготовка стен зданий для электромонтажа (гнезда, отверстия, канавки под трассу электропроводки). Соединение проводов и кабелей пайкой. Соединение проводов и кабелей опрессовкой, болтами. Монтаж различных типов кабелей, проводов. Монтаж основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Монтаж светильников с лампами различного вида. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения. Монтаж открытой и скрытой электропроводки. Монтаж прибора учета электроэнергии. Монтаж щита освещения. Монтаж распределительного щита. Проведение испытаний электрооборудования. Нахождение неисправностей в щите управления и освещения. Ремонт коммутационной аппаратуры распределительного щита. Ремонт коммутационной аппаратуры ВРУ. Оформление организационной и технической документации на монтажные, эксплуатационные и ремонтные работы. | 72 |
| Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж слаботочных систем зданий и сооружений | 117 |
| МДК.03. 02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных сетей объектов ЖКХ | 81 |
| Тема 2.1.Монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание | 20 |
|  | 1.Основные понятия о слаботочных системах объектов ЖКХ; 2. Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 3. Этапы подготовки к монтажу слаботочных систем; 4. Особенности установки слаботочных сетей. |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 1. Практическое занятие Составление монтажной схемы для установки узлов слаботочных систем | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Использование инструментов и приспособлений для монтажа слаботочных сетей, выбор материала | 2 |
|  | 3.Практическое занятие Оформление документации при монтаже слаботочных систем | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Монтаж сетевых кабелей и розеток | 2 |
| Тема 2.2 Организация эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание | 22 |
|  | 1. Общие вопросы эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйств; 2. Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 3. Нормативная база технической эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 4. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание; 5. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 6. Удаленное обслуживание слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | 1. Практическое занятие Оформление эксплуатационной документации при эксплуатации слаботочных систем | 2 |
|  | 2. Практическое занятие Выявлений неисправности в схеме слаботочной системы | 2 |
|  | 3. Практическое занятие Устранение механических повреждений в сети слаботочных систем | 2 |
|  | 4. Практическое занятие Контроль напряжения слаботочных систем | 2 |
|  | 5. Практическое занятие Осмотр и обследование датчиков слаботочных систем | 2 |
| Тема 2.3 Ремонт отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание | 29 |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 2. Материалы, инструменты и приспособления для ремонта слаботочных систем; 3. Виды ремонтов слаботочных систем; 4. Технология ремонта различных видов слаботочных систем зданий и сооружений; 5. Техническая и организационная документация при ремонте слаботочных систем |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | 1.Практическое занятие Оформление ремонтной документации при эксплуатации слаботочных систем | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Профилактическая чистка системных узлов | 2 |
|  | 3.Практическое занятие Проведение ремонта разъемов и соединений слаботочных систем | 2 |
|  | 4.Практическое занятие Замена и проверка установки коннектора | 2 |
|  | 5.Практическое занятие Замер напряжения, сопротивления и силы тока, сравнение полученных данных с нормативными показателями | 2 |
|  | 6.Практическое занятие Проведение ремонта элементов сети пожарно-охранной сигнализации | 2 |
|  | 7.Практическое занятие Проведение ремонта элементов сети видеонаблюдения | 2 |
| Тема 2.4 Испытание и ввод в работу слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 1. Техническая документация при проведении испытаний слаботочных систем зданий и сооружений; 2.Методы и средства испытаний слаботочных систем зданий и сооружений; 3. Пусконаладочные работы по слаботочных систем | 10 |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1.Практическое занятие Измерение электрических параметров силовых и слаботочных электропроводок, оформление их протоколами | 2 |
|  | 2.Практическое занятие Оформление документов по приемке пусконаладочных работ | 2 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ Составление монтажных схем слаботочных систем по заданию. Монтаж различных типов сетевых, коаксильных, телефонных оптоволоконных кабелей. Снятие показателей работоспособности слаботочных систем. Подготовка и ведение документации о неисправностях оборудования слаботочных систем. Выявление поломок, замена износившихся элементов слаботочной сетей. Ремонт элементов сетей пожаротушения. Ведение элементов пусконаладочных работ системы аварийной вентиляции. Заземление элементов слаботочных систем. | 36 |
| Производственная практика Виды работ раздела 1 Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда Выявление наличия признаков неисправности осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в ходе осмотра электрощита домового ввода, автоматических выключателей и шин заземления, кабелей открытой проводки Осмотр состояния розеток, осветительных приборов, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях Прокладка проводов в трубах всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). Замена устаревших или вышедших из строя деталей электрооборудования Проведение испытаний электрооборудования в целях своевременного выявления его неполадок и их предотвращения Демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок и отводов, простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, выключателей, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.). раздела 2 Монтаж и прокладка кабелей сетей охранной сигнализации Осмотр слаботочных систем на предмет видимых повреждений Закрепление провисших проводов, замена неисправных проводов Проверка работоспособности оборудования слаботочной системы Очистка оборудования и элементов конструкции слаботочной системы от пыли и грязи Снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках питания оборудования слаботочной системы Проверка и по необходимости ремонт, разъемов и соединений элементов слаботочной системы Подготовка и ведение документации о неисправностях оборудования слаботочной системы Подбор и замена отказавших элементов слаботочной системы Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей | 144 |
| Всего | 460 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Перечень специальных помещений

Кабинеты:

технического черчения;

материаловедения;

технологии электромонтажных работ;

Лаборатории:

электротехники

Мастерские:

слесарная;

электромонтажная;

3.1.1 Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехники»

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

измерительные приборы,

техническими средствами обучения:

мультимедийая система;

экран.

3.1.2 Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная»

Основное и вспомогательное оборудование

верстак с тисками

кернер

чертилка

призма для закрепления цилиндрических деталей

угольник

угломер

молоток

зубило

комплект напильников

набор свёрл

ножовка по металлу

наборы метчиков и плашек

степлер для вытяжных заклёпок

набор зенковок

заточной станок

Мастерская «Электромонтажная»

Рабочее место электромонтера:

рабочий пост из ДВП, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;

Стол (верстак);

Стул;

Ящик для материалов;

Диэлектрический коврик;

Веник и совок;

Тиски;

Стремянка (2 ступени);

Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий:

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;

Щит ЩО (щит  системы освещения), содержащий:

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий:

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п);

аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

Кабеленесущие системы различного типа

Оборудование мастерской:

Щит распределительный межэтажный;

Тележка диагностическая закрытая;

Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)

Наборы инструментов электрика:

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;

набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В,

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.);

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2;

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;

прибор для проверки напряжения;

молоток;

зубило;

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

дрель аккумуляторная;

дрель сетевая;

перфоратор;

штроборез;

набор бит для шуруповерта;

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм;

набор сверл по металлу( D1-10мм);

стусло поворотное;

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм;

ножовка по металлу;

болторез;

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;

струбцина F-образная;

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

Учебные плакаты.

Электродвигатели.

Осветительные устройства различного типа.

Электрические провода и кабели.

Установочные изделия.

Коммутационные аппараты.

Осветительное оборудование.

Распределительные устройства.

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.

Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики.

Электроизмерительные приборы.

Источники оперативного тока.

Электрические схемы.

3.2 Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

Реализуется в организациях строительного профиля.

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.3 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

# 3.3.1 Печатные издания

- Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для учреждений СПО. М.: Академия. – 2014.

# 3.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

Программные продукты:

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства

2. AutoCADElectrical   для проектирования электрических систем управления.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 3.1. Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда выполнене монтажа отдельных узлов силовых, осветительных и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией выполнение диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей; поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных системы зданий и сооружений, систем освещения и осветительных сетей выполнение ремонта отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Оценка выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: |
| ПК. 3.2.Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей |  |  |
| ПК. 3.3.Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей |  |  |

Приложение I.4

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно- коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве»

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4. | Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| ПК 4.1. | Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и другие конструктивные элементы из древесины и древесных материалов). |
| ПК 4.2. | Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и другие конструктивные элементы из древесины и древесных материалов). |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | проведении плотничных ремонтных работ здании, сооружений, конструкций. |
| --- | --- |
| уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; определять признаки неисправности при эксплуатации деревянных зданий, сооружений, конструкций; заполнять техническую документацию по результатам осмотра; подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; определять причины и устранять неисправности деревянных конструкций зданий, сооружений; проводить плотничные работы при ремонте; осуществлять ремонт деревянных конструктивных элементов зданий. |
| знать | требования по охране труда при проведении работ в жилищно-коммунальном хозяйстве; виды и основные правила построения чертежей, эскизов; сущность и содержание технической эксплуатации деревянных зданий, сооружений, конструкций; правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций; показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций; виды технического обслуживания; нормативную базу технической эксплуатации; правила заполнения технической документации; эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций; основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению надежности зданий, сооружений, конструкций; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ; оборудование и технологию плотничных работ; основные конструктивные элементы деревянных зданий и их ремонт; формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная); ремонтную документацию; методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 466,

Из них  на освоение МДК – 234 часа

на практики – 216 часов, в том числе учебную – 144 часа

и производственную – 72 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1.,ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 07., ОК 09, ОК 10 | Раздел 1. Обеспечение эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов | 353 | 239 | 58 | 114 |  |  |
| ПК 4.2., ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 07., ОК 09, ОК 10 | Раздел 2. Ремонт плотничных конструкций | 41 | 11 | 2 | 30 |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 72 |  | 72 |  |
|  | Итого | 466 | 250 | 60 | 144 | 72 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объём в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Обеспечение эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов | 353 |
| МДК.04.01 Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 239 |
| Тема 1.1. Общие сведения о конструктивных элементах здания из различных материалов | Содержание | 12 |
|  | Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам. Сущность предмета. Особенности и специфика строительства. Этапы процесса строительства зданий |  |
|  | Классификация зданий и сооружений. Классификация зданий и сооружений по назначению, способу возведения, конструктивному решению, функциональному предназначению, долговечности, этажности, степени сгораемости |  |
|  | Основные архитектурно-конструктивные элементы здания. Конструкционные схемы зданий Конструктивные схемы гражданских зданий. Строительство промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий. Строительство сельскохозяйственных зданий. Конструктивные элементы зданий, их характеристика |  |
|  | Фундаменты и подвальные помещения. Правила выбора типа фундамента. Глубина фундамента для дома как важный фактор в его строительстве. Выбор и расчёт материалов для фундамента. Устройство плитного, блочного ленточного фундамента, монолитного ленточного фундамента. Фундамент на винтовых сваях. Расчет фундамента для наружных стен; вычисления противодействия фундамента боковому сдвигу; определение устойчивости основания возле подошвы; расчет по деформациям; вычисления по армированию стен и подошвы фундамента; расчет усилий в стенах фундамента; расчет давлений под подошвой. Проектирование подвального помещения. Гидро и пароизоляция, вентиляция подвала. |  |
|  | Перекрытия. Характеристика основных типов перекрытий. Подвальное перекрытие. Цокольное перекрытие. Межэтажное перекрытие. Мансардное перекрытие. Чердачное перекрытие. Перекрытия - сборные, монолитные, комбинированные. |  |
|  | Стены и перегородки. Дымоходы и вентиляционные каналы. Характеристика стен. Каркасные стены. Рубленые стены. Брусчатые и панельно-щитовые стены. Раздвижные перегородки. Щитовые, каркасно-обшивные перегородки. Элементы перегородок. |  |
|  | Крыша. Виды кровельных материалов. Виды крыш и их характеристика. Разновидности кровельных материалов. Характеристика материалов и крыш. |  |

|  | Лестницы и лестничные пролёты. Перила и ограждения. Виды деревянных лестниц, их конструктивные элементы. Основные функции элементов лестниц. Разновидности ограждений лестниц: металлические, деревянные, полимерные, стеклянные, бетонные, комбинированные. Характеристика лестничных ограждений. Понятие лестничных пролётов. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Двери и окна. Классификация дверных и оконных блоков. Конструктивная характеристика блоков. |  |
|  | Полы и потолки. Виды полов по материалу, конструкции. Потолки по материалу и назначению помещений. |  |
|  | Приборы и методы контроля конструктивных элементов здания в процессе эксплуатации. Геодезические приборы и приспособления (теодолиты, нивелиры). Для измерения кренов и колебаний зданий - оптические лазерные приборы вертикального проецирования. Фототеодолиты их применение. Ультразвуковые дефектоскопы их применение. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическая работа 1. Чтение технической документации по классификации зданий и сооружений | 2 |
| Тема 1.2. Надежность конструктивных элементов здания из различных материалов | Содержание | 5 |
|  | Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, их технико-экономическое назначение. Сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. Правила рациональной эксплуатации. Эксплуатационные параметры состояния, показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций по степени нарушения их работоспособности. Нормативная база технической эксплуатации. |  |
|  | Инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. Защита конструктивных элементов здания из древесины. Защита от гниения, влажности и осадков, насекомых, возгорания. Отделка и окраска деревянных конструктивных элементов здания. |  |
|  | Методы и средства испытания надежности конструктивных элементов здания из различных материалов. Эксплуатационные требования к зданиям и их элементам. Характеристика методов и средств испытания надежности строительных конструкций при эксплуатации, вероятности аварий зданий и сооружений выполняемых на основе визуальных обследований и по методике экспертных оценок. Геометрические, геологические и физико-механические параметры. Измерение постоянных и переменных параметров. Применяемые измерительные инструменты, ультразвуковые приборы, оптические приборы. Поверхностное и грунтовое исследование. Применение бурового, геофизического и лабораторного оборудования. Разрушающие и неразрушающие методы. |  |

|  | Техническая документация на испытания и готовность к работе сооружений, конструкций. Виды, понятие и оформление исполнительной технической документации, отражающей фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение зданий, сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ. |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.3. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах | Содержание | 6 |
|  | Строительно-монтажные работы (СМР). Строительный комплекс России. Управление строительным комплексом. Строительные предприятия. Понятие о строительном производстве и строительных процессах. Классификация строительных процессов. Характеристика строительных процессов. Структура создания строительной продукции |  |
|  | Строительные рабочие и организация труда. Участники строительного процесса. Участие организаций в общем объёме строительных работ. Общие сведения об организации плотничных работ в ЖКХ. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическая работа 2. Чтение схемы создания строительной продукции | 2 |
| Тема 1.4. Строительные работы, их структура и классификация | Содержание | 9 |
|  | Структура и классификация строительных работ. Понятие структуры строительных работ. Классификация строительных работ, их характеристика |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные работы. Транспортные грузы. Транспорт, механизмы, подъемно-транспортное оборудование. Способы разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. Средства механизации. Производство свайных работ |  |
|  | Общестроительные работы. Производство каменных, электросварочных, стропальных, монтажных, бетонных, арматурных, плотничных работ |  |
|  | Кровельные работы. Общие сведения о крышах как защитных конструкциях. Производство кровельных работ. Виды крыш. Виды кровель крыши |  |
|  | Отделочные работы в строительстве. Производство штукатурных, облицовочных, столярных, стекольных, устройства полов и малярных работ. Виды работ, краткая характеристика. |  |
|  | Контрольные мероприятия по выполнению строительных работ. Общие сведения о контроле. Контроль проектного решения, качества материалов, конструкций, выполнения работ. Выходной контроль. Входной контроль. Авторский и технический надзор. Лабораторные испытания. Контроль и эксплуатация зданий, сооружений. |  |

|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа 3. Чтение технической документации: Последовательность выполнения основных видов работ в подготовительном и основном периодах строительства. | 2 |
| Тема 1.5. Организация строительного производства | Содержание | 9 |
|  | Организационные формы управления строительством. Хозяйственный способ, подрядный способ. Краткая характеристика форм управления |  |
|  | Индустриальные методы строительства. Строительные потоки. Подготовительные работы на стройплощадке при выполнении столярных, плотничных, стекольных и паркетных работ |  |
|  | Проектно-сметная документация. Назначение и состав проекта организации строительства (ПОС) Назначение и состав проекта производства работ(ППР).Сметная документация |  |
|  | Общие сведения о сетевом планировании. Календарный план производства работ. Сетевой график. Виды и назначение строительных генеральных планов |  |
|  | Виды и назначение технологических карт. Карты трудовых процессов Назначение технологических карт. Структура карт и характеристика элементов технологических карт. Назначение карт трудовых процессов. Структура карт трудовых процессов и характеристика элементов карт |  |
|  | Экономика строительства. Экологические проблемы строительства. Влияние экологии на строительство и на качество жизни человека. Безотходные технологии. Утилизация отходов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическая работа 4. Чтение чертежей уникальных домов площадью до 200 м2 | 2 |
| Тема 1.6. Строение древесины и её свойства | Содержание | 14 |
|  | Строение дерева. Значение древесины для народного хозяйства РФ. Потребление древесины по основным видам ее использования. Древесина как строительный материал: ее особенности, достоинства и недостатки. Перспективы дальнейшего применения древесины в связи с достижениями науки и техники в последние годы. Дерево, его основные части: корни, ствол, крона; их значение. Разрезы древесины: радиальный, тангенциальный и поперечный (торцовый). Внешний вид древесины на ее основных разрезах. |  |
|  | Макроскопическое строение древесины. Строение ствола: кора, луб, камбий, заболонь, ядро и сердцевина. Годичные слои (кольца). Сердцевинные лучи; их виды и назначение в древесине. Первичные и вторичные сердцевинные лучи. Форма сердцевинных лучей на разрезах, древесные ткани, клетки и сосуды. Клеточное строение древесины. |  |

|  | Виды клеток. Строение древесины хвойных и лиственных пород. Клеточное строение древесины. Клетки по форме и величине. Прозенхимные и паренхимные клетки. Назначение клеток. Ткани древесины их виды и назначение. Запасающие, проводящие, механические и покровные ткани. Характеристика строения хвойных пород. Трахеиды – вытянутые клетки. Сердцевидные лучи характеристика их. Смоляные ходы – особенность строения древесины хвойных пород. Древесная паренхима её характеристика. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Физические свойства древесины. Свойства, определяющие внешний вид древесины. Цвет древесины, характеристика. Блеск древесины. Влияние блеска на качество древесины. Текстура древесины. Характеристика текстуры хвойных и лиственных пород древесины. Запах древесины. |  |
|  | Влажность древесины и ее свойства. Усушка и разбухание древесины. Понятие влажности древесины. Влажность свободная и капиллярная. Влажность связанная или гигроскопическая. Степени влажности Определение влажности. Метод весовой и метод электрический. Понятие усушки. Характеристика усушки в зависимости от направлений. Полная, объёмная усушка. Понятие разбухания древесины. Отрицательные и положительные стороны разбухания и усушки. |  |
|  | Растрескивание и коробление древесины. Виды растрескивания древесины и силовые секции. Наружные трещины в бревне, брусьях. Внутренние трещины и силовые секции. Виды коробления. Изменение формы поперечного сечения брусков, досок с различным расположением слоёв на торце. Продольная покоробленность, крыловатость. |  |
|  | Плотность, пористость древесины. Понятие плотности и пористости древесины. Определение плотности древесины. Значение плотности древесины. Определение пористости древесины. Влияние плотности и пористости на качество обработки древесины. Теплопроводность, звукопроводность, электропроводность древесины. |  |
|  | Механические свойства древесины. Прочность древесины. Общие понятия о механических, свойствах древесины и ее испытаниях. Прочность древесины. Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. Сравнительные нормы допустимых напряжений основных пород древесины. Сопротивление древесины резанию. Естественные и искусственные факторы, влияющие на механические свойства древесины |  |
|  | Твердость древесины. Износостойкость древесины. Понятие твёрдости древесины. Степени твёрдости древесины. Значение твёрдости древесин при обработке её. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическая работа 5. Определение влажности древесины. | 2 |
|  | Практическая работа 6. Определение разрезов древесины по образцам в зависимости от текстуры. | 2 |

| Тема 1.7. Пороки древесины | Содержание | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | Сучки древесины. Влияние сучков на качество древесины. ГОСТ на пороки древесины. Понятие пороков и дефектов древесины. Классификация пороков древесины. Разновидности сучков и их характеристика. Сравнение древесины сучков с древесиной ствола. Влияние сучков на сортность древесины хвойной и лиственной породы. Измерение сучков в круглых лесоматериалах, пиломатериалах, деталях, шпоне. |  |
|  | Трещины. Классификация трещин: метиковые, усушки и отлупные, морозные. Виды трещин в бревнах и досках. Измерение трещин. Влияние на качество материала. |  |
|  | Пороки формы ствола. Пороки формы ствола: сбежистось, закомелистость, наросты, овальность и кривизна, характеристика указанных пороков древесины. |  |
|  | Пороки строения древесины. Наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек их характеристика. Сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, пророст, рак, засмолк, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водослой; их характеристика. |  |
|  | Грибные поражения. Химические окраски, биологические повреждения. Грибные поражения древесины, грибные ядровые пятна – полосы, плесень на древесине. Заболонные грибные окраски, синева, цветные заболонные пятна. Характеристика их. Побурение древесины, гнили. Дупло. Характеристика грибных поражений. Общие сведения о химических окрасках древесины. Виды химических окрасок древесины и их характеристика: продубина, желтезна. Влияние химических окрасок древесины на свойства древесины. Понятие о биологических повреждениях. Виды биологических повреждений и их характеристика: черваточина, поражение древесины паразитными растениями и птицами. |  |
|  | Покоробленности и пороки обработки резанием. Инородные включения и механические повреждения. Виды покоробленности и их характеристика: продольная, простая, сложная покоробленность, продольная покоробленность по кромке, поперечная покоробленность. Крыловатость, покоробленность по длине. Общие сведения об инородных включениях и механических повреждениях древесины. Обугленность древесины. Механические повреждения: кара, накол, скос пропила, обзол, закорина, козырёк, заусенец. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическая работа 7. Определение пороков древесины по образцам | 2 |
| Тема 1.8. Материалы для плотничных работ | Содержание | 31 |
|  | Характеристика круглых лесоматериалов. Способы распиловки. Обмер, учёт и маркировка круглых лесоматериалов. Классификация и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы; их характеристика. Способы разделки ствола дерева на сортименты. Характеристика сортиментов ствола древесины. Замер длины и толщины круглого лесоматериала. Единицы учёта. Определение объёма лесоматериалов. |  |
|  | Хранение круглых лесоматериалов. Виды пиломатериалов. Общие сведения о хранении круглых лесоматериалов. Влажный способ хранения и сухой способ хранения лесоматериалов. Общие сведения о раскрое брёвен. Виды заготовок из древесины и их характеристика. Виды пило продукции и их характеристика. |  |
|  | Хранение и сушка древесины. Значение хранения, сушки древесины для ее долговечности и повышения качества как строительного материала. Способы хранения и сушки древесины. Режим сушки и его влияние на качество просушенной древесины. Современные способы сушки древесины. |  |
|  | Защита древесины от гниения. Виды антисептических составов: водные, маслянистые антисептики, антисептические пасты. Способы антисептирования составами, обмазка пастами, пропитка. Консервирование: автоклавная пропитка маслянистыми способами антисептическими веществами под давлением, пропитка способом прогрев - холодная ванна, автоклавная пропитка водорастворительными антисептиками под давлением, капиллярная пропитка способом нанесения на поверхность, способы диффузионной пропитки. Подготовка древесины и рабочего места для пропитки древесины. Предохранение древесины от насекомых. |  |
|  | Защита от возгорания. Общие сведения об огнезащите древесины. Виды антипиренов и их характеристика. Способы обработки древесины. Организация работы и безопасные условия при огнезащите древесины. |  |
|  | Биологическая защита деревянных конструкций – антисептирование. Условия заражения и развитие в древесине дереворазрушающих грибов. Меры по борьбе с поражением деревянных деталей и изделий. Антисептики и требования к ним. Способы пропитывания древесины. Подготовка древесины к антисептированию. |  |
|  | Процесс обработки древесины антисептиками. Характеристика способа пропитки в горячехолодных ваннах. Пропитка водными растворами антисептиков. Пропитка маслянистыми антисептиками. Поверхностная обработка древесины. Организация работы и рабочих мест. Индивидуальные средства защиты. |  |
|  | Защита древесины от возгорания. Метод глубокой пропитки древесины. Составы для глубокой пропитки. Поверхностная огнезащитная обработка древесины. Составы для обработки. Подготовка древесины к обработке. Способ обработки распылением. Организация работы и рабочего места. Индивидуальные средства защиты. |  |
|  | Окраска деревянных конструктивных элементов здания. |  |
|  | Краткие сведения о металлах. Цветные металлы и сплавы. Металлические крепежные изделия (гвозди, шурупы, болты). Виды металлов, используемых при изготовлении крепёжных изделий, приборов для окон и дверей, мебельной фурнитуры. Общие сведения о металлических крепёжных изделиях. Виды гвоздей, шурупов, болтов и их характеристика. Крепёжный винт. |  |

|  | Приборы и изделия для окон и дверей. Общие сведения о приборах для окон и дверей. Виды петель и их характеристика. Виды ручек и их характеристика. Замки, их характеристика. Приборы для окон и дверей запирающие. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Виды теплоизоляционных материалов. Общие сведения о теплоизоляционных материалах. Вата минеральная- характеристика её. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и битумной эмульсии. Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Пакля, характеристика её. Материал из пенопласта. |  |
|  | Гидроизоляционнные материалы. Общие сведения о гидроизоляционном материале. Гидроизоляционный материал на основе полимеров. Гидроизоляционный материал на основе органических вяжущих. |  |
|  | Назначение кровельных материалов. Рулонные кровельные материалы (картон). Рубероид, толь. Стеклорубероид. Виды кровельных материалов. Характеристика материалов. Характеристика кровельного картона. Марки кровельного картона. Требования к качеству картона. Процесс получения рубероида. Виды, марки рубероида и применение его. Размеры рулонов рубероида. Толь кровельный. Изготовление, виды, марки и применение. Пергамин кровельный. Получение стеклорубероида, марки и применение его. Фолькоизол характеристика и применение. |  |
|  | Асбестоцементные профили. Асбестоцементные изделия – виды их. Характеристика плоских асбестоцементных листов. Характеристика волнистых асбестоцементных листов. Коньковые детали для кровель. |  |
|  | Металлочерепица. Виды металлочерепицы. Ее применение. |  |
|  | Детали деревянные фрезерованные. Поручни. Обкладки, раскладки, обшивки. Характеристика фрезерованных деталей. Декоративные фрезерованные детали. Виды поручней, их характеристика и назначение. Размеры поручней. |  |
|  | Плинтусы. Наличники. Виды, назначение плинтусов. Характеристика пластиковых плинтусов. Достоинства и недостатки пластиковых плинтусов. Виды наличников их назначение. Размеры наличников. |  |
|  | Подоконные доски. Марки подоконных досок ПД-1, ПД-2, ПД-3, изготовление их. Транспортировка досок. Отделка подоконных досок. |  |
|  | Материалы для покрытия пола. Ламинат. Доски. Линолеум. Доски фугованные. Доски пазованые. ГОСТ на доски для пола. Хранение, транспортировка. Строение ламината и применение. Достоинства и недостатки. Размеры плит ламината. Хранение и транспортировка. |  |
|  | Стекло и изделия из него. Виды стекла и их характеристика. Стекло оконное. Стекло листовое термически полированное. Стекло витринное. Стекло листовое узорчатое. Листовое стекло армированное. Теплопоглощающее стекло. Цветное листовое стекло. Стеклопакеты клееные. Стекло строительное профильное. Стекло закалённое, органическое техническое. |  |
|  | Материалы и изделия для крепления стекла. Замазки, мастики и герметики. Шлифовальные (Абразивные) материалы. Виды материалов и изделия для крепления стекла и их характеристика. Гвозди, проволока, уплотнители, профили и прокладки. Общие сведения о шлифовальных материалах. Шлифовальная шкурка тканевая, бумажная. Водостойкая шлифовальная шкурка на тканевой и бумажной основе. Листы и диски шлифовальные. Шлифовальные пасты. |  |
|  | Виды современных материалов для конструктивных элементов здания, заменяющих древесину. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическая работа 8. Пропитка деревянных конструкций антисептиком. | 2 |
|  | Практическая работа 9. Поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2 |
|  | Практическая работа 10. Отделка и окраска древесины | 2 |
|  | Практическая работа 11. Определение объёмов работ и потребности в материалах при установке погонажных деталей | 2 |
| Тема 1.9. Деревообрабатывающие станки | Содержание | 6 |
|  | Деревообрабатывающие станки. Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Классификация станков. Основные и вспомогательные части станков. Общие правила безопасности труда на станках. Основные и вспомогательные части станков. Виды основных и вспомогательных частей станков и их характеристика. Общие правила безопасности труда на станках. |  |
|  | Круглопильные станки. Модели круглопильных станков для поперечного пиления. Конструктивная и техническая характеристики. Виды, характеристика круглых пил. Подготовка пил к работе. Правила безопасности при работе. Круглопильные станки продольного пиления. Модели круглопильных станков для продольного пиления. Конструктивная и техническая характеристики. Виды, характеристика круглых пил. Подготовка пил к работе. Правила безопасности при работе. |  |
|  | Фуговальные и рейсмусовые станки. Виды и марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент, характеристика его. Принцип работы фуговальных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила фрезерования заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. Виды и марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы рейсмусовых станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила фрезерования заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. |  |
|  | Четырёхсторонний станок. Сверлильный станок. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы четырёхсторонних станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила обработки заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. Сверлильные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы сверлильных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила сверления заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы |  |
|  | Цепно-долбёжные и фрезерные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы цепно-долбёжных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила долбления заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. Фрезерные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы фрезерных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила обработки заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы |  |
|  | Шипорезные и шлифовальные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы шипорезных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила обработки заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. Шлифовальные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы шлифовальных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила шлифования заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы |  |
|  | Комбинированные станки. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы комбинированных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила обработки заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. Токарные станки по дереву. Марки станков. Конструктивная и техническая характеристики. Режущий инструмент для станка и его характеристика. Принцип работы токарных станков. Подготовка станка к работе. Приёмы и правила обработки заготовок. Проверка качества обработки. Безопасность работы. |  |
| Тема 1.10. Обработка древесины | Содержание | 16 |
|  | Разметка и разметочный инструмент. Назначение и роль разметки. Виды разметочного инструмента в плотничных работах и его характеристика. Приёмы разметки по чертежу, шаблону, образцу. Требования к качеству разметки. Организация рабочего места при разметке. Безопасные условия работы. |  |
|  | Шаблоны разметки плотничных элементов конструкций. Понятие шаблона. Виды шаблонов. Приёмы разметки с помощью шаблонов. Требования к качеству разметки. Организация рабочего места при разметке. Безопасные условия работы. |  |
|  | Инструмент плотника – топор. Виды топора и эго назначение и применение. Устройство топора. Подготовка к работе топора. Инструменты и приспособления для подготовки топора. Требования к качеству подготовки топора. Организация рабочего места подготовки топора. Безопасные условия работы. |  |
|  | Основы резания древесины. Понятие механической обработки древесины. Способы резания древесины. Инструмент резания древесины. Характеристика способов резания древесины. Влияние на качество резания древесины. |  |

|  | Тёска древесины. Организация рабочего места при тёске лесоматериала. Способы оттески брёвен. Понятие канта. Разметка под оттеску любого вида тёски. Правила оттески бревна. Шаблон для оттески под скобу. Требования к качеству отёски. Безопасные условия работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выборка пазов, четвертей. Виды пазов в брёвнах и брусках. Организация рабочего места. Разметка пазов. Подготовка инструмента, приспособлений к работе. Правила выборки пазов желобочной формы в брёвнах и прямоугольной формы в брусках. Выборка четвертей в брусках. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | Поперечное распиливание древесины. Организация рабочего места при распиливания. Инструменты для поперечного распиливания древесины. Подготовка инструмента. Разметка заготовок для распиловки. Приёмы пиления. Правила распиливания поперёк волокон и вдоль волокон древесины. Приёмы пиления ручным инструментом, электроинструментом. Применение распиловочного ящика. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | Продольное распиливание древесины. Организация рабочего места при распиливания. Инструменты для продольного распиливания древесины. Подготовка инструмента. Разметка заготовок для распиловки. Приёмы пиления. Правила распиливания вдоль волокон древесины. Приёмы пиления ручным инструментом, электроинструментом. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | Обработка древесины. Инструменты ручные и электроинструменты. Подготовка инструмента к работе. Организация рабочего места при подготовке инструмента. Приёмы строгания древесины. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | Долбление древесины. Инструменты долбления. Организация рабочего места. Подготовка инструмента и проверка качества подготовки инструмента. Разметка под долбление гнёзд и отверстий. Приёмы долбления гнёзд и отверстий. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | Сверление древесины. Виды свёрл и их характеристика. Инструменты сверления, их характеристика и назначение. Организация рабочего места. Подготовка инструмента и проверка качества подготовки инструмента. Разметка под сверление гнёзд и отверстий. Приёмы сверления по разметке, шаблону. Требования к качеству работы. Безопасные условия работы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическая работа 12. Пиление древесины | 2 |
|  | Практическая работа 13. Сверление древесины | 2 |

| Тема 1.11. Сопряжения деревянных элементов | Содержание | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | Соединение элементов по ширине (сплачивание). Соединение досок в щиты. Способы соединения узких досок, реек на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень прямоугольный и треугольный, в «ласточкин хвост». Виды соединений, применяемых при сборке щитов. Разметка элементов соединений. Инструменты для разметки. Выполнение соединений. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Соединение брусков по длине (сращивание). Виды соединения брусков по длине: впритык, в паз и гребень, на «ус», на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку. Соединение отрезков брусков больших размеров по длине. Соединение элементов по длине (сращивание). Виды сращивания элементов: вполдерева, косым прирубом, прямой накладной замок, косой накладной замок, прямой натяжной замок, косой натяжной замок, притык. Разметка сращивания брусков. Выполнение операций соединений по длине. Применяемые инструменты. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Угловые соединения брусков. Виды соединений при возведения брусковых, рубленых стен, обвязок в каркасных домах. Угловые соединения: вполдерева, вполулапу, шиповое, угловое сковороднем. Разметка соединений. Инструменты разметки и выполнения операций. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Крестообразные соединения брусьев. Применение крестообразных соединений при строительстве мостов и других деревянных конструкций. Виды крестообразных соединений, их разметка и выполнение. Операции при выполнении крестообразных соединений. Инструменты и приспособления. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Наращивание элементов. Соединения брёвен по высоте применяют при изготовлении столбов, мачт. Виды соединений брёвен по высоте, их разметка и выполнение. Виды креплений соединений по высоте. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Соединения элементов на нагелях. Применение соединений на нагелях. Разметка, инструменты разметки. Технология выполнения соединения на нагелях. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Соединения элементов на шурупах. Применение соединений на шурупах. Разметка и выполнение. Параметры шурупов, применяемых при соединении. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Соединения элементов конструкций на гвоздях. Применение соединений на гвоздях. Разметка и выполнение. Параметры гвоздей, применяемых при соединении. Требования к качеству соединений. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |

|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работа 14. Выполнение разметки элементов сращивания | 2 |
|  | Практическая работа 15. Выполнение разметки крестообразных соединений. Выполнение угловых соединений | 2 |
|  | Практическая работа 16. Выполнение разметки наращивания брёвен | 2 |
| Тема 1.12. Конструкции деревянных домов | Содержание | 32 |
|  | Виды деревянных домов. Последовательность возведения домов. Технические документы на возведение домов. Виды контроля возведения деревянных домов. Строительные работы, последовательность их выполнения. |  |
|  | Каркасные деревянные дома. Конструктивные элементы дома. Характеристика конструктивных элементов каркасных домов. Возведение фундамента, устройство цокольного перекрытия, стены каркасного дома, устройство чердачного перекрытия, устройство крыши и кровли. Достоинства и недостатки каркасных домов. |  |
|  | Панельные деревянные дома. Конструктивные элементы дома. Характеристика конструктивных элементов панельных домов. Возведение фундамента, устройство цокольного перекрытия, стены панельного дома, устройство чердачного перекрытия, устройство крыши и кровли. Достоинства и недостатки панельных домов. |  |
|  | Рубленные бревенчатые дома. Конструктивные элементы дома. Характеристика конструктивных элементов рубленных бревенчатых домов. Возведение фундамента, устройство цокольного перекрытия, стены бревенчатого дома, устройство чердачного перекрытия, устройство крыши и кровли. Достоинства и недостатки бревенчатых домов. Материал для строительства домов. |  |
|  | Брусчатые дома. Конструктивные элементы дома. Характеристика конструктивных элементов брусчатых домов. Возведение фундамента, устройство цокольного перекрытия, стены брусчатого дома, устройство чердачного перекрытия, устройство крыши и кровли. Достоинства и недостатки брусчатых домов. Материал для строительства домов. |  |
|  | Устройство перегородок. Общие сведения о перегородках. Виды деревянных плотничных перегородок по конструкции. Требования к перегородкам. Зазоры между перегородками и потолком. Зазоры между перегородкой и стенами. Материалы для заделки зазоров. Характеристика видов деревянных плотничных перегородок. Правила установки сплошных – материал для перегородок, параметры досок, способы сплачивания досок, способы крепления перегородок к стенам. Правила установки панельных перегородок. Организация работ и безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство каркасных перегородок. Материалы для каркасных перегородок. Правила установки элементов каркаса. Требования к качеству установки элементов каркаса. Организация работ и безопасные условия работы. |  |

|  | Устройство панельно-щитовых перегородок. Материалы для перегородок. Правила установки элементов. Требования к качеству установки элементов. Крепление элементов перегородки панельно-щитовой. Организация работ и безопасные условия работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перекрытия в деревянных домах. Виды перекрытий по расположению в здании. Конструктивные элементы перекрытий: балки, щиты перекрытий. Конструктивные элементы цокольного перекрытия. Подготовка элементов к установке в проектное положение. Инструменты и приспособления при установке элементов цокольного перекрытия. Требования к качеству. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Щиты перекрытий в деревянных домах. Конструктивные элементы щитов перекрытия. Материал на изготовление щитов перекрытий. Допустимая влажность древесины. Назначение щитов и их укладка. |  |
|  | Балки перекрытий в деревянных домах. Материал на изготовление балок. Допустима влажность древесины. Условия изготовления балок. Балки по конструкции. Понятие черепных брусков, их назначение. Крепление черепных брусков к балкам. |  |
|  | Укладка балоков на наружные и внутренние камневидные стены. Подготовительные работы: подготовка концов балок. Подготовка стен под укладку балок. Правила укладки балок. Контроль качества укладки балок. Инструменты и приспособления при укладке балок. Организация рабочего места и безопасные условия работы. |  |
|  | Междуэтажные перекрытия в деревянных домах. Конструктивные элементы междуэтажного перекрытия: балки, щиты. Подготовка элементов к установке в проектное положение. Укладка балок на наружные камневидные стены. Укладка балок на внутренние камневидные стены. Инструменты и приспособления при установке элементов междуэтажного перекрытия. Требования к качеству. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Подшивка потолков. Инструменты и приспособления при подшивке потолков. Материал для подшивных потолков. Требования к качеству. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Чердачные перекрытия в деревянных домах. Конструктивные элементы чердачного перекрытия: балки и щиты. Подготовка элементов к установке в проектное положение. Инструменты и приспособления при установке элементов чердачного перекрытия. Требования к качеству. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Крыша в деревянных домах. Классификация крыш: по уклону покрытия. Виды крыш по форме. Применение крыш в зависимости от формы. Конструктивные элементы крыши, характеристика элементов крыши. |  |

|  | Конструктивные элементы крыши. Ограждающие конструкции крыши. Несущие конструкции крыши. Наслонные стропила. Висячие стропила. Стропильные системы. Сборка стропильной системы. Инструменты, приспособления и материалы крепления. Требования к качеству сборки стропильных систем. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Установка элементов крыши. Установка стропил. Шаг между стропил из брёвен и из досок. Опора стропильных ног. Соединение элементов стропил в верхнем узле крайних и промежуточных стропил. Инструменты и приспособления при установке элементов стропильной крыши. Требования к качеству установки элементов крыши. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство обрешётки крыши. Материал для обрешётки. Обрешётка под черепицу, волнистые листы, мягкую кровлю. Правила выполнения обрешётки, параметры при устройстве обрешётки. Инструменты, приспособления при устройстве обрешётки. Требования к качеству устройства обрешётки. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство шатровых крыш. Общие сведения о шатровых крышах. Условия для устройства шатровой крыши. Достоинства и недостатки шатровой крыши. Тонкости расчета конструкции четырехскатной крыши. Стропильная система шатровой крыши. Элементы крыши. Крепление элементов крыши. Требования к качеству установки элементов крыши. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство мансардных крыш. Общие сведения о мансардной крыши. Виды мансардной крыши. Односкатная мансардная крыша. Двухскатная мансардная крыша. Четырехскатная мансардная крыша. Датская вальмовая крыша. Полувальмовая мансардная крыша. Многощипцовая мансардная крыша. Проектирование и расчет. Стропильная система мансардной крыши. Установка мауэрлата. Устройство каркаса мансардной крыши. Гидроизоляция и утепление мансардной крыши. Укладка паробарьера. Кровля мансардной крыши. Установка доборных элементов мансардной кровли. |  |
|  | Устройство вальмовых крыш. Разновидности вальмовых крыш. Преимущества вальмовой крыши. Недостатки вальмовой крыши. Особенности стропильной системы. Угол наклона крыши. Последовательность монтажа четырехскатной крыши. Крепление элементов стропильной системы. Требования к качеству устройства обрешётки. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство мягкой кровли. Виды мягкой кровли: битумная черепица, еврорубероид, мастичные материалы и мембраны из полимера. Как сделать мягкую кровлю из гибкой черепицы. Мягкая кровля- технология монтажа еврорубероида. Подготовка основания. Монтаж мягкой кровли. Укладки мягкой черепицы. |  |
|  | Устройство кровли шифером. Общие сведения о шифере. Разновидности шифера. Размеры листов шифера. Правила определения количества листов. Условия применения шифера. Обрешетка под шифер. Устройство шиферной кровли - технология укладки листов: укладка от фронтонного свеса; монтаж первого листа нижнего ряда; выполняют укладку двух следующих листов в нижнем ряду; укладка двух листов в следующем верхнем ряду; монтаж одного листа в нижнем ряду. Крепление листов шифера. Уход за шиферной кровлей. Требования к качеству работ. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство кровли ондулином. Общие сведения кровли из ондулина. Конструктивная характеристика ондулина. Достоинства и недостатки ондулина. Подготовка к укладки. Расчёт количества листов ондулина. Условия укладки ондулина. Технология покрытия крыши ондулином. Крепление листов. Материал крепления листов. Правила монтажа и крепления карнизных планок и коньков. Требования к качеству работ. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство кровли черепицей. Общие сведения кровли из черепицы. Достоинства керамической черепичной кровли. Недостатки кровли из керамической черепицы. Состав черепичной кровли из керамического материала включает: Стропила с утеплителем; Гидроизоляция; Обрешетка; Поперечная обрешетка, на которую и укладывается черепица; Кровельный материал. Условия применения кровли из черепицы. Правила, последовательность устройства кровли. Способы крепления черепицы. Дополнительные аксессуары. Требования к качеству работ. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Установка дверных блоков. Дверные блоки. Характеристика дверных блоков рамочной и щитовой конструкции. Конструктивные элементы блока. ГОСТ на изготовление. Двери внутренние и наружные. Отделка дверных блоков. Организация рабочего места. Инструменты, приспособления и материалы крепления. Правила и последовательность установки блока в проём. Временное крепление. Выверка по вертикали и горизонтали. Крепление блока. Заделка зазоров между коробкой и проёмом. Требования к качеству работ. Безопасные условия работы. |  |
|  | Установка профильных деталей. Виды, марки, назначение и характеристика плинтусов. Материалы для плинтусов. Отделка плинтусов. Наличники. Виды, марки, назначение и характеристика наличников. Материалы для наличников. Отделка наличников. Поручни и раскладки. Виды, марки, назначение и характеристика поручней и раскладок. Материалы для изготовления поручней и раскладок. Отделка поручней и раскладок. Виды обналички. Способы установки обналички. Разметка и раскрой обналички. Последовательность установки и крепление обналички. Требования к качеству работ. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Установка оконных блоков. Оконные блоки. Характеристика оконных блоков с раздельными переплётами. Конструктивные элементы блока. ГОСТ на изготовление. Оконные блоки. Характеристика оконных блоков со спаренными переплётами. Конструктивные элементы блока. ГОСТ на изготовление. Подоконные доски. Виды, назначение и характеристика подоконных досок. ГОСТ на изготовление. Организация рабочего места. Инструменты, приспособления и материалы крепления. Правила и последовательность установки оконного блока в проём. Временное крепление. Выверка по вертикали и горизонтали. Крепление оконного блока. Установка подоконной доски. Заделка зазоров между коробкой и проёмом. Требования к качеству работ. Безопасные условия работы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | Практическая работа 17. Выполнение схем укладки балок на наружные и внутренние стены | 2 |
|  | Практическая работа 18. Выполнение чертежей «Формы крыш», «Узлов крепления стропил» | 2 |
|  | Практическая работа 19 Установка крепежных и замочно-скобяных изделий для деревянных конструкций | 2 |
| Тема 1.13. Устройство полов | Содержание | 16 |
|  | Устройство дощатых полов. Строение пола, характеристика каждого элемента. Требования к полам. Материал для дощатых полов. Подготовка основания под укладку лаг. |  |
|  | Укладка лаг. Понятие лаг. Материал для изготовления лаг. Требования к древесине, используемой для укладки лаг. Размеры лаг. Характеристика прокладок под лаги. Правила укладки лаг. Стыковка лаг. Требования к качеству укладки лаг. Изоляция бетонной плиты между лагами. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Укладка досок. ГОСТ 8242-88 на доски и бруски для пола. Марки досок для пола. Древесина на изготовление досок пола. Укладка досок на лаги, опирающихся на кирпичные столбики. Способы настилки досок. Инструменты при укладке досок. Укладка досок пола на лаги по железобетонному перекрытию. Подготовка железобетонного основания. Способы настилки досок. Крепление досок пола гвоздями и саморезами. Инструменты при укладке досок. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Укладка досок паркетным способом. Сплачивания досок пола. Расстояние первой доски от стены. Правила крепления досок к лагам. Гвозди для крепления досок. Правила забивки гвоздей в доски. Требования к качеству укладки досок. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Укладка досок с помощью сжимов. Виды сжимов при укладке досок пола: строительная скоба, сжим-скоба, сжим клиновый с подвижной скобой, сжим рычажный и др. Характеристика укладки досок пола с помощью строительной скобы. Инструменты при укладки досок. Требования к качеству укладки досок пола. Организация работ и рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Правила определения объёма работ и потребности в досках для пола. Определение периметра комнаты. Определение площади пола. (Объёма работ). Определение потребности в досках. |  |
|  | Устройство полов из линолеума. Из истории возникновения линолеума. Виды линолеума. Виды линолеума в зависимости от основы. Новые стили напольных покрытий из линолеума. Виды оснований их характеристика. Подготовка оснований под линолеум. Подготовительные работы. Операции подготовки оснований и их характеристика. Инструменты подготовки оснований. Уход за полом из линолеума. Организация рабочего места и безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство полов из линолеума под плинтус. Требования к основаниям под линолеум. Особенности раскроя. Выдержка линолеума перед раскроем. Способы настила линолеума. Укладка линолеума без клея – под плинтус. Инструменты, приспособления. Уход за полом из линолеума. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |

|  | Устройство полов из линолеума способом наклеивания. Требования к основаниям под линолеум. Подготовка линолеума к укладке. Особенности раскроя. Скотч для склеивания полотен линолеума. Клеи для напольных покрытий. Клеящие мастики для линолеума. Полное приклеивания линолеума. Подбор рисунка, разрезание по шву и холодная сварка. Горячая сварка линолеума. Инструменты, приспособления. Уход за полом из линолеума. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крепление линолеума скотчем. Скотч для приклеивания линолеума. Подготовка оснований. Требования к качеству подготовки оснований. Правила приклеивания линолеума. Инструменты, приспособления. Уход за полом из линолеума. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Правила определения объёма работ и потребности линолеума для пола. Определение периметра комнаты. Определение площади пола- объёма работ. Определение потребности в линолеуме в зависимости от ширины его. |  |
|  | Устройство полов из ламината. Основание под ламинатное покрытие. Правила подготовки поверхностей под ламинат. Требования к качеству оснований под ламинат. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. Процесс укладки ламината. Разметка и подсчёт листов ламината. Правила укладки ламината. Инструменты для укладки ламината. Уход за ламинатным покрытием. Требования к качеству устройства полов из ламината. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство полов из пробки. (Пробковое покрытие). Общие сведения о пробковых покрытиях. Выбор пробкового покрытия. Подготовка основания. Разметка основания. Укладка пробкового покрытия. Инструменты при укладке пробкового покрытия. Уход за пробковыми покрытиями. Требования к качеству устройства полов из пробки. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Установка деревянных плинтусов. ГОСТ 8242-88 на изготовление профильных деталей. Древесина на изготовление плинтусов. Требования к древесине. Марки плинтусов. Требования к поверхностям стен и пола под установку плинтуса. Подготовительные работы: разметка под сверление отверстий в стенах или перегородках. Расстояния между отверстиями по длине и высоте. Прирезка деталей по длине. Прирезка плинтуса на «ус». Крепление к пробкам или крепление плинтуса быстрым крепежом. Инструменты при установке плинтусов. Требования к качеству установки плинтуса деревянного. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Установка пластмассовых плинтусов. Характеристика пластмассового плинтуса, его элементы. Подбор плинтуса по рисунку, цвету. Разметка под сверление отверстий для крепления. Правила крепления плинтуса. Соединение всех нужных элементов. Инструменты при установке плинтусов. Требования к качеству установки плинтуса деревянного. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Устройство деревянной лестницы. Виды отличий лестничных конструкций: материалами изготовления; внешним видом; местом расположения; формой; стилевым решением; размерами; разнообразием перил; конструктивными особенностями. Классификация лестниц по назначению: междуэтажные; входные; мансардные (чердачные); подвальные; подсобные. Характеристика деревянных лестниц: маршевые прямые и поворотные, винтовые (спиральные); сборные (модульные). |  |
|  | Выполнение чертежа лестницы. Правила расчета угла наклона лестницы, глубины проступи, высоты под ступеньки, ширины проема, высоты ограждений (перил), установления дополнительных поручни ней, вертикальности проема. Правила выполнения чертежа. |  |
|  | Элементы деревянной лестницы. Виды древесины на изготовление элементов деревянной лестницы. Требования к древесине. Полный комплект элементов для сборки лестниц: балясины, тетивы, ступени, под ступеньки, площадки, поручни, столбы. Характеристика элементов деревянной лестницы. Разметка и изготовление элементов. Инструмента, приспособления. Контроль качества изготовления элементов лестницы. |  |
|  | Технология установки деревянной лестницы. Установка несущих элементов при сборке лестницы для дома на деревянных косоурах или тетивах. Жесткая фиксация в верхней и нижней точках с помощью уголков, резьбовых соединений, или анкеров. Инструменты, приспособления. Организация работы. Безопасные условия |  |
|  | Виды методов контроля конструктивных элементов здания из различных материалов в процессе эксплуатации. Эксплуатационные требования к зданиям - общие и специальные. Методика оценки технического состояния строительных конструкций зданий. Определение степени повреждения, категории технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов здания по прямому или измененному функциональному назначению. Механические методы испытаний. Магнитные методы испытаний Радиоволновой метод испытаний Электрические методы испытаний. Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытаниях конструкций. Надёжность строительных конструкций. Три периода надежности. Нормативный срок службы конструкции или сооружения. Признаки морального износа. Признаки физического износа. Время достижения конструкции или здания нормированной надёжности. |  |
| Тема 1.14. Конструкции из гипсокартона | Содержание | 5 |
|  | Гипсокаронные листы, детали, изделия для монтажа каркаса и крепление листов. Характеристика гипсокартона. Профили их характеристика. Подвесы для монтажа, соединения и крепления каркаса к несущему основанию. Элементы крепления. |  |
|  | Подготовка поверхностей и листов гипсокартона. Готовность фронта работы. Требования к поверхностям, температурно-влажностному режиму. Определение количества листов. Разметка поверхности. Контроль ровности и вертикальности поверхности. Сортировка по цвету, рисунку, размеру листов. Определение путём разметки требуемого числа целых листов и доборных элементов. Раскрой листов. Инструменты при контроле подготовки поверхностей, разметки, раскроя листов. |  |
|  | Крепление листов гипсокартона на мастике. Крепление листов на мастике к абсолютно ровной поверхности. Крепление листов к поверхности с неровностями до 20мм. Крепление листов к поверхности с неровностями более 20мм. Монтаж листов. Отделка откосов. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Каркасный способ облицовки поверхностей. Устройство каркаса. Устройство деревянного каркаса. Инструменты и приспособления при облицовке поверхностей гипсокартонными листами. Требования к качеству работы. Организация работы и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |

|  | Устройство потолков и отделка с архитектурными формами. Подготовка потолка: расшивка швов между плитами, разметка и крепление каркаса. Технология монтажа подвесных потолков. Устройство несущих каркасов. Установка гипсокартонных листов. Заделка стыков между листами. Отделка поверхностей с архитектурными формами. Изготовление криволинейных элементов из ГКЛ мокрым способом. Изготовление элементов из ГКЛ с углами. Инструменты, приспособления при устройстве потолков. Требования к качеству работ. Организация работ и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство перегородок из гипсокартона. Элементы деревянного и металлического каркаса перегородки. Разметка и установка каркаса. Выбор листов гипсокартона, подсчёт листов, разметка и раскрой листов гипсокартона. Правила крепления листов. Материал крепления, инструмент. Требования к качеству работ. Организация работ и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
| Тема 1.15. Опалубочные работы | Содержание | 7 |
|  | Опалубка. Понятие опалубки. Назначение, требования к опалубке. Материал для устройства опалубки. Виды опалубки. Характеристика и применение. Назначение и применение. Требования к опалубке. Понятие оборота в применении опалубки. |  |
|  | Виды опалубки. По конструкции: разборно-переставная мелкощитовая, разборно-щитовая крупнощитовая, объёмно-переставная, горизонтально- скользящая. По материалу: деревянная, деревометаллическая, металлическая, железобетонная, армоцементная, из синтетических или прорезиненных тканей. |  |
|  | Материал для опалубки. Требования к влажности древесины на изготовление элементов опалубки. Допустимые пороки древесины на изготовление элементов опалубки. Гвозди для скрепления деревянных частей опалубки. Хомуты для скрепления опалубки колонн. |  |
|  | Леса для поддержания опалубки. Характеристика поэтажных лесов для поддержания опалубки железобетонных перекрытий. Элементы лесов. Сборка поэтажных лесов. Требования к качеству материала на изготовление элементов поэтажных и стоечных лесов. Крепление стоечных лесов. Требования к качеству изготовления лесов. |  |
|  | Опалубка ленточных фундаментов. Опалубка фундаментов высотой до 200 мм, 500 мм, 750 мм. Материал для опалубки. Элементы опалубки и крепление элементов. Требования к качеству установки. Организация работ. Безопасные условия работы. |  |
|  | Опалубка фундаментов под колонны. Опалубка прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны. Последовательность установки фундаментов под колонны. Требования к качеству установки. Организация работ. Безопасные условия работы. |  |
|  | Опалубка колонн. Элементы опалубки колонн. Последовательность установки опалубки. Крепление элементов опалубки колонн. Требования к качеству установки. Организация работ. Безопасные условия работы. |  |
|  | Допускаемые отклонения положений и размеров опалубки, поддерживающих лесов. Расстояние между опорами. Расстояние от вертикали. Смещение осей опалубки. Внутренние размеры конструкций. Безопасные условия возведения и разборки опалубки. |  |

| Тема 1.16. Эксплуатация конструктивных элементов здания из древесины | Содержание | 45 |
| --- | --- | --- |
|  | Сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. Виды ремонтов - текущий и капитальный ремонт. Техническое состояние здания. Виды износов. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Приемка в эксплуатацию новых зданий. Методика оценки технического состояния строительных конструкций зданий. |  |
|  | Правила рациональной эксплуатации. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состояние здания. Обоснование методов технической эксплуатации зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Оптимальный срок службы зданий. Мероприятия по технической эксплуатации зданий, их содержание и задачи. Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации зданий. Порядок изменения планировки и повышения степени благоустройства зданий. Оценка технического состояния оснований, фундаментов, подвальных помещений. Оценка технического состояния фасада Оценка технического состояния конструктивных элементов здания. |  |
|  | Эксплуатационные параметры состояния, показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций по степени нарушения их работоспособности. Параметры надежности элементов зданий. Предельное состояние. Аварийное состояние. Факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и отдельных его элементов. Внутренние факторы: физико-химические процессы (протекающие в материалах конструкций; нагрузки и процессы, возникающие при эксплуатации); конструктивные; качество изготовления. Внешние факторы: климатические (температура, влажность, солнечная радиация); характер окружающей среды (ветер, пыль, биологические факторы); качество эксплуатации. |  |
|  | Нормативная база технической эксплуатации. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |
|  | Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. Технический паспорт здания. Акт приемки здания в эксплуатацию. Акты осмотра здания. Журнал технической эксплуатации здания. Отчеты о ранее выполненных обследованиях. Документы о текущих, капитальных ремонтах, усилении, реконструкции, защите строительных конструкций от коррозии. Документы, характеризующие фактические технологические нагрузки и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации. Документы, характеризующие физические параметры среды, в которой эксплуатируются строительные конструкции. паспорта котельного и лифтового хозяйства. Схемы внутридомовых систем водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, энергоснабжения, контуров заземления. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 20 |
|  | Практическая работа 20. Работа с эксплуатационной технической документацией | 2 |
|  | Практическая работа 21. Определение технического состояния оснований, фундаментов | 2 |

|  | Практическая работа 22. Определение технического состояния фасада здания | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Практическая работ 23. Определение технического состояния козырька центрального входа в здание | 2 |
|  | Практическая работа 24. Определение технического состояния лестниц здания | 2 |
|  | Практическая работа 25. Определение технического состояния сборного железобетонного перекрытия здания | 2 |
|  | Практическая работ 27. Определение технического состояния конструкций кирпичных перегородок в здании | 2 |
|  | Практическая работа 28. Определение технического состояния конструкций кирпичных пилястр | 2 |
|  | Практическая работ 29. Проведение планового осмотра здания, заполнение технической документации | 2 |
|  | Практическая работа 30. Составление заключения о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 |
| Учебная практика раздела № 1 Виды работ Окорка, разметка и тёска брёвен на 2, 4 канта. Разметка и выпиливание заготовок попёрёк и вдоль волокон вручную и электропилой. Разметка и строгание заготовок вручную рубанками и электрорубанком. Разметка заготовок, сверление отверстий электродрелью и долбление гнёзд вручную. Разметка и соединение заготовок на гладкую фугу, в четверть. Разметка и сплачивание заготовок в паз и гребень, и зубчатое соединение. Разметка и изготовление соединений на гвоздях, саморезах. Установка оконных блоков и подоконной доски. Остекление переплетов. Устройство деревянных перегородок. Установка дверных блоков и наличника. Монтаж шатровых, мансардных крыш. Монтаж вальмовых крыш. Демонтаж кровли. Устройство полов из линолеума, установка деревянного плинтуса. Устройство дощатых полов, установка плинтуса. Устройство полов из ламината, установка пластмассового плинтуса. Устройство перегородок из профильного каркаса для обшивки гипсокартоном. Изготовление разборно-переставной опалубки. Изготовление опалубки для ленточных фундаментов. | 114 |
| Раздел 2. Ремонт плотничных конструкций | 41 |
| МДК.04.01 Технология выполнения плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве | 11 |
| Тема 2.1. Ремонт плотничных конструкций. | Содержание |  |
|  | Причины выхода из строя изделий из древесины. Определение дефектов изделий. Влияние изменения температуры в помещениях, влияние влаги, влияние перегрузок, влияние высоких температур, влияние интенсивного движения по деревянным полам, загрязнение. |  |
|  | Правила организации и проведения ремонта. Организационные и технические мероприятия по установлению технического состояния зданий и сооружений, проведению ремонтов конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений в определенные сроки с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, предупреждения их преждевременного износа. Оценка технического состояния конструктивных элементов здания. Инструментальный приемочный контроль. Техническое обследование. Техническое обследование (экспертиза). Порядок назначения здания на капитальный ремонт. Планирование текущего ремонта. Система планово-предупредительных ремонтов. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. Планирование ремонта зданий и сооружений. Подготовка к ремонту. Проведение ремонта Текущий ремонт - основа нормальной эксплуатации, проведение его. Капитальный ремонт зданий и сооружений. |  |
|  | Ремонт оконных и дверных блоков. Требования к качеству древесины. Основные элементы, чаще подвергающие ремонтным работам. Правила замены элементов оконной коробки, замена отрезков брусков рам оконного блока. Замена отлива, его крепление. Ремонт облицовки щитовых дверных полотен. Ремонт мест, где крепятся петли. Инструменты, приспособления. Материал для ремонта. Организация работ и рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Ремонт крыш и перекрытий. Осмотр конструкции для определения элементов, подлежащих ремонту. Замена подстропильного бруса, ремонт стропил. Устранение провисаний крыши, установив стойки. Осмотр балок и щитов перекрытия. Способы определения состояния балок. Ремонт загнивших балок с помощью накладок из досок или бруска с обеих сторон Негодные щиты перекрытия заменяют новыми. Инструменты, приспособления при ремонте. Организация работ и рабочего места. Безопасные условия работы. |  |
|  | Ремонт дощатых полов. Правила последовательность выполнения работ по устранению покоробленности дощатых полов, усушки. Правила снятия плинтуса, маркировка плинтуса. Удаление досок, удаление гвоздей крепления досок. Загнившие доски убирают и заменяют новыми, предварительно проантисептировав их. Инструменты для ремонта пола. Организация работ и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Ремонт деревянных лестничных пролётов. Технология замены пришедших в негодность ступеней, поручней. Используемые материалы, инструменты, приспособления при ремонте. Организация работ и рабочих мест. Безопасные условия работы. |  |
|  | Ремонт гипсокартонных устройств. Ремонт повреждений лицевого слоя гипсокартона. Заделка выступов на стыках листов гипсокартона. Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки. Заделка трещин на внутренних углах. Заделка трещин на угловой защитной накладке. Ремонт после протечек. Устранение пузырей на стыках листов гипсокартона. Заделка небольших отверстий в листах гипсокартона. Заделка больших отверстий на гипсокартоне. Замена крепежа листов гипсокартона. |  |
|  | Способы, средства, основные этапы выполнения профилактических и регламентных работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. Техническая эксплуатация строительных конструкций жилых и общественных зданий. Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий. Основные нормативные требования по эксплуатации жилых и общественных зданий. Особенности сезонной эксплуатации жилых домов и общественных зданий Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций здания. Виды работ, способствующие предупреждению преждевременного износа здания и сохранению заданных эксплуатационных показателей. Проведение профилактических работ, способствующих эффективной эксплуатации конструктивных элементов здания. Основные этапы профилактических работ. Способы и средства выполнения профилактических работ. Система планового-предупредительного ремонта. Планово-предупредительный капитальный ремонт (комплексный). Планово-предупредительный текущий ремонт. Аварийный (непредвиденный) текущий ремонт, выполняемый аварийными и диспетчерскими службами. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  |  | Практическая работа 1. Заполнение технической документации по результатам осмотра конструкций здания | 2 |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ Ремонт дверных блоков. Ремонт дощатых полов. Ремонт лестниц и гипсокартонных конструкций. | 30 |
| Производственная практика Виды работ Установка оконных блоков и подоконной доски. Остекление переплетов. Устройство деревянных перегородок с установкой дверных блоков и наличника. Монтаж кровли. Демонтаж кровли. Устройство дощатых полов и линолеума с установкой деревянного плинтуса Устройство полов из ламината, установка пластмассового плинтуса Устройство и ремонт перегородок. Изготовление разборно-переставной опалубки. Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт дощатых полов и лестниц. | 72 |
| Всего | 466 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы строительного производства»,

оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся,

рабочее место преподавателя,

учебно-наглядные пособия:

чертежи уникальных домов,

проект организации строительства (ПОС),

проект производства работ (ППР),

сметная документация, инструкционные карты,

образцы древесины и древесных материалов,

карты трудовых процессов,

инструменты,

приспособления,

объёмные учебные пособия,

плакаты,

тесты по темам,

техническими средствами:

электроизмерительные приборы,

компьютер с лицензионным программным обеспечением,

интерактивная доска (экран),

мультимедийный проектор,

МФУ.

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская»,

оснащенная минимально необходимым перечнем материально-технического обеспечения:

- Рабочее место мастера.

- Рабочие места студентов (верстаки).

- Плакаты.

- Схемы технологического процесса.

- Инструкционно-технологические карты.

- Эталоны пооперационных изделий.

- Разметочный инструмент.

- Ручной плотничный инструмент.

- Ручной электроинструмент.

- Станки деревообрабатывающие.

- Столы для раскроя и резки стекла.

- Макеты домов.

Технические средства

1. Компьютер.

2. Мультимедийный проектор.

3. Вебкамера.

4. Экран.

Инструкционно-технологические карты и плакаты

- Теска бревен и пиление.

- Применение древесины.

- Пиление древесины лучковой пилой вдоль волокон при вертикальном закреплении материала.

- Плотничные соединения.

- Пиление древесины ручными электропилами.

- Изготовление инвентаря и мелких плотничных работ.

- Заготовка деталей для перекрытий и полов.

- Строгание торцовых сторон заготовок.

- Резание стамеской.

- Разметка шипов и проушин.

- Запиливание шипов и выдалбливание проушин.

- Фугование, развод и заточка.

- Угловые шиповые соединения.

- Фрезерованные детали для строительства и подоконные доски.

- Соединения брусьев под углом.

- Крестообразные соединения брусьев.

- Виды клееной древесины.

- Расположение приборов в оконных блоках и балконных дверях.

- Виды склеивания древесины.

- Щитовые двери.

- Окна для жилых и общественных зданий.

- Балки деревянные с черепными брусками.

- Способы крепления твердых ДВП.

- Укладка (опирание) балок на стены.

- Сжимы для сплачивания досок пола.

Эталоны пооперационных изделий

- черновая заготовка с = 45x45мм

- строганная заготовка с = 40x40 мм

- строганная заготовка с продолбленными гнездами

- заготовка с запиленными соединениями в полдерева;

- угловое соединение сковороднем с = 20x40 мм;

- угловое соединение с запиленным одинарным шипом с = 22x40 мм;

- угловое соединение (с выбранными профилями как в форточке);

- угловое соединение (с выбранными профилями как в оконной створке).

Разметочный инструмент

- Рулетка

- Метр-рулетка

- Складной метр.

- Угольник.

- Ерунок.

- Малка.

- Циркуль.

- Нутрометр.

- Уровень.

- Уровень с отвесом.

- Отволока.

- Скоба.

- Рейсмус.

- Штангенциркуль.

- Линейка.

Ручной плотничный инструмент

- Топор.

- Ручные пилы и ножовки: пила поперечная двуручная; ножовка широкая поперечная; ножовка узкая; ножовка с обушком; ножовка-наградка; лучковая пила; разводка универсальная.

- Ручной инструмент для строгания: фуганок; полуфуганок; шерхебель; рубанок одинарный; рубанок двойной; цинубель; зензубель; фальцгебель; шпунтубель; грунтубель;  галтель; калевка; горбач.

- Долота и стамески: долото плотничное; стамески плоские; стамески полукруглые.

- Сверла ручные и сверлильные инструменты: перовое сверло; центровое сверло; винтовое сверло: спиральное сверло; коловорот; буров; молоток; киянка; гвоздодёр.

Вспомогательный инструмент

- Молоток

- Киянка

- Клещи

- Струбцины

- Гвоздодёр

- Клинья

- Заточные камни

- Напильник трехгранный

- Рашпиль

- Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков

- Добойник

Ручной электроинструмент

- Электрорубанок.

- Электрическая дисковая пила.

- Электролобзик.

- Электродрель.

- Электрофрезор.

- Электрошлифовальная машина.

- Электрошуруповерты.

Деревообрабатывающее оборудование

- Круглопильный станок для поперечной распиловки.

- Круглопильный станок для продольной распиловки.

- Фуговальный станок.

- Рейсмусовый станок.

- Фрезерный станок с шипорезной кареткой.

- Сверлильно-пазовальный горизонтальный станок с ручной подачей.

- Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей.

- Токарный станок с подручником.

- Ленточный шлифовальный станок с подвижным столом.

- Пневматическая вайма.

- Заточной станок.

Приспособления, принадлежности, инвентарь

- Шкаф для хранения инструментов

- Стеллажи для хранения материалов

- Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.

Производственная практика проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения всех видов работ производственной практики, предусмотренной в программе профессионального модуля в соответствии с основным видом деятельности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Выполнение плотничных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /  Б.А. Степанов.  – М.: Издательский центр «Академия», - 2018 . – 288 с.

- Клюев Г.И. Плотник (базовый уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: Академия, 2014.

- Клюев Г.И. Плотник (повышенный  уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: Академия, 2014.

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Короев Ю. И. Черчение для строителей: учебник / Ю. И. Короев. – 11-е изд., стер.  – М.: КНОРУС, 2015  (электронное издание: pdf-файл)

- Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. Грибов, В. П. Крузинов, В. А. Кузьменко. – 9-е изд. перерараб. – М.: КНОРУС, 2015 (электронное издание: pdf-файл)

- Охрана труда: учебное пособие / Ю. П. Попов. – 4-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2014 (электронное издание: pdf-файл)

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А. Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015 (электронное издание: pdf-файл)

3.2.3. Дополнительные источники

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: Академия, 2014.

- Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебник для нач. проф. образования /  Б.А. Степанов. - 5-е изд., стер. –  М. : Издательский центр «Академия», - 2013 . – 336 с.

- Ивилян И.А., Кидалова Л.М. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум. Уч. пособие/2-е изд.,  – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Столярно-плотничные и паркетные работы: Альбом: учеб. пособие / Сост. Г. И. Клюев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 32 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Соответствие технологии выполнения подготовительных работ требованиям нормативных документов. Соответствие качества выполненных работ при производстве заготовок деревянных элементов требованиям нормативных документов. Соответствие технологии выполнения монтажных и сборочных работ требованиям нормативных документов. Соответствие технологии выполнения опалубки требованиям нормативных документов. Соответствие соблюдения норм безопасности и охраны труда при выполнении подготовительных работ, при производстве заготовок деревянных элементов, при выполнении монтажных и сборочных работ, опалубки требованиям нормативных документов. | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Оценка результатов выполнения работ при прохождении учебной и производственной практики. |
| ПК 4.2. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Соответствие технологии выявления дефектов и повреждённых элементов плотничных конструкций требованиям нормативных документов Соответствие технологии выполнения подготовительных работ для ремонта конструктивных элементов зданий требованиям нормативных документов. Соответствие качества выполненных подготовительных работ при производстве заготовок деревянных элементов для ремонта конструктивных элементов зданий требованиям нормативных документов. Соответствие технологии выполнения ремонта конструктивных элементов зданий требованиям нормативных документов. Соответствие соблюдения норм безопасности и охраны труда при выполнении ремонта конструктивных элементов зданий требованиям нормативных документов. | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Оценка результатов выполнения работ при прохождении учебной и производственной практики. |

Приложение II.1

к ПООП по профессии

08.01.10. Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 02«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 01. Техническое черчение является обязательной частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Учебная дисциплина ОП 01. Техническое черчение обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; | номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления; |
| ПК1.1. Обеспечить эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения, водоотведения здания ПК 1.2. Обеспечить эксплуатацию и ремонт системы отопления здания ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль операций. ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций. ПК2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящемся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций. ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку неответственных конструкций. ПК 2.6. Выполнять газовую сварку простых деталей ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской документацией документацией по сварке ПК 3.1. Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей. ПК 3.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. ПК 4.2. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из древесины и древесных материалов | читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; пользоваться конструкторской и нормативной документацией для выполнения трудовой функции; контролировать сваренные детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; читать и выполнять чертежи простых электрических и монтажных схем; читать и выполнять чертежи и эскизы основных конструктивных элементов зданий из дерева. | виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила заполнения технической документации; -виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; виды чертежей простых электрических и монтажных схем; -виды и основные правила построения чертежей и эскизов конструктивных элементов здания из древесины; основные конструктивные элементы деревянных зданий |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Для  сочетания   квалификаций  слесарь сантехник и плотник

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 15 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 19 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

Для  сочетания   квалификаций  электрогазосварщик и слесарь- сантехник

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 17 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 17 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

Для  сочетания   квалификаций  электромонтажник по освещению и осветительным сетям  и плотник

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 14 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Геометрическое черчение. |
| Тема 1.1. Общие положения ЕСКД, ЕСТД Нанесение размеров на чертежах | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 2.8; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 4.2. |
|  | Предмет, цели и содержание дисциплины «Техническое черчение». Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». Оформление чертежей по государственным стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров. Практическое применение геометрических построений. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1 Определение и простановка размеров элементов плоской детали на чертеже | 1 |  |
|  | Практическое занятие №2 Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. | 1 |  |
| Раздел 2. Проекционное черчение |
| Тема 2.1. Метод проекций. | Содержание | 1 |  |
|  | Образование проекций. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертеж. |  | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 4.2. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №3 Выполнение комплексного чертежа | 1 |  |
| Тема 2.2. Поверхности и тела. | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 4.2. |
|  | Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №4 Построение проекций геометрических тел | 1 |  |
| Тема 2.3. Аксонометрические проекции. | Содержание | 1 |  |
|  | Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №5 Выполнение аксонометрических проекций тел | 1 |  |
| Раздел 3. Основы технического черчения |
| Тема 3.1. Изображения | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 4.2. |
|  | Изображения-виды, разрезы, сечения. Классификация, выполнение и размещение на чертежах. Обозначение разрезов на чертежах |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №6. Построение сечения вала | 1 |  |
| Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения | Содержание | 2 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 2.8; ПК 4.2. |
|  | Разъемные и неразъемные соединения. Резьбы. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. Резьбовые соединения. Сварные и клееные соединения. |  |  |
| Тема 3.3. Чертежи и эскизы деталей | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 4.2. |
|  | Составление рабочего чертежа. Выполнение эскизов деталей |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №7. Выполнение эскиза детали с резьбой. | 1 |  |
| Тема 3.4 Сборочные чертежи | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 2.8; ПК 4.2. |
|  | Составление и оформление сборочного чертежа. Спецификация |  |  |
| Раздел 4. Строительное черчение |
| Тема 4.1. Особенности оформления строительных чертежей | Содержание | 1 | ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 2.8; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 4.2. |
|  | 1.. Особенности оформления строительных чертежей. Основная надпись по ГОСТ 21.101-97 и ее формы. Шифры строительных документов. Схемы расположения элементов строительных конструкций. Графические обозначения материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их нанесения по ГОСТ 2.306-68 |  |  |
|  | 2 .Планы этажей зданий. Разрезы и фасады зданий. Координационные оси |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие №8. Чтение чертежа плана здания | 1 |  |
|  | Для сочетания квалификаций слесарь сантехник и плотник. | 17 |  |
| Тема 4.2. Чертежи систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 6 | ПК 1.1; |
|  | 1. Условные графические обозначения элементов систем водоснабжения и водоотведения. ГОСТ 21.205-2016 2. Изображение систем водоснабжения и водоотведения на плане здания. Аксонометрические схемы систем. 3. Чтение чертежей и схем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие №9 Выполнение эскиза узла водоснабжения (водоотведения.). | 1 |  |
|  | Практическое занятие №10 Выполнение аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения | 1 |  |
|  | Практическое занятие №11 Выполнение плана подвала с нанесением систем водоснабжения (водоотведения) | 1 |  |
|  | Практическое занятие №12 Выполнение аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения | 1 |  |
| Тема 4.3. Чертежи систем отопления | Содержание | 6 | ПК 1.2; |
|  | 1. Условные графические обозначения элементов системы отопления, в т.ч. элеваторных и тепловых узлов ГОСТ 21.205-2016, СТО НП "АВОК" 1.05-2006. 2. Изображение системы отопления на плане здания. Аксонометрические схемы системы отопления. 3. Изображение принципиальных схем тепловых пунктов. 4. Чтение чертежей и схем системы отопления. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие №13 Выполнение плана этажа с нанесением системы отопления. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №14 Выполнение принципиальной схемы теплового пункта. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №15 Выполнение аксонометрической схемы системы отопления. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №16 Выполнение принципиальной схемы теплового пункта. | 1 |  |
| Тема 4.4 .Чертежи деревянных конструктивных элементов здания. | Содержание | 5 | ПК 4.2. |
|  | 1. -Виды деревянных конструкций в составе здания Общие правила выполнения чертежей деревянных конструкций. Условные графические изображения элементов конструкций зданий и сооружений (в том числе, деревянных) и их соединений ГОСТ 21.201-2011. 2. Условные графические изображения соединений деревянных элементов. ГОСТ 21.501―2011 СПДС. Условные графические изображения крепежных деталей и их соединений ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. 3. Схемы расположения элементов строительных конструкций. План стропил для здания с чердачным помещением. Чтение чертежей плана стропил. Металлодеревянные конструкции. Чтение чертежей стропильных ферм. 4. Схемы оконных и дверных блоков. Виды, марки и изображения на чертежах дверных и оконных блоков по ГОСТ 11214-2003, ГОСТ 475-2016. Сечения конструктивных деталей столярных изделий 5. Чтение чертежей и схем деревянных конструктивных элементов здания |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическое занятие №17 Вычертить узел в ортогональных проекциях в масштабе 1:10 и схему фермы в масштабе 1:100. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №18 Выполнение схемы оконного блока ОС 15.12В с размерами 1460х11170. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №19 Выполнение схемы дверного блока ДГ 21-10СУПП. | 1 |  |
|  | Для сочетания квалификаций электрогазосварщик и слесарь- сантехник. | 17 |  |
| Тема 4.2. Чертежи систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 6 | ПК 1.1; |
|  | 1. Условные графические обозначения элементов систем водоснабжения и водоотведения. ГОСТ 21.205-2016 |  |  |
|  | 2. Изображение систем водоснабжения и водоотведения на плане здания. Аксонометрические схемы систем. |  |  |
|  | 3. Чтение чертежей и схем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическое занятие №9 Выполнение эскиза узла водоснабжения (водоотведения.). | 1 |  |
|  | Практическое занятие №10 Выполнение плана подвала с нанесением систем водоснабжения (водоотведения) | 1 |  |
|  | Практическое занятие №11 Выполнение аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения | 1 |  |
| Тема 4.3. Чертежи систем отопления | Содержание | 6 | ПК 1.2; |
|  | 1. Условные графические обозначения элементов системы отопления, в т.ч. элеваторных и тепловых узлов ГОСТ 21.205-2016, СТО НП "АВОК" 1.05-2006. |  |  |
|  | 2. Изображение системы отопления на плане здания. Аксонометрические схемы системы отопления. |  |  |
|  | 3. Изображение принципиальных схем тепловых пунктов. |  |  |
|  | 4. Чтение чертежей и схем системы отопления. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическое занятие №12 Выполнение плана этажа с нанесением системы отопления. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №13 Выполнение аксонометрической схемы системы отопления | 1 |  |
|  | Практическое занятие №14. Выполнение принципиальной схемы теплового пункта. | 1 |  |
| Тема 4.4. Чертежи элементов сварных конструкций | Содержание | 5 | ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 2.8; |
|  | 1. Изображение и условные обозначения сварных швов на чертежах ГОСТ 2.312-72 2. Чтение чертежей подготовки кромки под сварку и чертежей сварных конструкций 3. Сварная металлическая конструкция, как сборочная единица. Чертежи элементов металлических конструкций и их узлов. Спецификация металла. ГОСТ 26047-2016. Чтение чертежей сварных конструкций. 4. Чтение электрических схем подключения сварочного оборудования с обеспечением норм заземления. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическое занятие №15. Выполнение эскиза сварного соединения с обозначением швов. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №16. Выполнить сборочный чертеж сварной единицы взамен предложенной детали из однородного материала. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №17. Выполнить рабочие чертежи деталей сборочной сварной конструкции. | 1 |  |
|  | Для сочетания квалификаций электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник. | 17 |  |
| Тема 4.2 .Чертежи электрических схем | Содержание | 10 | ПК 3.1; ПК 3.2. |
|  | 1.Виды и типы электрических схем. Алгоритм построения схемы. Графические обозначения элементов в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81, ГОСТ 2.721-74 ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.709-89. 2. Правила выполнения структурных и функциональных схем. Чтение структурных и функциональных схем 3. Правила выполнения принципиальных электрических схем, структурных и функциональных схем по ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.72147-74.Условные буквенно-цифровые обозначения элементов на электрических схемах ГОСТ 2.710-81. 4. Правила выполнения электрических схем соединения, подключения, расположения. Монтажные схемы разводки в квартире. Принципиальные схемы управления электроприводами ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755.. 5. Электрические схемы слаботочных сетей (телефония, интернет, разных видов сигнализация, локально-вычислительные сети, автоматический учет энергоресурсов), ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.101-97, РД 78.36.002-99, НПБ101-954. 6. Электрические схемы осветительных сетей ГОСТ 21.608-2014 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах. ГОСТ 21.210-2014. 7. Чтение электрических схем электросиловых, слаботочных и осветительных сетей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие №9. Выполнение схемы электрической принципиальной и спецификации (заменяя элементы в окружностях на УГО по стандарту) | 1 |  |
|  | Практическое занятие №10. Выполнение принципиальной схемы поквартирной сети. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №11. Выполнение принципиальной схемы пожарной сигнализации. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №12. Выполнение принципиальной схемы осветительной сети. | 1 |  |
| Тема 4.3 .Чертежи деревянных конструктивных элементов здания. | Содержание | 7 | ПК 4.2. |
|  | 1. Основные конструктивные элементы деревянных зданий (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). Основные правила построения чертежей и эскизов деревянных конструктивных элементов здания 2. Условные графические обозначения 3. Чтение чертежей и схем деревянных конструктивных элементов здания |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие №13. Вычертить узел в ортогональных проекциях в масштабе 1:10 и схему фермы в масштабе 1:100. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №14.Выполнение схемы дверного блока ДГ 21-10СУПП. | 1 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего: | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническое черчение»,

оснащенный оборудованием:  рабочее место преподавателя,  ученические чертежные столы и стулья;   учебная, справочная, нормативная литература;  стенды (условные обозначения швов сварных соединений, условные графические изображения электрических схем , обозначения материалов в сечениях); электронные плакаты.

техническими средствами обучения:  компьютер с лицензионным программным  обеспечением;  интерактивная доска;  проектор, ноутбуки студентов с установленной программой САПР «Компас».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

Основные источники:

Бродский А.М. Инженерная графика. М.: Академия,2010.

А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,- М.: Академия, 2010.

Чекмарёв А.А. Осипов В.К. Справочник по черчению – М.:Академия,  2011 г.

3.2.2. Дополнительные источники

Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая школа: 2007 г.

Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М: Высшая школа, 2008

Чекмарёв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2008 г.

Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов (требования ЕСКД). 2006г.

3.2.3. Интернет-ресурсы:

1. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить.[электронный ресурс] – stroicherchenie.ru Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/

2 Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа http//www.tehlit.ru

3 Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]- www.pntdoc.ru Режим доступа: http//www.pntdoc.ru

4 Техническое черчение. [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа ]- http://nacherchy.ru

5 Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , Режим доступа http://www.cherch.ru

6. http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – Виртуальная библиотека.

7.  http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html - ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: |  |  |
| номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления; виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила заполнения технической документации; -виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; виды чертежей простых электрических и монтажных схем; -виды и основные правила построения чертежей и эскизов конструктивных элементов здания из древесины; основные конструктивные элементы деревянных зданий | Менее 70 % - «неудовл» 70%-80% - «удовлетворительно» 80%-90% - «хорошо» 90%-100% «отлично» | Оценка выполнения заданий в тестовой форме |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |  |  |
| определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; пользоваться конструкторской и нормативной документацией для выполнения трудовой функции; контролировать сваренные детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; читать и выполнять чертежи простых электрических и монтажных схем; читать и выполнять чертежи и эскизы основных конструктивных элементов зданий из дерева. | определение по чертежу и проставление размеров; выполнение геометрических построений; чтение сборочных чертежей с использованием спецификации, строительных чертежей, чертежей и схем систем водоснабжения, водоотведения и отопления; читать и выполнять чертежи простых электрических и монтажных схем; читать и выполнять чертежи и эскизы деревянных конструкций. | Оценка выполнения практических заданий |

Приложение II.2

К ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОП 02. Основы электротехники

2018 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы электротехники» | 3 |
| 2. | СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3. | условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| 4. | Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы электротехники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК4, ОК9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиск | номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления. |
| ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. | современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 3.1. Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей; ПК 3.2. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей; ПК 3.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. | эксплуатировать электроизмерительные приборы; производить контроль различных электрических параметров электрических цепей; рассчитывать параметры электрических схем; оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок | принцип работы типовых электрических устройств; техническую терминологию; методы расчета электрических цепей |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| Самостоятельная работа | - |
| Объем учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 16 |
| лабораторные занятия | 4 |
| практические занятия | 14 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи | 24 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
| Тема 1.1 Основные понятия электротехники. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Электрическое поле. Основные характеристики электрического поля. Конденсаторы. Энергия электрического поля. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическая работа №1. Расчет электрической цепи при смешанном соединении конденсаторов. | 1 |  |
|  | Практическая работа №2. Расчет характеристики электрических полей. | 1 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 5 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
|  | Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. Электрическое напряжение и ЭДС. Электрический ток. Электрическое сопротивление, резисторы. Способы соединения приёмников, методы преобразования схем. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическая работа №3. Определение параметров резисторов. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Исследование последовательного и параллельного соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 |
|  | Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагниты. Явление электромагнитной индукции. Взаимная индукция и самоиндукция. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 1 |  |
|  | Практическая работа №4. Расчет частот электромагнитного поля. | 1 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
|  | Общая характеристика электрических цепей переменного тока. Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным и емкостным сопротивлением. Векторные диаграммы. Резонанс напряжений. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа №5. Расчет электрических цепей трехфазного синусоидального тока. | 1 |  |
|  | Практическая работа №6. Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Исследование неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным сопротивлением. | 2 |  |
| Тема 1.5. Трёхфазная система переменного тока. | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
|  | Соединение фаз генератора и приёмников звездой и треугольником. Мощность трёхфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке. |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников треугольником. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №4. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников звездой. | 2 |  |
| Раздел 2. Электрические машины | 10 | ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
| Тема 2.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора, потери энергии и коэффициент полезного действия. Специальные типы трансформаторов. |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5. Испытание однофазного трансформатора. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрические машины переменного тока. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
|  | Принцип действия и устройство трёхфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Рабочий режим и рабочие характеристики трёхфазного асинхронного двигателя. Потери энергии и коэффициент полезного действия. Синхронные машины. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 1 |  |
|  | Практическая работа №7. Расчет параметров работы трехфазного асинхронного двигателя. | 1 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины постоянного тока. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 |
|  | Устройство машины постоянного тока. Принцип работы генератора и двигателя постоянного тока, обратимость машин. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. Использование электродвигателей постоянного тока в строительном оборудовании. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 1 |  |
|  | Практическая работа №8. Определение расчетных, эксплуатационных параметров двигателей постоянного тока. | 1 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего | 36 |  |

# 3. условия реализации рабочей ПРОГРАММЫ

# учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы электротехники»; лаборатории «Электротехника».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника».

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники";

- лабораторный стенд "Теоретические основы электротехники";

- лабораторный стенд "Электрические машины".

# 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Основные источники:

1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. 10-е изд. стереотипное. М.: Издательский центр "Академия", 2014, 368 с.

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. 9-е изд. исправленное. М.: Издательский центр "Академия", 2017, 480 с.

Дополнительные источники:

3. Электроснабжение объектов. Учебник для СПО. 11-е изд. М.: Издательский центр "Академия", 2014.

4. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и электропотребление в строительстве. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. дополнит. М.: Лань, 2012, 512 с.

5. Лобзин С.А. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО. М.: Издательский центр "Академия", 2010, 192 с.

Интернет-ресурсы:

Российское Образование – федеральный портал: http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links.

4. Контроль и оценка результатов Освоения

учебной дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принцип работы типовых электрических устройств; техническую терминологию; методы расчета электрических цепей | менее 70% правильных ответов – «неудовл»; 70%-80% – «удовлетворительно»; 80%-90% – «хорошо»; 90%-100% – «отлично». | оценка выполнения заданий в тестовой форме |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: эксплуатировать электроизмерительные приборы; производить контроль различных электрических параметров электрических цепей; рассчитывать параметры электрических схем; оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок | проведение простейших электрических измерений сборка электрической цепи и проведение электрических измерений расчет схем по законам Кирхгофа; определение тока в ветвях методом контурных токов; определение тока в ветви с сопротивлением методом эквивалентного генератора; составление уравнения баланса мощностей и проверка его подстановкой числовых значений. "прозвон", маркировка и определение концов жил контрольных кабелей для присоединения их к приборам и аппаратам; определение правильности выполнения внутренних соединений обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; определение мест повреждения в кабельных линиях; определение неисправности магнитного пускателя. | Оценка выполнения практических работ |

Приложение II.3

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03. Безопасность жизнедеятельности»

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины |  |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04. Безопасность жизнедеятельности»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03. Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Учебная дисциплина ОП.03. Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 06 | описывать значимость своей профессии; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; использовать способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; основы военной службы и обороны государства; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности; организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту; принципы снижения вероятности их реализации; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические занятия | 10 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях | 9 |  |
| Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | ОК 06, ОК 07, |
| Тема 1.2. Гражданская оборона | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения |  | ОК 06, ОК 07, |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа №1 Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 Эвакуация из здания техникума (колледжа) | 2 |  |
| Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях | Содержание учебного материала | 3 | ОК 07 |
|  | Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическая работа №3 Использование первичных средств пожаротушения | 2 |  |

| Раздел II. Основы военной службы | 25 |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе | Содержание учебного материала | 5 | ОК 06 |
|  | Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом Порядок прохождения военной службы |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическая работа № 4 Определение воинских званий и знаков различия | 1 |  |
| Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации | Содержание учебного материала | 6 | ОК 06 |
|  | Военная присяга Боевое Знамя воинской части Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих Суточный наряд роты Воинская дисциплина Караульная служба. Обязанности и действия часового |  |  |
| Тема 2.3. Строевая подготовка | Содержание учебного материала | 5 | ОК 06 |
|  | Строи и управление ими Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него Строи отделения |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическая работа № 5 Освоение методик проведения строевой подготовки | 1 |  |

| Тема 2.4. Огневая подготовка | Содержание учебного материала | 2 | ОК 06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата |  |  |
| Тема 2.5. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь | Содержание учебного материала | 7 | ОК 07 |
|  | Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного сдавливания Ожоги. Поражение электрическим током. Перегревание, переохлаждение организма. Отравления. Клиническая смерть |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | Практическая работа № 6 Правила наложения повязок различных типов | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №7 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца | 1 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
|  | Всего: | 36 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,

оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;

- раздаточный материал по гражданской обороне;

- кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;

- плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;

- карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;

- тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;

- контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;

- нормативно-правовые источники;

- макет автомата Калашникова;

- противогазы;

- винтовки пневматические,

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- экран

- мультимедиапроектор

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Печатные издания

- Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование).

    - Дополнительные источники

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный Закон «Об обороне»;

- Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»;

- Федеральный Закон «О гражданской обороне»;

- Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Федеральный Закон  «О пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон «О противодействии терроризму»;

- Федеральный Закон «О безопасности»;

- Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения».

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; | Менее 70 % правильных ответов - «неудовл» 70%-80% - «удовлетворительно» 80%-90% - «хорошо» 90%-100% «отлично» | оценка выполнения заданий в тестовой форме |

| Умения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; использовать способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим описывать значимость своей профессии; соблюдать нормы экологической безопасности. | владение способами организации и проведения мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; применение профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; использование первичных средств пожаротушения; применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; использование способов бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказание первой помощи пострадавшим описание значимости своей профессии соблюдение норм экологической безопасности | оценка результатов выполнения практических работ |

Приложение II.4

к ОПОП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

примерная Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04. Физическая культура»

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04. Физическая культура является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Учебная дисциплина ОП.04. Физическая культура обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 40 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 34 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

  - тематический план и содержание дисциплины ОП. О5. Физическая культура

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала | 6 | ОК 08. |
|  | Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций организма. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организма необходимых для успешного освоения профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении физических упражнений |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа №1 Выполнение упражнений на развитие ловкости | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на высоте и узкой опоре | 2 |  |
| Тема 1.2. Основы здорового образа жизни | Содержание учебного материала | 5 | ОК 08. |
|  | Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами физической культуры. Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального напряжения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа №3 Упражнения на развитие выносливости | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 выполнение упражнений для снятия психоэмоционального напряжения, возникшего в результате воздействия неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда | 2 |  |
| Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | Содержание учебного материала | 27 | ОК 08. |
|  | Упражнения, способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении профессиональных навыков. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |
|  |  | Практическая работа №5 Кросс по пересеченной местности. | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №6 Бег на 150 м в заданное время. | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №7 Прыжки в длину способом «согнув ноги». | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №8 Метание гранаты в цель. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №9 Метание гранаты на дальность. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №10 Челночный бег 3х10. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №11 Прыжки на различные отрезки длинны. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №12 Выполнение максимального количества элементарных движений. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №13 Опорные прыжки через гимнастического козла и коня. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №14 Упражнения на снарядах. | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №15 Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №16 Ходьба по гимнастическому бревну. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №17 Упражнения с гантелями. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №18 Упражнения на гимнастической скамейке. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №19 Акробатические упражнения. | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №20 Упражнения в балансировании. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №21 Упражнения на гимнастической стенке. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №22 Преодоление полосы препятствий. | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №23 Выполнение упражнений на развитие быстроты и частоты движений. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №24 Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции. | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №25 Броски мяча в корзину с различных расстояний. | 1 |  |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Всего: | 40 |  |

3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

спортивный зал, оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

- Гимнастическое оборудование

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Перекладина |
| 2. | Брусья параллельные (разновысокие) |
| 3. | Канат подвесной |
| 4. | Стеллажи гимнастические |
| 5. | Конь гимнастический |
| 6. | Козел гимнастический |
| 7. | Мостик деревянный |
| 8. | Маты гимнастические |
| 9. | Мяч набивной |
| 10. | Скамейка гимнастическая |
| 11. | Канат для перетягивания |
| 12. | Скакалки |
| 13. | Обручи |

- Легкоатлетический инвентарь

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Флажки судейские |
| 2. | Гранаты учебные 500 гр. |
| 3. | Гранаты учебные 700 гр. |
| 4. | Туфли с шипами |
| 5. | Эстафетные палочки |
| 6. | Спортивная форма |
| 7. | Секундомер |

Оборудование и инвентарь для спортивных игр

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Форма футбольная |
| 2. | Насос механический |
| 3. | Футболки с номерами |
| 4. | Шашки |
| 5. | Щиты баскетбольные |
| 6. | Стойки баскетбольные |
| 7. | Сетки волейбольные |
| 8. | Сетки баскетбольные |
| 9. | Мячи баскетбольные |
| 10. | Мячи волейбольные |
| 11. | Ракетки для бадминтона |
| 12. | Воланчики для бадминтона |
| 13. | Мячи футбольные |
| 14. | Иглы для мячей |
| 15. | Столы для настольного тенниса |
| 16. | Сетки для настольного тенниса |
| 17. | Ракетки для настольного тенниса |

V. Технические средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Электронное табло |
| 2. | Секундомер электронный |
| 3. | Стойки измерители для прыжков в высоту |
| 4. | Рулетка |
| 5. | Счетные доски для настольного тенниса |

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- экран

- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные  образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

    - Печатные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 (Среднее профессиональное образование) (электронное издание: pdf-файл)

Электронные ресурсы

| № п/п | Адрес сайта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | http://spo.1september.ru/urok/ | Статьи опубликованные в журнале «Спорт в школе» |
|  | http://www.sportreferat.ru/sport.htm | Рефераты на спортивную тематику |
|  | http://www.infosport.ru | Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала |
|  | http://www.russiabasket.ru/ | Российская федерация баскетбола |
|  | http://www.volley.ru/ | Российская федерация волейбола |

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения | Менее 70 % правильных ответов - «неудовл» 70%-80% - «удовлетворительно» 80%-90% - «хорошо» 90%-100% «отлично» | оценка выполнения заданий в тестовой форме |
| Умения: |  |  |
| использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | выполнение упражнений, способствующих развитию группы мышц участвующих в трудовой деятельности; выполнение упражнений для снятия психоэмоционального напряжения психоэмоционального напряжения | оценка результатов выполнения практической работы |

Приложение II.5

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно- коммунального хозяйства

примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05. Английский язык в профессиональной деятельности

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | . |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05. Английский язык в профессиональной деятельности

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Английский язык в профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Учебная дисциплина ОП.05 Английский язык в профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.3 ПК 4.1, ПК 4.2 | применять профессионально-ориентированную лексику в процессе профессиональной деятельности; читать техническую документацию согласно стандартам ISO | основы разговорной речи с применением лексического и грамматического минимума, необходимого для выполнения профессиональных задач; профессиональные термины и определения для чтения нормативной документации, чертежей, инструкций. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в том числе: | 32 |
| теоретическое обучение | 2 |
| практические занятия | 28 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

|  | Обязательная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Английский язык-язык международного общения | Содержание учебного материала | 1 | ОК 10 |
|  | Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях социального общения. Грамматический материал: - местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный падеж, неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every; - простые предложения, утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные предложения и порядок слов в них |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическая работа №1. Ведение беседы/дискуссии на тему: «Профессия и проблемы выбора будущей профессии. Профессиональное образование в России. Возможности получения профессионального образования» | 1 |  |
|  | Практическая работа №2. Ведение беседы/дискуссии на тему: «История возникновения и развития международного движения WorldSkills. Страны принимающие олимпиаду. Географическое положение стран, природные особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи, спорт. Отдых, туризм, культурные достопримечательности страны» | 1 |  |
| Тема 1.3. Английский язык в профессиональном общении. | Содержание учебного материала | 1 | ОК 10 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.3 ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Общение на английском языке в сфере профессиональной деятельности. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях профессионального общения. Чтение и перевод профессиональных текстов. Грамматический материал: -Основные правила и особенности использования времени Present Simple. |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных работ | 26 |  |
|  | Квалификации «Электрогазосварщик и слесарь-сантехник» | 26 |  |
|  | Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки. Инструкция по безопасности». Лексический материал: газовая сварка, ручная сварка, сварной шов, наплавка, нарезка, частично механизированная сварка, стальная щетка, наждачная бумага. Грамматический материал: основные правила использования времени Past Simple. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки. Инструкция по безопасности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Особенности газовой сварки конструкций» Лексический материал: классификация оборудования, узлы, детали трубопровода, типы сплавов металлов (сталей, чугуна, цветных металлов), защитная маска, держатель, электрод. Грамматический материал: имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Чтение и перевод текста на тему «Особенности газовой сварки конструкций» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Особенности дуговой сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» Лексический материал: основные виды металла (чугуны, легированные стали, цветные металлы), реостат. Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий; производные от some, any, every. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Особенности дуговой сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Основы текущего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» Лексический материал: системы контроля, средства крепления, фитинги, фасонные части, трубы. Грамматический материал: образование и использование времени Future Simple. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основы текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения» Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, болты-гайки нарезка резьбы, сверление, крепление. типы ключей, отверток, ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. Грамматический материал: образование и использование времени Present Continuous. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основы текущего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие10. Ведение диалога на тему « Осуществление подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-переходники, контргайки, фитинги, краны. Грамматический материал: образование и употребление времени Present Perfect. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Осуществление подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта систем водоснабжения и отопления» Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. Грамматический материал: имена прилагательные; сравнительная и превосходная степень прилагательных. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой; основные случаи употребления. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение ремонта систем водоснабжения и отопления» | 2 |  |
|  | Квалификации «Слесарь-сантехник и плотник» | 26 |  |
|  | Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Основы текущего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» Лексический материал: системы контроля, средства крепления, фитинги, фасонные части, трубы. Грамматический материал: образование времени Present Simple и Present Progressive. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Ведение диалога на тему «Основы текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения» Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, болты-гайки нарезка резьбы, сверление, крепление. типы ключей, отверток, ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. Грамматический материал: Особенности употребления модальных глаголов долженствования. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Чтение и перевод текста на тему «Основы текущего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Ведение диалога на тему « Осуществление подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-переходники, контргайки, фитинги, краны. Грамматический материал: основные правила употребления модальных глаголов can, must, should, have to. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Чтение и перевод текста на тему «Осуществление подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта систем водоснабжения и отопления» Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. Грамматический материал: Модальный глагол may. Слова – заменители модальных глаголов: allow, to be able to. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение ремонта систем водоснабжения и отопления» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основные виды столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» Лексический материал: столярный инструмент (ножовка, стамеска, долото, нож, клещи, добойник, зажимы , виды антисептиков и огнезащитные составы для дерева, поперечное перепиливание, окорка, обтесывание, шлифовка, . Грамматический материал: Образование будущего времени в Present Continuous. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Ведение диалога на тему «Основные породы древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление простых столярных изделий» Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, рубанок, шуруповерт напильники, способы обработки древесины. Грамматический материал: Особенности образования формы глагола в Past Simple. Модальные глаголы в прошедшем времени. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Основные породы древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление простых столярных изделий» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Изготовление и установка простых столярных изделий» Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, рубанок, шуруповерт, напильники, способы обработки древесины осмолка, подгонка, виды обработки лесоматериалов, типы соединений деревянных изделий. Грамматический материал: Основные типы вопросов. Общий, специальный, разделительный, альтернативный. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Изготовление и установка простых столярных изделий» | 2 |  |
|  | Квалификации «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник» | 26 |  |
|  | Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Основные электромонтажные работы. Инструкция по безопасности» Лексический материал: переключатель, розетка, штекер, сечения кабеля, напряжение, изоляция, распределительный щит, мультиметр, проводники, постоянный ток, переменный ток. Грамматический материал: основные правила использования времени Past Simple. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Основные электромонтажные работы. Инструкция по безопасности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Виды и назначение электромонтажного инструмента» Лексический материал: измерительные приборы, штангенциркуль, гаечные ключи, диэлектрик, дрель, вольтметр, амперметр. мультиметр, проводники, постоянный ток, переменный ток Грамматический материал: имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Чтение и перевод текста на тему «Виды и назначение электромонтажного инструмента» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Основные виды электрических схем, чертежей» Лексический материал: измерительные приборы, штангенциркуль, гаечные ключи, диэлектрик, дрель, вольтметр, амперметр. мультиметр, проводники, постоянный ток, переменный ток. Грамматический материал: образование и использование времени Future Simple. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды электрических схем, чертежей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Текущее обслуживание осветительных сетей» Лексический материал: клеммники, паяльник, изоляционная лента, индикатор напряжения и тока, бокорезы, плоскогубцы, диэлектрические перчатки. Грамматический материал: образование и использование времени Present Continuous. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Чтение и перевод текста на тему «Текущее обслуживание осветительных сетей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Ведение диалога на тему «Основные виды столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» Лексический материал: столярный инструмент (ножовка, стамеска, долото, нож, клещи, добойник, зажимы , виды антисептиков и огнезащитные составы для дерева, поперечное перепиливание, окорка, обтесывание, шлифовка, . Грамматический материал: Особенности образования формы глагола в Past Simple. Модальные глаголы в прошедшем времени | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 11. Ведение диалога на тему «Основные породы древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление простых столярных изделий» Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, рубанок, шуруповерт напильники, способы обработки древесины. Грамматический материал: основные правила употребления модальных глаголов can, must, should, have to. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 12. Чтение и перевод текста на тему «Основные породы древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление простых столярных изделий» | 1 |  |
|  | Практическое занятие 13. Ведение диалога на тему «Изготовление и установка простых столярных изделий» Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, рубанок, шуруповерт, напильники, способы обработки древесины осмолка, подгонка, виды обработки лесоматериалов, типы соединений деревянных изделий. Грамматический материал: Образование основных типов вопросов. Общий, специальный, разделительный, альтернативный. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 14. Чтение и перевод текста на тему «Изготовление и установка простых столярных изделий» | 2 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплекты раздаточных материалов,

- фонд оценочных средств;

техническими средствами обучения:

- оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением:

- операционная система MSWindowsXP Professional

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Агабекян,И.П. Английский язык для средних профессиональных заведений[Текст]. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2013

- Афанасьева, О.В. Английский язык. Х кл. [Текст]: учебник с прил. на электрон.носителе: углубл.уровень/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – М.: Просвещение, 2014.

- ЖКХ. Новые правила оказания услуг; КноРус - Москва, 2013.

- Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнов. – 16-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 336 с.

- Голубев, А.П.  Английский язык для технических специальностей [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ А.П. Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнов. – 8- е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 208 с.

- Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних профессиональных заведений [Текст]: учеб.пособие/ А.Л.Луговая. – М.: Высш.шк., 2013. – 166 с.

- PlanetofEnglish [Текст]: учебник англ.яз. для учреждений СПО с прил. на электрон.носителе/ [Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик]. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 256 с.: ил. – (Профессиональное образование)

    - Электронные издания (ресурсы):

Обучающие материалы

http://www.window.edu;

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для формирования и совершенствования всех видео-речевых умений и навыков.

www.context.reverso.net – тематический словарь профессиональной лексики

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htmhttp://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm

www.handoutsonline.comhttp://www.handoutsonline.com/

www.enlish-to-go.com (for teachers and students)

Методические материалы

www.prosv.ru/umk/sportlightTeacher’sPortfolio

www.macmillan.ru.

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| применять профессионально-ориентированную лексику в процессе профессиональной деятельности; читать техническую документацию | ведение диалога на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; общение между участниками движения WS разных стран в официальных и неофициальных ситуациях с использованием потенциального словаря интернациональной лексики; сообщение сведений о себе; применение в ситуациях профессионального общения наименование инструментов, приспособлений, материалов необходимых для изготовления арматурных сеток и каркасов | Оценка результатов, выполнения практических работ |
| Знания: | Менее 70 % правильных ответов - «неудовл» 70%-80% - «удовлетворительно» 80%-90% - «хорошо» 90%-100% «отлично» | Оценка выполнения тестовых заданий |
| основы разговорной речи с применением лексического и грамматического минимума, необходимого для выполнения профессиональных задач; профессиональные термины и определения для чтения нормативной документации, чертежей, инструкций. |  |  |

Приложение III.2

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО КВАЛИФИКАЦИИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

2018

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: электрогазосварщик и слесарь-сантехник. Каждая квалификация осваивается в рамках изучения одного отдельного модуля:

- квалификация Слесарь-сантехник – в рамках изучения ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;

- квалификация Электрогазосварщик – в рамках изучения ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления.

Формы обучения:  очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:       4428 часов.

  - Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий по квалификации Электрогазосварщик рекомендуется применять следующие материалы:

| Квалификация | Профессиональный стандарт | Компетенция Ворлдскиллс |
| --- | --- | --- |
| Электрогазосварщик | В условиях отсутствия профессионального стандарта возможно использование профессионального стандарта «Сварщик», утвержденого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 701 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.2014 г, регистрационный номер №31301) | Сварочные технологии |

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

| Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные компетенции | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий |
| --- | --- |
| Демонстрационный экзамен |
| ВД.2 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления | Модуль 1, 2, 3, 4. |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. | Модуль 1 |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. ПК 2.4 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. | Модуль 2 |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. ПК 2.5 Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. | Модуль 3 |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль выполненных операций. ПК 2.6 Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. | Модуль 4 |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

| Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / Ворлдскиллс Интернешнл | Сварочные технологии |
| --- | --- |
| Общее количество модулей в задании для ДЭ | 4 модуля |
| Количество модулей в задании ДЭ для одного студента | 4 модуль |
| Время выполнения трёх модулей задания демонстрационного экзамена: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 | 8 академических часов 4 часа 3 часа 4 часа 3 часа |
| Введение вариативного модуля на уровне образовательной организации по согласованию с работодателем | возможно |
| Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между двумя модулями | 100 баллов |

2.2. Порядок проведения процедуры

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов, участвующих в процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и требований, приведенных в данном «Задании демонстрационного экзамена».

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

В ходе оценки выпускники демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения профессиональными и общими компетенциями программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Задание состоит из 3 модулей и соответствует содержанию ПМ.02 Выполнение сварочных работ при изготовлении арматурных  сеток и каркасов.

Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс Россия.

Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

Модуль 1.

Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 3,2 мм. согласно чертежа.

Примечание:

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении.

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри конструкции не допустимо.

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже.

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм.(+2мм./-0мм.), если не указано иное.

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении.

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва абразивными кругами не допускается.

Модуль 2.

Произвести сварку конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщиной 3 мм. согласно чертежа.

Примечание:

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении.

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри конструкции не допустимо.

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже.

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом  4мм.(0/+2мм.).

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении.

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва абразивными кругами не допускается.

Модуль 3.

Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 3,2 мм. согласно чертежа.

Примечание:

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении.

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри конструкции не допустимо.

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже.

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм.(+2мм./-0мм.), если не указано иное.

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении.

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва абразивными кругами не допускается.

Модуль 4.

Произвести сварку конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщиной 3 мм. согласно чертежа.

Примечание:

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении.

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри конструкции не допустимо.

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже.

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом  4мм.(0/+2мм.).

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении.

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва абразивными кругами не допускается.

Условия выполнения практического задания:

Время на выполнение задания:

Модуль 1 – 4 часа;

Модуль 2 – 3 часа;

Модуль 3 – 4 часа;

Модуль 4 – 3 часа.

Оснащение рабочего места:

Пост ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

Пост ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

Пост газовой сварки.

Пост частично механизированной сварки.

Тренировочная стальная пластина 3мм.

Тренировочная стальная пластина 10мм.

Комплект деталей для модулей 1, 2, 3, 4..

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм.

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 4,0мм.

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм.

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø4,0мм.

Бухта сварочной проволоки марки 1,2 Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм.

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали Ø 2,4мм.

Щетка дисковая стальная.

Угловая шлифовальная машина (под круг 125 мм).

Щиток для работы с УШМ.

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3.

Металлическая щетка ручная (узкая).

Молоток-шлакаотделитель.

Кусачки для проволоки.

Очки защитные прозрачные.

Линейка металлическая 500мм.

Угловая линейка.

Штангенциркуль 250мм. с глубиномером.

Магнитные угольники 100х100.

Маска сварочная.

Костюм сварщика.

Обувь сварочная.

Краги сварщика.

Перчатки сварщика для TIG сварки.

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1. Порядок оценки

| № п/п | Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль 1. | 25 |
| 1 | Изделие полностью очищено? | 0,5 |
| 2 | Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога дугой? | 1 |
| 3 | Все соединения модуля выполнены без линейных смещений? | 0,5 |
| 4 | Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям? | 1 |
| 5 | Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 6 | Тавровое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 7 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 8 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 9 | Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 10 | Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует ТО и Чертежу? | 1 |
| 11 | Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? | 1 |
| 12 | Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 13 | Стыковое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 14 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 15 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 16 | Стыковое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 17 | Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена полностью? | 1 |
| 18 | Стыковое соединение - Наружное усиление швов находится в допуске? | 1 |
| 19 | Угловое соединение - Ширина шва постоянна? | 1 |
| 20 | Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 21 | Угловое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 22 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 23 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 24 | Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 25 | Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверхность? | 1 |
| 26 | Изделие выдерживает давление 10 Бар | 1 |
|  | Модуль 2. | 25 |
| 27 | Изделие полностью очищено? | 1 |
| 28 | Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога дугой? | 1 |
| 29 | Все соединения модуля выполнены без линейных смещений? | 1 |
| 30 | Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям? | 1 |
| 31 | Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 32 | Тавровое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 33 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 34 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 35 | Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 36 | Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует ТО и Чертежу? | 1 |
| 37 | Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? | 1 |
| 38 | Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 39 | Стыковое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 40 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 41 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 42 | Стыковое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 43 | Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена полностью? | 1 |
| 44 | Стыковое соединение - Наружное усиление швов находится в допуске? | 1 |
| 45 | Угловое соединение - Ширина шва постоянна? | 1 |
| 46 | Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 47 | Угловое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 48 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 49 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 50 | Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 51 | Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверхность? | 1 |
|  | Модуль 3. | 25 |
| 52 | Изделие полностью очищено? | 0,5 |
| 53 | Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога дугой? | 1 |
| 54 | Все соединения модуля выполнены без линейных смещений? | 0,5 |
| 55 | Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям? | 1 |
| 56 | Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 57 | Тавровое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 58 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 59 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 60 | Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 61 | Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует ТО и Чертежу? | 1 |
| 62 | Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? | 1 |
| 63 | Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 64 | Стыковое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 65 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 66 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 67 | Стыковое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 68 | Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена полностью? | 1 |
| 69 | Стыковое соединение - Наружное усиление швов находится в допуске? | 1 |
| 70 | Угловое соединение - Ширина шва постоянна? | 1 |
| 71 | Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 72 | Угловое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 73 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 74 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 75 | Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 76 | Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверхность? | 1 |
| 77 | Изделие выдерживает давление 10 Бар | 1 |
|  | Модуль 4. | 25 |
| 78 | Изделие полностью очищено? | 1 |
| 79 | Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога дугой? | 1 |
| 80 | Все соединения модуля выполнены без линейных смещений? | 1 |
| 81 | Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям? | 1 |
| 82 | Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 83 | Тавровое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 84 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 85 | Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 86 | Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 87 | Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует ТО и Чертежу? | 1 |
| 88 | Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? | 1 |
| 89 | Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 90 | Стыковое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 91 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 92 | Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 93 | Стыковое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 94 | Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена полностью? | 1 |
| 95 | Стыковое соединение - Наружное усиление швов находится в допуске? | 1 |
| 96 | Угловое соединение - Ширина шва постоянна? | 1 |
| 97 | Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины оотсутствуют? | 1 |
| 98 | Угловое соединение - Сварные швы сформированы правильно? | 1 |
| 99 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? | 1 |
| 100 | Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? | 1 |
| 101 | Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | 1 |
| 102 | Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверхность? | 1 |
|  | ИТОГО: | 100 |

    - Порядок перевода баллов в систему оценивания.

«отлично» - 100-86

«хорошо» - 85-66

«удовлетворительно»- 65-41

«неудовлетворительно»- 20-1

Приложение III.3

к ПООП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям плотник

2018

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии среднего профессионального образований 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующего сочетания квалификаций: электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник

Квалификации осваиваются параллельно. Каждая квалификация осваивается в рамках изучения одного отдельного модуля:

- квалификация электромонтажник по освещению и осветительным сетям – в рамках изучения ПМ.03 Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- квалификация плотник – в рамках изучения ПМ.04 Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:       4428 часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев

  - Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется применять следующие материалы:

| Квалификация | Профессиональный стандарт | Компетенция Ворлдскиллс |
| --- | --- | --- |
| электромонтажник по освещению и осветительным сетям | «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации РФ 25 января 2016 г. Регистрационный N 40766) | Электромонтаж |

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

| Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные компетенции | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий |
| --- | --- |
| Демонстрационный экзамен |
| ВД.03 Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Модуль 1, 2. |
| ПК 3.1 Обеспечивать монтаж электросиловых, слаботочных и осветительных сетей. ПК 3.2 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. | Модуль 1. |
| ПК 3.3 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. | Модуль 2. |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

| Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / Ворлдскиллс Интернешнл | Сварочные технологии |
| --- | --- |
| Общее количество модулей в задании для ДЭ | 2 модуля |
| Количество модулей в задании ДЭ для одного студента | 2 модуль |
| Время выполнения трёх модулей задания демонстрационного экзамена: Модуль 1 Модуль 2 | 8 академических часов 7 часов 1 час |
| Введение вариативного модуля на уровне образовательной организации по согласованию с работодателем | возможно |
| Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена одним обучающимся, распределяемое между двумя модулями | 100 баллов |

2.2. Порядок проведения процедуры

Варианты заданий демонстрационного экзамена для обучающихся, участвующих в процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и требований, приведенных в данном «Задании демонстрационного экзамена».

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

В ходе оценки выпускники демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения профессиональными и общими компетенциями программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Задание состоит из 2 модулей и соответствует содержанию ПМ.03 Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс Россия.

Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

Модуль 1.

Выполнить монтаж и наладку силового и осветительного электрооборудования в соответствии со схемами рисунков 1 и 2

В процессе выполнения модуля 1 обучающийся должен прочитать электрическую схему и на ее основе осуществить электромонтаж на учебном стенде.

Часть 1. «Система реверсивного пуска двигателя» имитирует работу электрика на предприятии жилищно-коммунальной сферы. В рамках задания однофазный двигатель подключается к электросети через контакторы, установленные в электрическом щитке. Для управления двигателем, фазный провод проходит через аварийную кнопку-грибок «стоп», кнопку стоп без цветовой индикации и кнопки «пуск1» и «пуск2. При нажатии на кнопки «пуск1» двигатель начинаетвращаться по часвой стрелке, а при нажатии на кнопки «пуск2» ( против часовой стрелки. При нажатии на кнопку «стоп» двигатель прекращает работать. При нажатии на аварийную кнопку двигатель выключается.

Часть 2. «Система управления освещением» имитирует работу электрика жилищно-коммунальной сферы по эксплуатации многоквартирного жилого дома. На стенде оюучающийся должен подключить систему освещения и розеточную линию. На учебном стенде установлены 2 лампы, 2 выключателя и электрическая розетка. Система управления освещением включает в себя использование датчика движения и реле времени. Электрическая розетка подключается через дополнительный автоматический выключатель.

Рисунок 1 ( Монтажная размертка

Рисунок 1 ( Схема электрическая принципиальная

Примечание:

- Задание модуля выполняется на специально разработанном учебном стенде.

- В рамках задания обучающийся:

  - Готовит стенд к работе (вскрывает основные узлы: электрический щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки);

  - Подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию, маркирует провода, обжимает наконечники;

  - Проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи представленного инструмента;

  - Проверяет работоспособность системы при помощи прозвонки;

  - Подключает представленный на макете электродвигатель, включает источники света

Модуль 2.

Выявить неисправности в работе схемы  подключения электрооборудовани (рис. 2) и устранить их.

В схему, собранную на стенде согласно задания модуля 1 вносятся 10 изменений, иммитирующих неисправности в работе схемы. В течение 1 часа экзаменующийся должен обследовать стенд, найти неисправности и устранить.

Примечание:

- Внесение неисправностей производится наставником (экспертом) без подачи напряжения

- В число используемых для задания цепей используются смонтированные в 1 модуле цепи

- Количество неисправностей должно быть фиксированным

- В число неисправностей могут входить:

  - неправильное присоединение проводника (короткое замыкание);

  - ошибка в цветографической схеме проводников;

  - неправильная маркировка проводника и т.д.

- Для выполнения требований данного модуля, экзаменующимся предоставляются контрольные приборы (мультиметры). Приборы должны соответствовать требованиям в области техники безопасности.

    - Условия выполнения практического задания:

Время на выполнение задания Модуля 1- 7 часов

Время на выполнение задания Модуля 2- 1 час

Оснащение рабочего места:

|  | Наименование инструмента | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верстак | шт | 1 |
|  | Стул | шт | 1 |
|  | Ящик для материалов (пластиковый короб) | шт | 1 |
|  | Корзина для мусора; | шт | 1 |
|  | Диэлектрический коврик; | шт | 1 |
|  | Веник и совок; | шт | 1 |
|  | Стусло поворотное | шт | 1 |
|  | Стремянка | шт | 1 |
|  | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | шт | 1 |
|  | Отвертка универсальная серии MASTER PH 0x75 мм | шт | 1 |
|  | Отвертка универсальная серии MASTER PH 1x100 мм | шт | 1 |
|  | Отвертка универсальная серии MASTER PH 1x100 мм | шт | 1 |
|  | Отвертка диэлектрическая серии EXPERT SL 2,5х0,4х75 мм | шт | 1 |
|  | Устройство для снятия изоляции АС 0,18-6 | шт | 1 |
|  | Клещи обжимные К0-04Е | шт | 1 |
|  | Мультиметр цифровой Master MAS830L | шт | 1 |
|  | Ножовка по металлу | шт | 1 |
|  | Отвертка аккумуляторная | шт | 1 |
|  | Уровень металлический 40 см. | шт | 1 |
|  | Рулетка 3 м | шт | 1 |
|  | Карандаш простой | шт | 1 |
|  | Точилка для карандаша | шт | 1 |
|  | Блокнот для записей | шт | 1 |
|  | Ручка шариковая | шт | 1 |
|  | Перчатки рабочие | шт | 1 |
|  | Очки защитные, 1 оптический класс | шт | 1 |

|  | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лоток проволочный 35х100 | м. | 3 |
|  | Кронштейн настенный осн.150 мм. INOX | шт. | 5 |
|  | Соединительный комплект двойной MDS20 | шт. | 16 |
|  | Соединитель перфорированный CP | шт. | 2 |
|  | Кабельный канал "Праймер" 120х55 | м. | 2 |
|  | Заглушка для кабельный канал "Праймер" 120х55 | шт. | 2 |
|  | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | шт. | 1 |
|  | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK | шт. | 3 |
|  | Рамка и суппорт на 2 модуля 45×45 (в КК120х55) | шт. | 2 |
|  | Рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 (в КК120х55) | шт. | 1 |
|  | Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 (в КК120х55) | шт. | 1 |
|  | Розетка РКИ-20-00-П RJ45 (в КК 120х55) | шт. | 1 |
|  | Кабельный канал "Элекор" 40х60 | м. | 2 |
|  | Кабельный канал "Элекор" 25х16 | м. | 3 |
|  | Труба ПВХ жесткая д16 | м. | 2 |
|  | Крепление д16 | шт. | 20 |
|  | Труба ПВХ жесткая д20 | м. | 2 |
|  | Крепление д20 | шт. | 10 |
|  | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | шт. | 10 |
|  | Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК | шт. | 10 |
|  | Поворот на 90° труба-труба CRSG | шт. | 6 |
|  | Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 | шт. | 4 |
|  | Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А ВСк10-1-0-КБ | шт. | 1 |
|  | Датчики движения инфракрасные ДД-025 | шт. | 1 |
|  | Светильник светодиодный ДПО1601 | шт. | 1 |
|  | Светильники серии ЛСП3901 (18Вт) | шт. | 1 |
|  | Вентилятор типа Вентс 100 ВКОк | шт | 1 |
|  | Стационарная вилка ССИ-515 серии MAGNUM | шт. | 1 |
|  | Стационарная розетка ССИ-114 серии MAGNUM | шт. | 1 |
|  | Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM | шт. | 1 |
|  | Переносная вилка ССИ-014 серии MAGNUM | шт. | 1 |
|  | Эл.Двиг.3ф.АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | шт. | 1 |
|  | ШРн-2x48з-1 74 IP54 UNIVERSAL | шт | 1 |
|  | Счетчик 3фазн STAR 301 IEK | шт | 1 |
|  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 1 |
|  | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК |  | 1 |
|  | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 2 |
|  | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | шт | 1 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | шт | 20 |
|  | Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК | шт | 1 |
|  | Реле времени с задержкой на включение RV-01 (евроавтоматика) | шт | 1 |
|  | Реле времени с задержкой на выключение РО-415 (евроавтоматика) | шт | 1 |
|  | Контакт состояния (аварийный) КСВ47 | шт | 1 |
|  | Контакторы модульные КМ MKK20-20-22 | шт | 3 |
|  | Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4-КЭАЗ | шт | 1 |
|  | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | шт | 60 |
|  | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | шт | 20 |
|  | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | шт | 20 |
|  | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | шт | 2 |
|  | Корпус КП101 для кнопок 1 место | шт. | 1 |
|  | Корпус КП103 для кнопок 3 места | шт. | 1 |
|  | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленая | шт | 2 |
|  | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная | шт | 1 |
|  | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная | шт | 1 |
|  | Саморезы металл 3,5х20 | шт. | 50 |
|  | Саморезы металл с пером 3,5х30 | шт. | 50 |
|  | Саморезы универсальные 3,5х25 | шт. | 100 |
|  | Саморезы универсальные 3,5х35 | шт. | 250 |
|  | Кабель ПВС 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | м | 5 |
|  | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | м | 50 |
|  | Кабель ВВГ 5х4 | м | 4 |
|  | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | м | 4 |
|  | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | м | 6 |
|  | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | м | 3 |
|  | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | м | 8 |
|  | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | м | 6 |
|  | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | м | 30 |
|  | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | м | 40 |
|  | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК (20 шт) | упак | 1 |
|  | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | упак | 1 |
|  | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | упак | 1 |
|  | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | упак | 1 |
|  | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | упак | 1 |

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1. Порядок оценки

| № п/п | Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль 1 | 80 |
|  | Использование СИЗ, соблюдение правил ТО и ТБ |  |
|  | Соблюдение правил безопасности | 0.8 |
|  | Содержание рабочего места во время и по окончании работ |  |
|  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор | 0.8 |
|  | Проведение испытаний |  |
|  | Наличие металлосвязи с оборудованием на которое будет подаваться напряжение. При отсутствии, напряжение не подается до исправления | 3 |
|  | Соединения с шиной РЕ выполнены согласно нормативной документации и рекомендацией производителя. у участника. | 2 |
|  | Защитные крышки устройств и кабеленесущий систем закрыты | 0.5 |
|  | Щит надежно закреплен к основанию. Отсутствуют внешние механические повреждения. На механизме закрывания дверцы установлены все шпильки | 0.4 |
|  | Ввод в эксплуатацию и работа схемы |  |
|  | Вкл. Ввод QF1: наличие напряжения на КМ1,КМ2, QF, SF | 3 |
|  | Вкл. SB1=> Вкл. KM1 =>, вращение М | 2 |
|  | Вкл. SB3=> Выкл. KM1 => Выкл. М | 1 |
|  | Вкл. SB2=> Вкл. KM2 => обратное вращение М, | 2 |
|  | Вкл. SB3=> Выкл. KM2 => Выкл. М | 1 |
|  | Вкл. QF2 =>Включение питания оборудования за выключателем | 0.5 |
|  | Вкл. SА2 => Выкл. KM3 => ЕL1 вкл.=>через 5 сек Вкл вентилятор, через 10 сек Выкл. вентилятор | 3 |
|  | Вкл. диф автомат QFD1: наличие напряжения в розетке XS2 | 2.5 |
|  | Вкл. QF3 => ЕL2 Вкл | 1 |
|  | Переключение SA2 =>Выкл. ЕL2 => Подкл. ВК => при срабатывании ВК => ЕL2 Вкл | 3 |
|  | Нажатие SB3 (Аварийный стоп): Снятие напряжения с оборудования | 2.5 |
|  | Разработка схемы, выбор проводников |  |
|  | Цвет проводников: N - синий, голубой, PE - желто-зеленый, 24В- белый | 1 |
|  | Корректный выбор вводного кабеля: Кабель ВВГ 5х4 мм² | 1 |
|  | Корректный выбор сечения проводников: Коммутация щита до ввода групповых автоматов выполнена проводниками 2,5 мм² | 1.5 |
|  | Корректный выбор проводников к силовым разъемам (ССИ014): Силовая цепь должна быть выполнена проводниками 2,5 мм² | 1 |
|  | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации: Цепь управления ШР должна быть выполнена проводниками 1,5 мм² | 1.5 |
|  | Расположение модульного оборудования: Оборудование разделено по цепям управления, корректная установка оборудования | 1 |
|  | Коммутация: фазировка, правильность подключения КМ | 1 |
|  | Корректный выбор проводников к светильникам: типа ПВС 3х1,5 | 1.5 |
|  | Корректный выбор проводников к розеткам: типа ПВС 3х2,5 | 1 |
|  | Корректный выбор проводников к кнопкам и выключателям: типа ПВ-3 1х1,5 мм² | 1.5 |
|  | Дополнительные расходные материалы: Участник не запросил дополнительного оборудования и расходных материалов | -1 |
|  | Маркировка проводников ШР: Не менее 50% проводников корректно промаркированы | 1.5 |
|  | Нет повреждений оборудования: Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений | 1 |
|  | Проверка объема работ. Соответствие схемам |  |
|  | Монтаж силовых разъемов и розеток: все элементы установлены | 2 |
|  | Монтаж элементов управления, датчик движения: все элементы установлены | 2 |
|  | Монтаж светильников, вентилятора: все элементы установлены | 2.5 |
|  | Монтаж жестких труб, муфт, поворотов д16: все элементы установлены | 0.5 |
|  | Монтаж жестких труб, муфт, поворотов д20: все элементы установлены | 1 |
|  | Монтаж кабельного канала 100х60: все элементы установлены | 2 |
|  | Монтаж кабельных каналов 60х40, 25х16: все элементы установлены | 1.5 |
|  | Монтаж проволочных лотков: система лотков полностью установлена и закреплена | 2.5 |
|  | Монтаж щита (ШР): крепление, крышки, надписи, заземление, значки, повреждения, примыкания, разметка, общий вид, загрязнения | 1.5 |
|  | Общий вид. Качество монтажа |  |
|  | Проволочный лоток: крепление и расположение кронштейнов, крепление лотков, изгибы в углах, непрерывность на поворотах, места отреза, повреждения, заземление, общий вид, укладка проводов | 3 |
|  | Кабель-канал 100х60: надежность крепления, крышки, зазоры, заглушки, повреждения, защитная пленка, стружки, заусенцы, разметка, места примыкания, встраиваемые устройства, общий вид | 2.5 |
|  | Труба жесткая: крепления, повороты, повреждения, разметка, места примыкания, общий вид | 1 |
|  | Монтаж проводов открытым способом: крепления, повороты, повреждения, разметка, общий вид | 1.5 |
|  | Проводники и подключения: наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди, надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели, заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана | 2 |
|  | Проводники и подключения ШР: провода и кабели заходят в ШР в двойной изоляции; выполнено разделение цепей напряжения с помощью стяжек; все потребители и элементы управления подключены проводниками к клеммам; шкаф полностью скоммутирован; проводники не затрудняют замену оборудования; на многожильных проводниках соответствующие наконечники; проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина; отсутствует видимая медь, повреждения изоляции; в контактах проводники надежно зафиксированы, наличие маркировка | 2 |
|  | Проверка углов |  |
|  | Угол 90º, кабель-канал 100х60 | 0.5 |
|  | Угол 135º, кабель-канал 100х60 | 0.5 |
|  | Угол 45º, кабель-канал 100х60 | 0.5 |
|  | Угол 45º, кабель-канал 25х16 (SA1) | 0.5 |
|  | Угол 90º, кабель-канал 100х60 | 0.5 |
|  | Проверка уровней |  |
|  | Элемент 1: Уровень. В пределах риски | 0.5 |
|  | Элемент 2: Уровень. В пределах риски | 0.5 |
|  | Элемент 3: Уровень. В пределах риски | 0.5 |
|  | Элемент 4: Уровень. В пределах риски | 0.5 |
|  | Элемент 5: Уровень. В пределах риски | 0.5 |
|  | Проверка соответствия размеров |  |
|  | Измерение 1 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 2 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 3 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 4 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 5 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 6 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 7 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 8 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 9 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Измерение 10 - соответствует схеме. | 0.5 |
|  | Модуль 2 | 20 |
|  | Неисправность 1- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 2- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 3- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 4- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 5- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 6- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 7- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 8- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 9- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | Неисправность 10- Найдена правильно и устранена | 2 |
|  | ИТОГО: | 100 |

    - Порядок перевода баллов в систему оценивания.

«отлично» - 100-86

«хорошо» - 85-66

«удовлетворительно»- 65-41

«неудовлетворительно»- 20-1

# Footnotes

Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена

Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности)

Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики примерной программы.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимомдля выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к  примерной основной образовательной программы СПО.

Примерный календарный учебный график при разработке основной образовательной программе корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимомдля выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к  примерной основной образовательной программы СПО.

Примерный календарный учебный график при разработке основной образовательной программе корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимомдля выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к  примерной основной образовательной программы СПО.

Примерный календарный учебный график при разработке основной образовательной программе корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.